
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2017 | **г. Сыктывкар** | **№** | 422 |

|  |
| --- |
| Об утверждении рабочей документации и сметных расчётов |

|  |
| --- |
| В связи с окончанием выполнения рабочей документации и сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются), выполненных отделом проектирования управления капитального строительства филиала на основании технического задания, по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе» (к.п. 000-55-1-01.32-1222), |

|  |
| --- |
| ПРИКАЗЫВАЮ: |

|  |
| --- |
| 1. Утвердить рабочую документацию «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе» со следующими технико-экономическими показателями:  1.1. Демонтаж голого провода на участках ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» протяженностью по трассе 20,46 км и подвеска провода марки СИП-3 3х50 мм2 протяженностью по трассе 17,39 км и СИП-3 3х70 мм2 протяженностью по трассе 3,08 км.  1.4. Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2000 года составляет 6 937,530 тыс. руб. без НДС, в том числе:  - строительно-монтажных работ – 5 696,921 тыс. руб.,  - ПИР – 298,246 тыс. руб.,  - Оборудование – 475,043 тыс. руб.,  - прочие затраты – 467,320 тыс. руб.  1.5. Сметная стоимость строительства в текущих ценах 1 квартала 2017 года составляет 33 412,035 тыс. руб. без НДС, в том числе:  - строительно-монтажных работ – 27 744,007 тыс. руб.,  - ПИР – 1 190,000 тыс. руб.,  - Оборудование – 2 033,187 тыс. руб.,  - прочие затраты – 2 444,841 тыс. руб.    2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела капитального строительства Запрягаева А.М. |



|  |  |
| --- | --- |
| Директор | Э.А. Денерт |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Дата | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Заместитель директора по капитальному строительству производственного отделения – начальник отдела капитального строительства |  |  | А.М.Запрягаев |
| Начальник [производственно-технического отдела](http://komi-web.nw.mrsksevzap.ru/ke/telephon/?division=Производственно-технический%20отдел%20(ПТО)&us=51) |  |  | В.В.Гацук |
| Ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» |  |  | В.А.Светлова |
| Начальник Сыктывкарского района электрических сетей |  |  | А.В.Калягин |
| Начальник отдела документационного обеспечения |  |  | Н.Ю.Захарова |

|  |  |
| --- | --- |
| Гриф ограничения доступа к документу |  |

Пункты приказа, подлежащие контролю исполнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пункта приказа | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Требование к отчету для снятия с контроля (форма предоставления информации об исполнении) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Список рассылки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКС |  | Сыктывкарский РЭС |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженер ОКС | 38-23 |  |  | М.А.Тарабукин |
| Наименование должности исполнителя | Номер 🕿 | Дата | Подпись | Расшифровка подписи |

Ответственный за электронное визирование Т.Н.Торлопова