## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №903 установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) в Сыктывдинском районе в с.Выльгорт Республики Коми (МБДОУ Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № 56-03900Ю/18 от 19.12.18) (3шт) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | J_009-55-1-03.31-1939
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 1 кв. 2 019 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | Прайс-лист ООО "ПКО Элеткрощит" от 14.01.2019 | Установка линейной панели ЩО70-1(2)-20 | Установка линейной панели ЩО70-1(2)-20 | [5 empty] | шт | 1 | 196 | 10.0677 | V | 10.07 | ¦
3 | Прайс-лист группа компаний "Альфа кабель" от 14.01.2019 | Установка рубильника | Установка рубильника | [5 empty] | шт | 2 | 196 | 1.0113 | V | 2.02 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 12.09
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 13.1781
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 3.7386
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 0.39534
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 0.19767
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 0.32945
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 0.65891
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 0.49155
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 0.28202
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 0.98836
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 0.39534
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 16.9167
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 45.5 |  | 7.6971
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 45.5 |  | 7.6971
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 39 |  | 6.5975
|  | пусконаладочные работы на ВЛ | [9 empty] | 2.5 |  | 0.42292
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 7 |  | 1.1842
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 6 |  | 1.015
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | [7 empty] | Ховятин В.Н.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС | [6 empty] | Запрягаев А.М.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Реконструкция ИП для расчета предварительной стоимости | [8 empty] | Начальник УКС |  |  |  | ¦
/А.А.Воронов/
"____" ___________ 2019 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2019 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 16.9167 |  |  |  |  | 88.4315 |  | 106.1178 | 97.4028 |  | 116.8834
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ | 1.1842 | 1 |  | 1 | 3.99 | 4.7248 | 20 | 5.6698 | 5.2041 | 20 | 6.245
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ | 7.6971 | 1 |  |  | 5.08 | 39.1014 | 20 | 46.9216 | 43.0682 | 20 | 51.6818
|  | Оборудование ВЛ | 6.5975 | 1 |  |  | 4.44 | 29.293 | 20 | 35.1516 | 32.2648 | 20 | 38.7178
|  | Пусконаладочные работы ВЛ | 0.42292 | 1 |  |  | 15.23 | 6.4411 | 20 | 7.7293 | 7.0945 | 20 | 8.5134
|  | Прочие затраты ВЛ | 1.015 | 1 |  |  | 8.74 | 8.8712 | 20 | 10.6454 | 9.7712 | 20 | 11.7254
|  | Итого по ВЛ | 16.9167 |  |  |  |  | 88.4315 |  | 106.1178 | 97.4028 |  | 116.8834
| Составил: |  |  | Ховятин В.Н.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС |  | Запрягаев А.М. | [5 empty] | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС
_______________________ /А.М.Запрягаев/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № |  |  |  |  | J_009-55-1-03.31-1939
[8 empty] | В ценах | 2019 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость , тыс. руб. без НДС, в том числе: | Затраты, не облагаемые НДС всего | в т.ч. |  |  |  | Всего, в тыс.руб. без НДС | Всего, в тыс.руб. с НДС
[5 empty] | ФОТ, в т.ч. ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | Услуги подрядных организаций, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 9 | 10
2019 | J_009-55-1-03.31-1939 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №903: установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) в Сыктывдинском районе (МБДОУ Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № 56-03900Ю/18 от 19.12.18) | 97.4028 | 4.8739 | 4.8739 | 0 | 0 | 0 | 97.4028 | 116.8834
Итого | [8 empty] | 97.4028 | 116.8834 | 0
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова