## Сметный расчет
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18.) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | _009-55-2-02.41-0021
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 4 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 0.4 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
1 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) |  | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.1 | 299 |  |  | 30.5578 | ¦
3 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) |  | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.1 | 73.44 |  |  | 7.5056 | ¦
5 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) |  | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.1 | 299 |  |  | 30.5578 | ¦
7 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) |  | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.1 | 73.44 |  |  | 7.5056 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 76.13
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1 |  | %
|  | Итого основные затраты КЛ в ценах 2000 г. | [11 empty] | 76.1267
|  | Дополнительные затраты по КЛ: | [11 empty] | 17.0296
| п. 3.3 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 1.1419
| п. 3.3 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 1.5 |  | 1.1419
| п. 3.3 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 2.2838
| п. 3.3 | содержание службы заказчика, | [9 empty] | 3.73 |  | 2.8395
| п. 3.3 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 1.6291
| п. 3.3 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7 |  | 5.7095
| п. 3.3 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 2.2838
|  | Итого по КЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 93.1563
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы всего: | [9 empty] | 82.5 |  | 76.854
|  | в т.ч. КЛ до 1 кВ | [9 empty] | 82.5 |  | 76.854
|  | пусконаладочные работы КЛ | [9 empty] | 0.5 |  | 0.46578
|  | проектно-изыскательские работы по КЛ | [9 empty] | 7 |  | 6.521
|  | прочие затраты на КЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 10 |  | 9.3156
100
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | Ведущий инженер | [6 empty] | Сажин А.С.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС | [6 empty] | Запрягаев А.М.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18.) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | [8 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала |  |  |  | ¦
/В.Ю.Размыслов/
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2019 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 93.1563 |  |  |  |  | 498.0321 |  | 597.6385 | 547.1928 |  | 656.6313
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ | 6.521 | 1 |  | 1 | 3.99 | 26.0186 | 20 | 31.2223 | 27.2935 | 20 | 32.7522
|  | СМР по КЛ до 10 кВ | 76.854 | 1 |  |  | 4.99 | 383.5013 | 20 | 460.2015 | 422.4075 | 20 | 506.889
|  | Пусконаладочные работы КЛ | 0.46578 | 1 |  |  | 15.23 | 7.0938 | 20 | 8.5126 | 7.8135 | 20 | 9.3762
|  | Прочие затраты КЛ | 9.3156 | 1 |  |  | 8.74 | 81.4184 | 20 | 97.7021 | 89.6783 | 20 | 107.614
|  | Итого по КЛ | 93.1563 |  |  |  |  | 498.0321 |  | 597.6385 | 547.1928 |  | 656.6313
| Составил: | Ведущий инженер |  | Сажин А.С.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС |  | Запрягаев А.М. | [5 empty] | Начальник отдела
_______________________ /А.А.Воронов/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП№ | [7 empty] | J_009-55-2-02.41-0021
[20 empty] | 2019 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2019 | J_009-55-2-02.41-0021 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | 547.1928 | 27.2935 | 422.4075 | 0 | 97.4918 | 0 | 0 | 547.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.1928 | 0 | 0 | 656.6313 | 656.6313
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова