## УСР КЛ
| Расчет стоимости : |  |  | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)
(по «Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК» )
Расчет выполнен в ценах 01.01.2000г.: на 1 км линии
№ п/п | Составляющий затраты | [7 empty] | Номер таблицы |  | Расчет затрат |  |  |  |  | Величина затрат, тыс.руб
1 | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5
1 | КЛ-10кВ (кабель АСБ 3*150) | [7 empty] | таб.9 |  | 474.2 |  | х | 0.41 |  | 194.422
| КЛ-10кВ (кабель АСБ 3*150) | [7 empty] | таб.9 |  | 474.2 |  | х | 0.12 |  | 56.904
| Итого: | [14 empty] | 251.326
| Стоимость строительства КЛ 10 кВ ( с учетом затрат сопутствующих строительству 19,10%) | [7 empty] | п.4.7 |  | 251.326 | х | 1.191 | х | 0.94 | 281.3695
0,94 - территориальный коэффициент
Примечание:
| 1,5%+10%+2,6%+3%+3%+0,04%+1,5% | [5 empty] | = | 19.1%
где:
- | 1.5% | - | затраты на временные здания и сооружения
- | 7.5% | - | затраты на ПИР
- | 2.6% | - | затраты на строительный контроль
- | 3% | - | прочие затраты
- | 3% | - | непредвиденные затраты
- | 1.5% | - | затраты на благоустройство
Составляющие стоимости строительства КЛ 10 кВ составляют ( приложение № 5 к Сборнику):
- | строительно-монтажные работы | [7 empty] | - | 82.5%
- | инвентарь и приспособления | [7 empty] | - | %
- | прочие затраты | [7 empty] | - | 7%
- | ПИР | [7 empty] | - | 10%
- | ПНР | [7 empty] | - | 0.5%
- | строительно-монтажные работы
| 281.3695 |  | * | 0.825 | = | 232.1298
- | инвентарь и приспособления
| 281.3695 |  | * |  | = | 0
- | прочие затраты
| 281.3695 |  | * | 0.07 | = | 19.6959
- | проектно-изыскательские работы
| 281.3695 |  | * | 0.1 | = | 28.137
- | пуско-наладочные работы
| 281.3695 |  | * | 0.005 | = | 1.4068
Итого: |  | 232.1298 | + | 19.6959 |  | + | 28.137 |  | + | 1.4068 |  | = | 281.3695 |  | тыс.руб.
| Начальник СДО УКСиИ | [11 empty] | Басханов Т.Н.

## РС прогноз
Сметный расчет K_Che258
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расчет прогнозной стоимости
Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)
(наименование инвестиционного проекта)
срок строительства : |  |  | начало | 2020 | окончание | 2020
тыс.руб
№ п/п | Наименование |  | СМР | Оборуд. | прочие | ПНР | ПИР | Итого | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложеняи) | Дек.18/ | Дек.19/ | Дек.20/ | Дек.21/ | Дек.22/ | Дек.23/ | Дек.24/
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 |  | 232.1298 | 0 | 19.6959 | 1.4068 | 28.137 | 281.3695 |  | 2017-12-02 | 2018-12-03 | 2019-12-04 | 2020-12-05 | 2021-12-06 | 2022-12-07 | 2023-12-08
2 | Индекс изменения сметной стоимости в 4 кв.2019 г. (текущие цены) |  | 8.07 | 4.71 | 9.3 | 13.69 | 4.21 |  |  | 100 | 100 | 103.6 | 103.7 | 103.7 | 103.8 | 103.8
3 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (в ценах 4 кв.2019) (без НДС) |  | 1873.2879 | 0 | 183.1716 | 19.2597 | 118.4566 | 2194.1757
4 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (в ценах 4 кв.2019) (с НДС) |  | 2247.9454 | 0 | 219.8059 | 23.1117 | 142.1479 | 2633.0109
5 | Объем финансирования на 01.01.2018 (с НДС) | [6 empty] | 0
6 | Объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (с НДС) |  | 2247.9454 | 0 | 219.8059 | 23.1117 | 142.1479 | 2633.0109
7 | Объем финансирования в прогнозных ценах (с НДС), в т.ч.: |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7.1 | Объем финансирования (с НДС) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Объем финансирования (с НДС) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Объем финансирования (с НДС) | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7.4 | Объем финансирования (с НДС) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Объем финансирования (с НДС) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Объем финансирования (с НДС) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Объем финансирования (с НДС) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем финансовых потребностей (в прогнозных ценах с НДС) |  | 2288.4084 | 0 | 223.7624 | 23.5277 | 144.7065 | 2680.4051
| Объем потребностей (в прогнозных ценах без НДС) |  | 1907.007 | 0 | 186.4686 | 19.6064 | 120.5888 | 2233.6709
Составил: ___________________________________________________________________________________________________________
Утвердил: ___________________________________________________________________________________________________________