## ЛСР
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Замена ТТ в ячейке 10кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13,064 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,262 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,802 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,084 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование |  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Демонтаж оборудования ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 | шт | 2 | 23.18 | 16.37 | 6.81 | 0.86 |  | 46.36 | 32.74 | 13.62 | 1.72 | 1.701 | 3.4
2 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 2 | 41.02 | 23.38 | 9.74 | 1.23 |  | 82.04 | 46.76 | 19.48 | 2.46 | 2.43 | 4.86
3 | прайс лист | ТЛК-10 300/5 (ПЗ=1,0867 (ОЗП=1,0867; ЭМ=1,0867 к расх.; ЗПМ=1,0867; МАТ=1,0867 к расх.; ТЗ=1,0867; ТЗМ=1,0867)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 |  | 2 | 6401.1 |  |  |  | 12802.2 | 12802.2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 12930.6 | 79.5 | 33.1 | 4.18 |  | 8.26
Накладные расходы | [9 empty] | 79.5
Сметная прибыль | [9 empty] | 54.39
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 262.29 |  |  |  |  | 8.26
Итого Оборудование | [9 empty] | 12802.2
Итого | [9 empty] | 13064.49 |  |  |  |  | 8.26
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 15.8
Машины и механизмы | [9 empty] | 33.1
ФОТ | [9 empty] | 83.68
Оборудование | [9 empty] | 12802.2
Накладные расходы | [9 empty] | 79.5
Сметная прибыль | [9 empty] | 54.39
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 13064.49 |  |  |  |  | 8.26

## УСР ТТ
| Расчет стоимости : |  |  | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)
(по «Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК» )
Расчет выполнен в ценах 01.01.2000г.: на 1 км линии
№ п/п | Составляющий затраты | [7 empty] | Номер таблицы |  | Расчет затрат |  |  |  |  | Величина затрат, тыс.руб
1 | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5
| Замена ТТ в ячейках 10кВ | [7 empty] | ЛСР |  | 13.064 |  | х | 1 |  | 13.064
| Итого: | [14 empty] | 13.064
| Стоимость строительства КЛ 10 кВ ( с учетом затрат сопутствующих строительству 19,10%) | [7 empty] | п.4.7 |  | 13.064 | х | 1.191 | х | 0.94 | 14.6257
0,94 - территориальный коэффициент
Примечание:
| 1,5%+10%+2,6%+3%+3%+0,04%+1,5% | [5 empty] | = | 19.1%
где:
- | 1.5% | - | затраты на временные здания и сооружения
- | 7.5% | - | затраты на ПИР
- | 2.6% | - | затраты на строительный контроль
- | 3% | - | прочие затраты
- | 3% | - | непредвиденные затраты
- | 1.5% | - | затраты на благоустройство
Составляющие стоимости строительства составляют ( приложение № 5 к Сборнику):
- | строительно-монтажные работы | [7 empty] | - | 19%
- | инвентарь и приспособления | [7 empty] | - | 60%
- | прочие затраты | [7 empty] | - | 4%
- | ПИР | [7 empty] | - | 8%
- | ПНР | [7 empty] | - | 9%
- | строительно-монтажные работы
| 14.6257 |  | * | 0.19 | = | 2.7789
- | инвентарь и приспособления
| 14.6257 |  | * | 0.6 | = | 8.7754
- | прочие затраты
| 14.6257 |  | * | 0.04 | = | 0.58503
- | проектно-изыскательские работы
| 14.6257 |  | * | 0.08 | = | 1.1701
- | пуско-наладочные работы
| 14.6257 |  | * | 0.09 | = | 1.3163
Итого: |  | 2.7789 | + | 8.78 | + | 0.59 | + | 1.17 | + | 1.32 |  | = | 14.6389 |  | тыс.руб.
| Начальник СДО УКСиИ | [11 empty] | Басханов Т.Н.

## РС прогноз
Сметный расчет K_Che259
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расчет прогнозной стоимости
Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)
(наименование инвестиционного проекта)
срок строительства : |  |  | начало | 2020 | окончание | 2020
тыс.руб
№ п/п | Наименование |  | СМР | Оборуд. | прочие | ПНР | ПИР | Итого | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложеняи) | Дек.18/ | Дек.19/ | Дек.20/ | Дек.21/ | Дек.22/ | Дек.23/ | Дек.24/
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 |  | 2.7789 | 8.7754 | 0.58503 | 1.3163 | 1.17 | 14.6256 |  | 2017-12-02 | 2018-12-03 | 2019-12-04 | 2020-12-05 | 2021-12-06 | 2022-12-07 | 2023-12-08
2 | Индекс изменения сметной стоимости в 4 кв.2019 г. (текущие цены) |  | 8.07 | 4.71 | 9.3 | 13.69 | 4.21 |  |  | 100 | 100 | 103.6 | 103.7 | 103.7 | 103.8 | 103.8
3 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (в ценах 4 кв.2019) (без НДС) |  | 22.4255 | 41.3321 | 5.4407 | 18.0203 | 4.9257 | 92.1444
4 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (в ценах 4 кв.2019) (с НДС) |  | 26.9106 | 49.5986 | 6.5289 | 21.6243 | 5.9108 | 110.5733
5 | Объем финансирования на 01.01.2018 (с НДС) | [6 empty] | 0
6 | Объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (с НДС) |  | 26.9106 | 49.5986 | 6.5289 | 21.6243 | 5.9108 | 110.5733
7 | Объем финансирования в прогнозных ценах (с НДС), в т.ч.: |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7.1 | Объем финансирования (с НДС) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Объем финансирования (с НДС) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Объем финансирования (с НДС) | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7.4 | Объем финансирования (с НДС) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Объем финансирования (с НДС) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Объем финансирования (с НДС) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Объем финансирования (с НДС) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем финансовых потребностей (в прогнозных ценах с НДС) |  | 27.395 | 50.4913 | 6.6464 | 22.0136 | 6.0172 | 112.5636
| Объем потребностей (в прогнозных ценах без НДС) |  | 22.8292 | 42.0761 | 5.5387 | 18.3447 | 5.0144 | 93.803
Составил: ___________________________________________________________________________________________________________
Утвердил: ___________________________________________________________________________________________________________