## Лист1
Заказчик: АО "Чеченэнерго"
(наименование организации)
"Утверждена" "__" __________ 20__ г.
Сводка затрат в сумме __________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм ____________________________ тыс. руб.
_________________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
"__" _____________ 20__ г.
СВОДКА ЗАТРАТ *
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
наименование инвестиционного проекта
I_Che146
идентификатор инвестиционного проекта
Составлена в ценах по состоянию на __________ 20__ г.
тыс. руб. | [6 empty] | с НДС
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 этап
| Строительство ПС 110/10кВ Город |  | 63351.973 | 15464.099 | 526605.03 | 123140.94 | 728562.042
| Строительство 2-х цепной ВЛ-110кВ |  | 98467.58 | 45.757 | 0 | 29255.369 | 127768.706
0
| 2 этап | [5 empty] | 0
Строительство КЛ-10кВ
| 1 ПК 2 этапа |  | 16918.655 | 29224.246 | 34937.096 | 12839.313 | 93919.31
| 2 ПК 2 этапа |  | 19066.721 | 167886.098 | 121525.203 | 54217.381 | 362695.403
| Итого |  | 197804.929 | 212620.2 | 683067.329 | 219453.003 | 1312945.461
* На основании п.п. 3.19, 3.21 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004: «3.19. В случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения, рекомендуется составлять сметный документ (сводку затрат), определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей». 3.21. При проектировании предприятий и сооружений, строительство которых осуществляется по очередям, составляется отдельно объектные сметные расчеты относящиеся к очереди и полному развитию, сводные сметные расчеты стоимости строительства каждой очереди строительства и на полное развитие (сводка затрат на полное развитие предприятия)». По данному инвестиционному проекту утвержденная ПСД предусматривает ССР на один вид работ. Кроме того, деление на пусковые комплексы не предусмотрено.
Руководитель
Проектной организации ________________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта _____________________________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _______________________________________ отдела ______________________________________________________________
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]