## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения сетевой организации |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения производителя электрической энергии , которые содержатся в качестве его обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения городского круга (поселения), утвержденной федеральным органом исполнительной власти (органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Хабаровский край, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.1397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.1397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.1397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,32 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | нд | нд | 3 | 125.96 | 2018-09-30 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка объекта «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры», г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки», по адресу г. Хабаровск, ул. Глинная – ул. Черепичная; Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка объекта Строительство детепловая сетького сада на 230 мест в микрорайоне "Волочаевский городок"по МП "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2016 гг", тепловая сеть ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ВВО технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" в точке УТ-1 для подключения объекта "Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок по МП Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы | ФГУП "Дирекция программы по развитию и физической культуре", Муниципальное казенное учреждение"; "СЗ по строительству и капитальному ремонту" | 0 | 8.89 | котельная "Волочаевский городок" в г. Хабаровске | 5,82 Гкал/ч | 9,55 Гкал/ч | 26,32 Гкал/ч | 6,369 Гкал/ч | 23,139 Гкал/ч | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска на период до 2032 г. от 24.05.2017 № 449 | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.2497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | нд | нд | 39 | 509.17 | 2012-09-30 | нд | нд | 2021 | 2021 | Тепловая сеть от участка 213.14/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Калинина-пер. Госпитальный в Кировском р-оне г. Хабаровска" - 2 очередь 5-и этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями; тепловая сеть от точки 254.36/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Бизнес-центр с группой жилых домов по ул. Кавказской и набережной реки Амур. 1 этап строительства. Жилые дома по ГП1, ГП2,ГП4,ГП5.Подземные автостоянки по ГП3, ГП6. II этап. Жилой дом с пристроенной автостоянкой по ГП7.";тепловая сеть от точки 212.06/1 ТМ-25 до границ земельного участка объект "Административное здания со складскими помещениями, расположенные по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,47"; тепловая сеть от точки 815.00/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом с объектом обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях"; тепловая сеть от точки 250.10/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта «Административное здание с гостиницей и парковкой по ул. Истомина 56-а «Апартамент-отель» в г. Хабаровске»; тепловая сеть от точки 250.12/1 ТМ-25 до границы земельного участка объекта "Группа жилых домов со встроенными административными помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Тургенева - Амурский бульвар - Комсомольская 1 очередь"; тепловая сеть от точки 813.26/5 на ТМ-25 до границы земельного участка объекта "Магазин по ул. Волочаевской в г. Хабаровске"; тепловая сеть от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.31/1 для подключения объекта "Административное здание с кафе и подземной автопарковкой по ул. Пионерской"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.65/1 для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по ул. Волочаевской в Индустриальном районе г. Хабаровска";тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точке 813 на ТМ-25 до участка 813.31/1 для подключения объекта "Административное здание со встроенными торговыми помещениями по ул. Волочаевской в г. Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" в точке 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта Строительство сквера "Город воинской славы"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точке 253 на ТМ-25 до участка 253.00/5 для подключения объекта "Многофункциональное здание по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 53";тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точке 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта" Реконструкция существующего здания под адм.здание ул.Тургенева 76-А в центр. Районе г.Хабаровска"; тепловая сеть в точке подключения блок 814 ближайшая неподвижная опораТМ-25 до границ земельного участка "Жилой дом по ул. Калинина в Центральном районе г. Хабаровска" тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 611 на ТМ-25 до участка 611.05/1 для подключения объекта "Капитальный ремонт продовольственного магазина по ул. Ленина,22 в г. Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.65/1 для подключения объекта "Магазин промышленных товаров, расположенный в жилом доме по адресу:г.Хабаровск, ул.Волочаевская.87"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта "Жилой дом со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Истомина в г. Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 250 на ТМ-25 до участка 250.10/1 для подключения объекта"; тепловая сеть в точке подключения 812.22/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Торговый центр по продажам автомобилей по ул. П. Морозова в г. Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 252.12/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта «6 – 10 этажный жилой дом по ул. Запарина в г. Хабаровске», 1очередь, 3-ий пусковой комплекс»; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 253 на ТМ-25 до участка 253.00/5 для подключения объекта "Торговый центр по ул. М. Амурского 36"; тепловая сеть в точке подключения 232 ближайшая неподвижная опора ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Административное 3-х этажное здание по ул. Металлистов, 19"; тепловая сеть в точке подключения 813.63/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Офисное здание, многоэтажный жилой комплекс, подз автостоянка, наземн автопарковка, Блюхера"; тепловая сетьв точке подключения 252.08/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Два жилых дома переменной этажности со встроенно-пристроенным магазином, офисами и подземными автостоянками по ул. Запарина - пер.Солдатепловая сетькому"; тепловая сеть в точке подключения 815.00/3 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Администр. Зд. По адр.: ул. Кавказская, 35, литер А"; тепловая сеть в точке подключения 250.10/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Административное здание по ул.Истомина в г. Хабаровске"; тепловая сеть АО "ДГК" 253.28/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Функциональное помещение ГУ Банка, ул. М-А, 21"; тепловая сеть в точке подключения 250.10/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом по ул. Истомина, 62"; тепловая сеть в точке подключения 253.00/5 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Гостиница ул. Фрунзе-Уссурийский бульвар в Центральном районе г. Хабаровска"; тепловая сеть в точке подключения 815.07/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "группа жилых домов с помещ. многофункц. назнач. и подз. автост. по ул. Истомина в центр.р-не"; тепловая сеть в точке подключения 815.07/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "перенос жил. Дома-памятника дерев.архитектуры с ул. Тургенева, 32 на ул. Калинина в Центр.р-не г. Ха."; тепловая сеть в точке подключения 815.07/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом по ул. Шуранова в Центр.р-не."; тепловая сеть в точке подключения 254.36/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом со встроено-пристроенными офисами. Магазинами и подз. Автост. По ул. Тургенева - УсБульвар. 2 очередь."; тепловая сеть в точке подключения 611.05/1 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Реконструкция здания детепловая сетького дома № 1 по ул. Ленина"; тепловая сеть в точке подключения 662.04/7 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Нежилое помещение в жилом доме по Ам.бульвару,62", тепловая сеть от участков 815.02 и 815.03 ТМ-25 до границ земельного участка объекта "Жилой дом с офисами и подземной автопарковкой по ул. Ленина 12,14 в Центральном районе г. Хабаровска, теловая сеть МУП г. Хабаровска"Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 813 на ТМ-25 до участка 813.63/6 для подключения объекта "Жилые дома по ул. Пионерской в Индустриальном районе",тепловая сеть МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" технологически связанная с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 812 на ТМ-25 до участка 812.49/3 для подключения объекта "Краевой дворец единоборств «Самбо» в г. Хабаровске" | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» ; ООО "Строительное управление - 96"; Тепловые сети МУП ООО "Диалог"; Шляховой О.З.; МУП города Хабаровска "Тепловые сети" ООО "Гефест"; МУП города Хабаровска "Тепловые сети" ДВ "Девелопменская компания"; Тепловые сети МУП ООО "Лазурит"; Тепловые сети МУП Равкин Е.О. ; Тепловые сети МУП ООО "Хабаровский клуб спортивного картинга"; Тепловые сети МУП ООО "Гелант"; Тепловые сети МУП Булгак Э.В.; Тепловые сети МУП МКУ "СЗ по капстрою и капремонту"; Тепловые сети МУП Спорт КИК Мастер; "ТС" МУП г.Хабаровска ООО "Интерпрожект"; ООО "УИП"; Тепловые сети МУП владелец Доценко Владимир Игоревич; Тепловые сети МУП владелец ИП Лисуненко Наталья Алексеевна; Тепловые сети МУП владелец ОАО "Дальлесмонтаж"; ООО "Сфера"; УМВД России по Хабаровскому краю ; Тепловые сети МУП владелец ОАО "Дальлесмонтаж"; ООО "Регион"; ООО "СтройГРАД"; ООО "Фонд жилищного строителства"; ИП Макаров К.А.; ООО "Дивелопер"; ГУ ЦБРФ; ООО "Меркурий"; Ишмухаметова Н.Ф.; ООО ГРЕЙП; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; ООО "Дальстройиндустрия"; ГУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края"; МАУ "Хабаровская студия телевидения", ООО "К-РИШУВИЛЛ", МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" ООО Фонд жилищного строительства", МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" КГКУ "СЗ Министерства строительства Хабаровского края" | 0 | 30.4 | ТМ-25 в г. Хабаровске | 357,4 Гкал/ч | 500/600/700/800 мм | 800/1000/1200 мм | нд | нд | 2016 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска на период до 2032 г. от 24.05.2017 № 449 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | нд | нд | 24 | 124.54 | 2012-09-30 | нд | нд | 2020 | 2020 | тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.54/3 для подключения объекта "«Многоквартирный жилой дом по ул. Гаражная в с. Тополево»"; тепловая сеть в точке подключения 394.03 ТМ-31 до границ земельного участка объекта "Жилой комплекс «Восточный» в г. Хабаровске. Дом № 2, Дом № 3», расположенный в Железнодорожном районе, ул. Карла Маркса, 144а "; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.48/1 для подключения объекта "Жилой 10-ти этажный дом по ул. М. Расковой. Вторая очередь строительства"; тепловая сеть в точке подключения 911.18/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта "Склад магазин по ул. Хабаровской в Железнодорожном районе г. Хабаровска"; тепловая сеть в точке подключения 315.54/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Жилой комплекс, расположенный по адресу: с. Тополево, ул. Гаражная, 19 – 1-я очередь строительства» (жилой дом № 1,) ; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 911 на ТМ-31 до участка 911.10/3 для подключения объекта "Административное здание и складские помещения по проспекту 60 лет Октября, 204 "; тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.54/3 для подключения объекта" Многоквартирный жилой дом по ул. Зеленой в п. Тополево Хабаровского района"; тепловая сеть в точке подключения 303.00/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта "Центр амбулаторного диализа по ул. Краснодарская,7 в г. Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 315.48/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Жилой коплекс переменной этажности с встроенным магазином по ул. М. Расковой. Первая очередь. Жилой 5-ти этажный дом с встроенным магазином. 1 и 2 этапы строительства"; тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетюь АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 315.54/3 для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Зеленой в п. Тополева Хабаровского района"; тепловая сеть ООО "Коммунальные сети"технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 315 на ТМ-31 до участка 313.13/3 для подключения объекта "Индивидуальный жилой дом в с. Матвеевка, кв. Северный, 25 м от дома № 17"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 911 на ТМ-31 до участка 911.10/3 для подключения объекта "Реконструкция торгового центра по проспекту 60 лет Октября в г.Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 313.13/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «с. Матвеевка ул. Взлетная-3 Индивидуальный жилой дом"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 926 на ТМ-31 до участка 926.18/3 для подключения объекта "Строительство стадиона для спортивных игр по ул. Воровского в г. Хабаровске"; тепловая сеть в точке подключения 614.23/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Детепловая сетький сад по ул. Рабочий городок-ул. Ленинградская"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 913 на ТМ-31 до участка 913.00/3 для подключения объекта "Жилой объект переменной этажности со встроенно-пристр маг по ул.Саратовской "; тепловая сеть в точке подключения 303.00/5 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «г. Хабаровск индивидуальный жилой дом по ул. Абрикосовая-7"; тепловая сеть в точке подключения 911.10/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Реконструкция админ. Здания по пр. 60 лет Октября, 204"; тепловая сеть в точке подключения 315.54/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Индивидуальный жилой дом. С. Тополево, ул. Зеленая, 31"; тепловая сеть в точке подключения 315.48/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Жилой комплекс по Матвеевскому шоссе"; тепловая сеть в точке подключения 301.09/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «ул. Антенная, 21, жил.дом на 80 квартир для ВЧ "; тепловая сеть в точке подключения 315.48/1 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Комплекс зданий и сооружений РОСН Управления ФСБ России по Хабаровскому краю "; тепловая сеть в точке подключения 911.16/3 ТМ-31 до границ земельного участка объекта «Торгово-складской и оздоровительный комплекс производственной базы по ул. Промышленная, 12 "; | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети»; Общество с ограниченной ответственностью «УИП ДВ»; ; Тепловые сети МУП ООО "ИСК "Реал Строй"; Индивидуальный предприниматель Сабитов Ильдар Мифтахонович; Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» ООО "ЧАС"; Тепловые сети МУП Старченко М.В.; ООО "Коммунальные сети" (МУП г. Хабаровска "Тепловые сети") ООО "Строймонтажсервис"; ООО "Б.Браун Авитум Руссланд"; Федеральное агенство воздушного транспорта; ООО "ИСК "Реал Строй"; ООО "Коммунальные сети" (МУП г. Хабаровска "Тепловые сети") ООО "Строймонтажсервис"; ИП Пак Олег Николаевич; ИП Пак Олег Николаевич; ИП Бабий Виталий Ильич; Тепловые сети МУП владелец Муниципальное казеное учреждение "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту"; ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»; Репин Д.А.; ОАО "Автодиалог"; Ван И.С.; ООО "ИСК "Реал Строй"; ВЧ 35657; ООО "ДВ-Строй"; ДСДВР УКС 7 Службы ФСБ России; ООО "Айсберг-Трэйдинг" | 0 | 8.99 | Теплотрасса по ул. Промышленная-Саратовская в г. Хабаровске | 297,3 Гкал/ч | 300 мм | 600 мм | нд | нд | 2016 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Хабаровска № 361 от 29.04.2016 г. | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | нд | нд | 11 | 111.57 | 2017-12-31 | нд | нд | 2020 | 2020 | Тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 632 на ТМ-33 до участка 632.11/1 для подключения объекта " «Группа жилых домов по ул. Трехгорной в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска. 3этап строительства»"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 339 на ТМ-33 до участка 339.01/3 для подключения объекта "Группа жилых домов с объектами соцкультбыта по ул. Бондаря в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска"; Тепловая сеть от точки подключения 335.НО-71 ТМ-33 до границ земельного участка объекта "Строительство 4-х этажных жилых домов по ул. Хорышева в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 632 на ТМ-33 до участка 632.11/1 для подключения объекта "Группа жилых домов по ул. Трехгорной в Краснофлотепловая сетьком районе г. Хабаровска"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 339 на ТМ-33 до участка 632.19/1 для подключения объекта "Торговый комплекс в Краснофлотепловая сетьком районе,хабаровский край, г.Хабаровск,ул.Профессора Даниловского М.П.,д.29А"; Тепловая сеть от точки подключения 328.113/1 ТМ-33 до границ земельного участка объекта «Инд жилой дом по ул.Нефтяной 17а"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 632 на ТМ-33 до участка 632.11/1 для подключения объекта "Реконструкция объекта по адресу: г.Хабаровск, ул.Трехгорная 61 под жилые помещения"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 337 на ТМ-33 до участка 337.03/1 для подключения объекта "Реконструкция нежилого отдельностоящего двухэтажного здания под магазин хозяйственных товаров и офисы по ул. Ильича,12"; Тепловая сеть от точки полкючения 335.67/3 ТМ-33 до границ земельного участка объекта «Здание головного расч.-кассового центра с функц. Кассового центра банка России". | Тепловые сети МУП ООО "Фонд жилищного строительства"; Тепловые сети МУП ФГУП "ГГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России"; Тепловые сети МУП; ООО "ТехноCити"; Тепловые сети МУП ООО "Фонд жилищного строительства"; "Тепловые сети" МУП владелец Гасымова Тельмана Гумбата Оглы; ОАО РЖД; Тепловые сети МУП владелец Ни Григорий Петрович; Тепловые сети МУП ; Тепловые сети МУП собственник Коровушкин В.А.; ЦБРФ | 0 | 8.9 | ТМ-33 в Г. Хабаровске | 249,9 Гкал/ч | 700/900 мм | 1000 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска на период до 2032 г. от 24.05.2017 № 449 | нд
1.1.3.5 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 600м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 2016-12-09 | 71/16111826 | 1 | 22.59 | 2018-09-30 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от УТ-1 до границы земельного участка объекта «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры», г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки», по адресу г. Хабаровск, ул. Глинная – ул. Черепичная; | ФГБОУ ВО "ДВГАВК" | 0 | 6.3997 | Тепловая сеть от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки" | 0 Гкал/ч | 0 | 300 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска на период до 2032 г. от 24.05.2017 № 449 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | нд | 16 | 129.83 | 2019-09-30 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | Тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 328 на ТМ-32 до участка 328.27/1 для подключения объекта "Здание магазина по ул. Советепловая сетькая, 50"; тепловая сеть в точке подключения 326.64/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Ореховая сопка "Детепловая сетький садв жилом районе "Ореховая сопка в г.Хабаровске"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.116/1 для подключения объекта "Объект торгового назначения и административное здание по ул. Лазо, 21"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 327 на ТМ-32 до участка 327.119/3 для подключения объекта "Торговый комплекс по ул. Воронежской"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.116/1 для подключения объекта "«Здание с пунктом мойки на 3 машиноместа федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (г. Хабаровск)"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.116/1 для подключения объекта "«Здание с пунктом мойки на 3 машиноместа федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования ««1-этажное хранилище на 48 единиц автомобильной техники, обеспечивающей учебный процесс"; тепловая сеть от точки подключения 620.44/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Торговый комплекс с кафе, расположенный на земельном участке, принадлежащем ООО "Центральный продовольственный рынок в границах улицы Пушкина - Амурский бульвар"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.123/1 для подключения объекта "Группа жилых домов в микрорайоне Большая - Вяземская в г. Хабаровске, участок № 4, жилой дом с подземной автостоянкой"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.123/1 для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Камская,6"; тепловая сеть в точке подключения 391.119/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Производственное здание с бытовымми помещениями по пер. Степной, 17"; тепловая сеть в точке подключения 620.44/3 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Торговый комплекс с кафе, располаженный на земельном участке кадастровый номер27:23:000000:0269,принадлежащем ООО "Центральный продовольственный рынок" в границах улицы Пушкина-Амурский бульвар г. Хабаровска"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 621.00/3 для подключения объекта "Здание склад-магазина литер"г.Хабаровск Ул.Батуевская ветка 20"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 329 на ТМ-32 до участка 329.34/1 для подключения объекта "Производственное помещение (гараж и автосервис) по ул.Л.Шмидта,3"; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 392 на ТМ-32 до участка 392.109/3 для подключения объекта "Жилой дом по улДемьяна Бедного в г.Хабаровске; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.123/1 для подключения объекта "Индивидуальный жилой дом на земельных участках по ул. Железнодорожная 21,23,25; тепловая сеть МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" технологически связана с тепловой сетью АО "ДГК" от точки 391 на ТМ-32 до участка 391.108/1 для подключения объекта "Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Албанскому в г. Хабаровске"; тепловая сеть от точки подключения 327.92/1 ТМ-32 до границ земельного участка объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: г.Хабаровск. Ул. Безымянная. 21"; | МУП города Хабаровска "Тепловые сети" ООО "Строительная компания "Монолит"; Тепловые сети МУП ООО "Компания "Ковчег"; Тепловые сети МУП ИП Шихов Г.В.; Тепловые сети МУП ФГКОУВПО "Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ"; Тепловые сети МУП ФГКОУВПО "Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ"; ООО "Центральный продовольственный рынок"; Тепловые сети МУП ОАО "ХРСК"; Тепловые сети МУП ООО "Новые технологии Хабаровска"; Джабарова А.Г.; ООО Центральный продовольственный рынок; "Тепловые сети" МУП ЗАО "ТРАНСТРЭЙДСТРОЙ"; "Тепловые сети" МУП ИП Басманова Л.В.; МУП г.Хабаровска "Тепловые сети" ООО" АмурСтройСервис"; Тепловые сети МУП собственник жилого дома; Тепловые сети МУП владелец ООО "Грант"; Сапунков Александр Давыдович; | 0 | 8.56 | ПНС № 324 в г. Хабаровске | 4860 т/час | 4860 т/час | 4860 т/час | 4860 т/час | 4860 т/час | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Хабаровска на период до 2032 г. от 24.05.2017 № 449 | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК | F_505-АГ-21тп | нд | нд | 16 | 48.8 | 18.09.2018 г. | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от ТП 8 до границ земельного участка объекта - "Многоквартирный жилой дом Литер 4 в СХПК "Тепличный" с нежилыми помещениями и магазинами продовольственных товаров на 1 этаже, 1 пусковой комплекс."; Тепловая сеть от ТП 9 до границ земельного участка объекта - «Многоквартирный жилой дом Литер 11», расположенного в с. Чигири, микрорайон «Европейский»; Тепловая сеть от ТП 7А до гранирц земельных участков объектов: - Многоквартирный жилой дом Литер 3 в ЗПУ-2; Многоквартирный (10-ти этажный) жилой дом Литер 4 в ЗПУ-2; Многоквартирный (10-ти этажный) жилой дом Литер 5 в ЗПУ-2; Многоквартирный жилой дом, Литер 7 ул. Игнатьевское шоссе - Тепличная, в кв. 404; Многоквартирный жилой дом, Литер 3 ул. Игнатьевское шоссе - Тепличная, в кв. 404; Многоквартирные жилые дома Литер 3; Многоквартирные жилые дома Литер 4; Тепловая сеть от ТП6С3 до границ земельного участка объекта - "Гараж литер А4 на 40 автомашин и гараж на 8 автомашин" по ул.Мухина 150; ТС от ТП 9 до границ земельного участка объектов: - Многоквартирный жилой дом, Литер 1 в кв. 239; Многоквартирный жилой дом в кв. 11; Многоквартирные жилые дома Литер 5 в с.Чигири; Многоквартирный жилой дом М1, комплекса многоквартирных домов с.Чигири ЖК Южный.; Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с. Чигири ЖК Южный.; Склад ООО «Сатурн» в ЗПУ-7 г. Благовещенска; Тепловая сеть от ТП 8А до границ земельного участка объекта - Многоквартирный жилой дом Литер 4 в районе СХПК «Тепличный» с нежилыми помещениями и магазинами продовольственных товаров на 1 этаже, 2-ой пусковой комплекс». | АО "Амурстрой", ООО "Благовещенскстрой", ООО "Фаворит-Сервис", ООО "Хуа Син", ООО "Сатурн";ЗАО "АНК";Вишневский А.Н. | 0 | 7.14 | ТМ № 4 в г. Благовещенске | 109,49 Гкал/ч | 600 мм | 800 мм | нд | нд | 2018 | Постановление Администрации г. Благовещенска №5335 от 19.12.2014 Постановление №2647 от 23.08.2016 о внесение изменений в схему теплоснабжения города Благовещенска | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 2 г. Благовещенска по ул. Студенческой с целью подключения ПНС к ТС ( L=79,5 м Ду 800мм.). | H_505-АГ-46 | нд | нд | 4 | 9.15 | 20.08.2018 г. | нд | нд | 2017 | 2017 | Тепловая сеть от ТК15А до границы земельного участка объекта "Оранжерея теплицы" Литер А2 по ул.Рабочая, 180/4 в квартале 167Б. ТС от ТК22С3 до границы земельного участка объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Конная 38-42 кв.327".Тепловая сеть от УТ-4С3 до границ земедьного участка объекта - 1-ая очередь (в том числе тёплые склады и помещения – 0,070 Гкал/час, административное здание с торговым залом - 0,055 Гкал/час, тёплый склад – 0,045 Гкал/час) по адресу г. Благовещенск ЗПУ-5 (район ул. Промышленная- Мухина), Тепловая сеть от ТК-24СЗ до границы земельного участка объекта "Спортивно-досуговый центр по ул. Горького, 26-28 в квартале 93" | МКП "ГСТК";Лазуткина Ю.В.;Белоусов Д.А.; Солдаткин А.Ю. | 0 | 1.0002 | ТМ №2 в г. Благовещенксе | 132,0 Гкал/ч | 600 мм | 800 мм | нд | нд | 2018 | Постановление Администрации г. Благовещенска №5335 от 19.12.2014 Постановление №2647 от 23.08.2016 о внесение изменений в схему теплоснабжения города Благовещенска | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м | H_505-АГ-47 | нд | нд | 2 | 4.15 | 2018-12-29 | нд | нд | 2019 | 2021 | Тепловая сеть от УТ3 до границ земельного участка объекта - "Многоквартирный жилой дом Литер 4 со встроенными нежилыми помещениями в квартале 9, Гараж с административными помещениями и склад" по ул.Б/Хмельницкого, 21 в кв.34. | ОАО "Благовещенскстрой", ГКУ "Автотранспортное предприятие Законодательного Собрания Амурской области" | 0 | 0.533 | ТМ на ЦЭС в г. Благовещенске | 93,8 Гкал/час | 300 мм | 400 мм | нд | нд | 2017 | Постановление Администрации г. Благовещенска №5335 от 19.12.2014 Постановление №2647 от 23.08.2016 о внесение изменений в схему теплоснабжения города Благовещенска | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ | H_505-АГ-31 | 06.10.2017г | 312/5АГ-17 | 1 | 1.18 | 2019-01-06 | нд | нд | 2022 | 2023 | Тепловая сеть от УТ1 до границ земельного участка объекта - "Многоквартирный жилой дом по ул.Октябрьская, 261 в квартале 122". | ООО "Стройком" | 0 | 0.12932 | ТМ №3 в г. Благовещенске | 256,8 Гкал/ч | 700 мм | 1000 мм | нд | нд | 2018 | Постановление Администрации г. Благовещенска №5335 от 19.12.2014 Постановление №2647 от 23.08.2016 о внесение изменений в схему теплоснабжения города Благовещенска | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час) | F_505-АГ-24 | нд | нд | 2 | 4.14 | 2017-01-20 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от ТК4 до границ земельного участка объекта "Реконструкция здания – пристройка крытого катка квартал 177", Тепловая сеть от ТК12 до границ земельного участка объекта "Многоквартирный жилой дом (1-ая очередь) в квартале 88". | ДЮСШ № 3, Тимошенко Л.И. | 0 | 0.60139 | ПНС на ТМ №3 в г. Благовещенске | 0 т/ч | 0 т/ч | 5100 т/ч | нд | нд | 2016 | Постановление Администрации г. Благовещенска №5335 от 19.12.2014 Постановление №2647 от 23.08.2016 о внесение изменений в схему теплоснабжения города Благовещенска | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3838 | 102.5825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3838 | 102.5825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3838 | 102.5825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети до границ с инженерно-техническими сетями дома в г. Артёме по ул. Володарского, Дн 45мм L=70м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-29тп | 2016-07-22 | 100 | 1 | 0.000466 | 2018-12-31 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от точки подключения т. А. до границ земельного участка жилого дома по ул.Володарского, 34 в г.Артеме (ПТС) | Шелег Максим Игорьевич | 0 | 0.0044 | Тепловая сеть от УТ-01096 до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Офисное здание по ул. Лазо,10 (ПТС) | 0 | 0 | 135 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ-01096 до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Офисное здание по ул. Лазо,10, Дн 57мм L=30м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-35тп | 2015-04-09 | 60 | 1 | 0.000466 | 2017-12-31 | нд | нд | нд | нд | Тепловая сеть от УТ-01096 до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Офисное здание по ул. Лазо,10 . (СП ПТС) | ЧЛ Кондрашкин А.А. | 0 | 0.04 | Тепловая сеть от УТ-01096 до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Офисное здание по ул. Лазо,10 . (СП ПТС) | 0 | 0 | 57 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ-01110А до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Магазин автомобильных запчастей с АБК в районе ул. Кирова,1. L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-38тп | 2015-04-02 | 63 | 1 | 0.000466 | 2018-12-31 | нд | нд | 2022 | 2022 | Тепловая сеть от УТ-01110А до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Магазин автомобильных запчастей с АБК в районе ул. Кирова,1. (СП ПТС) | ЧИП Федоров М.В. | 0 | 0.078 | Тепловая сеть от УТ-01110А до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Магазин автомобильных запчастей с АБК в районе ул. Кирова,1. (СП ПТС) | 0 | 0 | 89 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.7585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | нд | нд | 8 | 493.4984 | 2016-04-25 | 2023 | 4 | 2025 | 2025 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС от неподвижных опор возле узлов трубопроводов УТ-1400 и УТ-2800 до объекта "Жилые комплексы Г1, Г2, В в жилом районе "Снеговая Падь" в г.Владивостоке." ,УТ-2 по ул.Камский переулок , 6 на тепловой сети МУПВ ВПЭС , связаной с тепловой сетью АО "ДГК" в УТ- 0219 до объекта "Строительство, реконструкция объектов Владивостокского президентского училища на 560 человек и комплекса зданий и сооружений филиала ВУНЦ ВМФ ВМА.", УТ-1 на тепловых сетях ООО "Энерготранспортная компания" технологически связанной с тепловой сетью АО "ДГК" в УТ-4012 к объекту"Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Лесная, в г.Владивостоке." ,Тепловая сеть МУПВ ВПЭС на границе земельного участка подключаемого объекта " Административное здание, Приморский краевой суд в районе ул. Лесная, 12" и с магистральной тепловой сетью АО «ДГК» в УТ-0116. , Тепловая сеть МУПВ ВПЭС на границе земельного участка подключаемого объекта "Административно-торговый центр в районе ул. Лесная, 12"., технологически связанная с ближайшей неподвижной опорой на тепловой сети, эксплуатируемой МУПВ «ВПЭС», в районе ул. Лесная, 12 и с магистральной тепловой сетью АО «ДГК» в УТ-0116 ., Тепловая сеть на границе земельного участка подключаемого объекта технологически связанная с ближайшей неподвижной опорой на тепловой сети 2Ду 600мм, эксплуатируемой МУПВ «ВПЭС» в районе ТЦ «Северная», и с магистральной тепловой сетью АО «ДГК» на выходе тепловой сети с территории ТЦ - «Северная»«Жилой комплекс в районе ул. Русская, 73б». , Тепловая сеть на границе земельного участка подключаемого объекта технологически связанная с ближайшей неподвижной опорой на тепловой сети 2Ду 600мм, эксплуатируемой МУПВ «ВПЭС» в районе ТЦ «Северная», и с магистральной тепловой сетью АО «ДГК» на выходе тепловой сети с территории ТЦ - «Северная»«Жилой комплекс в районе Русская, 100», Тепловая сеть МУПВ ВПЭС на выходе тепловой сети (отм.37) с территории ТЦ "Северная" до объекта "Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Жилой комплекс Д. I этап строительства"; | ФКП "УЗКС МО РФ", Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ",ООО "ВерноПасификГрупп", ЗАО "Росдорснабжение",МУПВ «ВПЭС»,ООО "Новый дом" | 0 | 55.4885 | Котельная "Северная" (СП ПТС) | 400 Гкал/час | 400 Гкал/час | 500 Гкал/час | 300 Гкал/час | 400 Гкал/час | 2015 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Владивосток № 300 от 19.05.2015 г. | нд
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | 2017-05-26 | 425/71-17 | 1 | 15.074 | 2018-12-31 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от УТ1106 до объекта "Многоквартирный жилой дом (корпус 1-4) со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянокой, расположенный в районе: г. Владивосток, ул. Фонданная, 3" | ООО "Ареал-Недвижемость" | 0 | 2.27 | Котельный цех № 1 в г. Владивостоке | 185,5 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3838 | 44.7016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | нд | нд | 4 | 0.001864 | 2018-10-17 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1108/3 к объекту "Здание для размещения системы "ДДС-112 Приморского края" по адресу г.Владивосток, Краснознаменый переулок, 10" ; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1018 к объекту«Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры Административного здания торгового дома «Кунст и Альберс» и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в 0524 к объекту,Административное здание по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 34; Тепловая сеть МУПВ «ВПЭС» в районе Партизанского проспекта, 44 и связанная с ТС АО «ДГК» в УТ 0317 до обьекта "Гостиничный комплекс» в районе Партизанского проспекта, 44 г. Владивостоке". | МУПВ ВПЭС (в целях подключения объекта Государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта КГАУК «Приморская государственная картинная галерея»,МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта Текиевой Е.В.»,МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО «Ренессанс» | 0.3838 | 1.9834 | Тепловая сеть №11 от УТ-1120 - УТ1123 по ул. Посьетская в г. Владивостоке (СП ПТС) | 28,572 Гкал/час | 400 мм | 500 мм | нд | нд | 2018 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Владивосток № 300 от 19.05.2015 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №10 участок УТ-1068а - УТ-1069 от т. "А" в сторону УТ 1069 ул. Новоивановская (СП ПТС) | I_505-ПГт-97тп | нд | нд | 1 | 0.000466 | 2018-12-31 | нд | нд | 2017 | 2017 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС от УТ-1054 до объекта "Жилой дом по ул.Славянская, 17" | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО ПСКУ "Восток-Строй» | 0 | 0.66535 | Тепловая сеть №10 участок УТ-1068а - УТ-1069 от т. "А" в сторону УТ 1069 по ул. Новоивановская г. Владивостока (СП ПТС) | 123,9 Гкал/час | 820 мм | 1020 мм | нд | нд | 2017 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Владивосток № 300 от 19.05.2015 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | нд | нд | 2 | 0.000932 | 2018-12-31 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-0331 до объекта: Многофункциональный комплекс в районе ул. Некрасовская 49-а, Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1726 до объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной парковкой и нежилыми помещениями социального назначения по пр. Красного Знамени,114 в г. Владивостоке | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта Государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО «СК Система | 0 | 1.1992 | Тепловая сеть №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура в г. Владивосток (СП ПТС) | 140,5 Гкал/час | 700 мм | 800 мм | нд | нд | 2017 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Владивосток № 300 от 19.05.2015 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | нд | нд | 3 | 0.001398 | 2018-12-31 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-2444 до подключаемых объектов: Административное здание с гаражом на 34 автомобиля в районе ул. Крыгина, 99 в г. Владивостоке, ОКПП "Владивосток" расположенного по адресу: г.Владивосток, ул.Крыгина, 49,Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест с многоквартирным жилым домом и сквером в г. Владивостоке в районе ул. Леонова, 64-79. 1 этап строительства | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ФТС ДТУ Владивостокская таможня, МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта Управление (Дирекция) по обустройству государственной границы Российской Федерации Федеральной службы безопасности Российской Федерации»,МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ООО «Альянс Строй Проект» | 0 | 2.2631 | Тепловая сеть № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 по ул. Батарейная в г. Владивостоке | 62,4 Гкал/час | 600 мм | 700 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 13 от УТ-1303 в сторону УТ-1304 ул. Вязовая (СП ПТС) | H_505-ПГт-100тп | 28.04.2017 г. | № 646 | 1 | 0.000466 | 2018-09-28 | нд | нд | 2017 | 2017 | Тепловая сеть от неподвижной опоры на тепловой сети 2Ду 250 мм (МУПВ ВПЭС) в районе ул.Кипарисовая, 4 и связаной с ТС АО "ДГК" в УТ-1306 до объекта " Жилой дом по ул.Кипарисовая, 2 (второй этап: блок-секция 6,7)" | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ОАО "Строитель" | 0 | 1 | Тепловая сеть № 13 от УТ-1303 в сторону УТ-1304 по ул. Вязовая в г. Владивостоке | 60,51 Гкал/час | 500 мм | 600 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | нд | нд | 5 | 0.00233 | 2018-10-17 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1253/3 к объекту Пункт базирования корабельно-катерного состава на причале 48, г. Владивосток (Приморский край); Тепловая сеть от УТ1258 до объекта " Реконструкция жилого дома по ул. Фастовская, 29 в г. Владивостоке, в многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями" , Тепловая сеть от УТ1256/1 до объекта "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Очаковская,5 в г. Владивостоке",Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1068 к объекту Жилые дома по адресу: г. Владивосток, ул. Зейская, 10 первый и второй этап, тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1225 к объекту Пункт базирования корабельно-катерного состава, 42 причал порта г. Владивосток | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта Управление (Дирекция) по обустройству государственной границы Российской Федерации Федеральной службы безопасности Российской Федерации», ООО «ЖК-Строй», МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта АО «Ремстройцентр», МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ОАО "Строитель", МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю | 0 | 4.9452 | Тепломагистраль 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская в г. Владивостоке | 410,659 Гкал/час | 800 мм | 1000 мм | нд | нд | 2017 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Владивосток № 300 от 19.05.2015 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | 25.05.2017 г. | №656 | 1 | 0.000466 | 2018-10-15 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1260 к объекту : Жилой дом, расположеный в районе ул.Пихтовая, 35 в г.Владивостока | МУПВ «ВПЭС» в целях подключения объекта ЖСК-88 | 0 | 0.694 | Тепломагистраль №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко в г. Владивостоке | 11,534 Гкал/час | 800 мм | 1000 м | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 26.05.2017 (протокол разногласий 01.06.2017, протокол урегулирования разногласий 17.07.2017) | 666/71-17 | 1 | 62.6774 | 2019-12-30 | нд | нд | 2019 | 2019 | Тепловая сеть от УТ3720 до объекта: Группа объектов жилого строительства по адресу ул. Нейбута, 17 в г. Владивосток | ООО "ЖилКапИнвест" | 0 | 8.11 | Тепловая сеть от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | 126,7 Гкал/час | 630 мм/720мм/820 мм/1020мм | 630 мм/720мм/820 мм/1020мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | 2017-07-25 | 556/71-17 | 1 | 21.34 | 2018-10-31 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от УТ1042 до объекта: Здание цирка в г. Владивостоке по ул. Светланская, 103 | Федеральное Капзенное предприятие Российская государственная компания Владивостокский государственный цирк | 0 | 2.21 | Теплотрасса УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская в г. Владивостоке | 124,49 Гкал/ч | 820 мм | 1020 мм | нд | нд | 2017 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Владивосток № 300 от 19.05.2015 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | 2016-11-21 | 812/71-16 | 1 | 21.81 | 2018-10-31 | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от УТ1258 до объекта: Жилой комплекс из трех 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в районе ул.Фастовской, 33 | ООО "ИСК "Аркада" | 0 | 2.47 | Тепловая сеть №12 от УТ 1245 до УТ 1247 по ул. Калинина в г. Владивостоке. | 59,979 Гкал/ч | 600 мм | 700 мм | нд | нд | 2019 | Приказ Министерства энергетики РФ об утверждении схемы теплоснабжения г. Владивосток № 300 от 19.05.2015 г. | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от УТ-01080 до объекта: Производственное здание по ул.Кирова, 73; Тепловая сеть от УТ-01095А до объекта: Торгово-развлекательный центр "Метрамол" по ул.Дзержинского, 35; Тепловая сеть от Котельной (ТНС) микрорайона № 4 до объекта: Многоквартирные жилые дома в р-не ул.Светлогорская; Тепловая сеть от УТ-01111А до объекта: База по ул.Фрунзе, 45; Тепловая сеть от УТ-01111Б до объекта: Административное здание по ул.Фрунзе, 54; Тепловая сеть от УТ-01089 до объекта: Жилой микрорайон в границах улиц Лазо, Горького, Куйбышева в г.Артеме; Тепловая сеть от УТ-01094 до объекта: Жилой дом со встроенными помещениями в р-не ул.Кирова, 48 в г.Артеме. | ООО "Транзит-Автосервис" ; ООО "Гурман" ; ООО "Компания Турмалин ДВ"; оао "Артемовская экспедиция"; ЧЛ Ягодина М.В. ; ООО "Восток-Лидер; ООО "Строй-ДВ". | 0 | 5.1591 | Тепловая сеть №01 от УТ 01111Б до УТ 01114/1 по ул. Ульяновская. | 35 Гкал/ч | 500 мм | 700 мм | нд | нд | 2018 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть от УТ-1114/9 до границы земельного участка объекта: Многопрофильная диагностическая поликлиника по ул.Партизанская, 13 в г.Артеме; Тепловая сеть от УТ-01129/26 до объекта: Многоквартирный дом "Небесный" по ул.Севастопольская, 33/1. | кгбуз Артемовская городская больница № 1; ООО "Компания Турмалин ДВ". | 0 | 1.8856 | Тепловая сеть №01 от УТ 01110Б до УТ 01111Б по ул. Кирова. | 36,2 Гкал/ч | 500 мм | 700 мм | нд | нд | 2018 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1010 до объекта: Здание гаража, расположенное по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, 22; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1010 до объекта: Склад-холодильник "Унион" по Ланинскому пер., 4; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1010 до объекта: Общественно деловой центр по Ланинскому пер., 3 в г.Владивостоке, Тепловая сеть от УТ-0903 до объекта: Административное здание по ул.Тигровая, 23б; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1128 до объекта: ЗДом народного творчества по ул.Бестужева, 40 а | МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ГБУ Хозяйственное управление администрации края; МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ООО "Тимко"; ООО "ИнвестСтрой"; МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта Сергеев В.С. | 0 | 2.5726 | Тепловая сеть №11 от УТ 1129 в сторону УТ 1130-УП-1 по ул. Посьетская. | 34 Гкал/час | 400 мм | 500 мм | нд | нд | 2018 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-2601 до объекта: Торговый центр по ул.Добровольского, 5 | МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ООО "ГермесПрим" | 0 | 0.99 | Тепловая сеть №26 от УП-2 (между УТ-2605 и УТ-2606) до УТ-2607 по ул. Борисенко. | 11,534 Гкал/час | 800 мм | 1000 мм | нд | нд | 2018 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1306 до объекта: Пять общежитий на 893 человека в г.Владивостоке, Приморского края", расположенного в районе ул.Кипарисовая, 4 | МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ОКС (г.Владивосток) РУЗКС ВВО | 0 | 1.4141 | Тепловая сеть № 13 от т.А со сороны УТ-1304 до УТ-1305 по ул.Вязова. | 60,51 Гкал/час | 500 мм | 600 мм | нд | нд | 2018 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-0331 до объекта: Нежилое здание по ул.Партизанский пр., 44; ТТепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-0331 до объекта: ФОК с бассейном, по Партизанскому пр., 44; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1726 до объекта: Нежилое 2-х этажное здание с пристройками по адресу: г.Владивосток, ул. 13-я рабочая, 12. ; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-0331 до объекта: Магазины промтоваров, предприятия по адресу: г.Владивосток, ул. Гоголя, 50. ; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-0331 до объекта: Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в р-не ул.Фонвизина, 4.; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1735 до объекта: Общежитие квартирного типа на 130 мест в районе ул.Днепровская г.Владивосток, по адресу: г.Владивосток, ул.Днепровская, 19. | МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта АНОО ДО "ЦОР";МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ВГУЭС; МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ОАО "ТЭТК" Шорохов Е.В., МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ООО "ЭЛС-1", МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта А.Б.Аббасов, МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ПК | 0 | 2.526 | Тепловая сеть № 17 от т.А (между УТ-1720 и УТ-1721) до УТ-1721 по ул.Жигура. | 140,5 Гкал/час | 700 мм | 800 мм | нд | нд | 2018 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-1232 до объекта: Многоквартирный жилой дом в районе ул.Можжевеловая, 16а в г.Владивостоке; Тепловая сеть МУПВ ВПЭС связанная с ТС АО "ДГК" в УТ-2620 до объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями социального назначения по ул.Сафонова, 7 в г.Владивостоке | МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ООО "Новый дом" ; МУПВ ВПЭС в целях подключения объекта ООО СК "Аврора строй" | 0 | 1.114 | Тепловая сеть № 26 от УТ-2617 в сторону УТ-2618 по ул.Героев Хасана. | 81 Гкал/час | 800 мм | 1000 мм | нд | нд | 2018 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы по ул.Новоивановская УТ1068-Н3. (СП ПТС) | H_505-ПГт-79тп | 2015-11-23 | 633 | 1 | 15.686 | 2017-05-23 | нд | нд | 2017 | 2017 | тепловая сеть эксплуатируемая ООО «Энергия», технологически связанная с ближайшей неподвижной опорой на тепловой сети 2Ду 400 мм к ЦТП Л-28,23,50, эксплуатируемой МУПВ «ВПЭС» и технологически связанная с магистральной тепловой сетью АО «ДГК» в УТ-1084 к подключаемрму объекту " 5-подъездный 16-18- этажный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Ватутина, 4 «д» в г. Владивосток Q=1,559 Гкал/час | ООО "ЖилКапИнвест" | 0 | 1.56 | Теплотрасса по ул.Новоивановская УТ1068-Н3. в г. Владивостоке | 124,456 Гкал/час | 800 мм | 1000 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы по ул.Киевская УТ1230 - 1232. (СП ПТС) | H_505-ПГт-80тп | 2016-02-15 | 8252-ТП-16 | 1 | 12.9276 | 2017-08-15 | нд | нд | 2017 | 2017 | Тепловая сеть от тепловой сети МУПВ ВПЭС в УТ1224/1, технологически связанная от УТ1224 до объекта :Группа жилых домов (жилой дом № 1, № 2, № 3) по ул. Калинина, 13 г. Владивосток, Q=2,7 Гкал/час (подключение к сетям МУПВ "ВПЭС" ) | ООО "Дальневосточная корпорация" | 0 | 1.94 | Теплотрасса по ул.Киевская УТ1230 - 1232. в г. Владивостоке | 86,806 Гкал/час | 600 мм | 700 мм | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.4 | Реконструкция бойлерной группы БТЭЦ с установкой пластинчатых охладителей конденсата | H_505-ХТСКб-11 | нд | нд | 6 | 8.58 | 2017-12-30 | нд | нд | 2017 | 2017 | Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г к объекту «24 кв. жилой дом №2, расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 92 м на юг от дома №74а по ул. Советепловая сетькой»; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", саязанная с тепловой сетью АО "ДГК" "ДСМ" в точке подключения ТК-3д к объекту " 3-х этажный жилой дом", расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 237 м на северо-запад от дома №23 по ул. 40 лет Победы. ;Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "ДСМ" в точке подключения ТК-3д к объекту " Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом №1", расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 63 м на запад от дома №11 по ул.40 лет Победы. ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "ДСМ" в точке подключения ТК-3д к объекту 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 237 м на северо-запад от дома №23 по ул. 40 лет Победы.; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "ДСМ" в точке подключения ТК-3д к объектуа "5-ти этажный многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: ЕАО г. Биробиджан, ул. Обозная, д. 7".; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "ДСМ" в точке подключения ТК-3д к объекту "Развлекательный центр, имеющий адресный ориентир: ЕАО, г.Биробиджан. 46 м на северо-восток от дома №77 по ул. 40 лет Победы" | МУП "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Биробиджан"; МУП "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Биробиджан"; МУП "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Биробиджан"; МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" (запрос ООО Автосервис); МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" (запрос ООО Стройэлитцентр); МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" (запрос Салманова И.М.о) | 0 | 1.59 | Биробиджанская ТЭЦ | 215,0 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | 2017 | Постановление мэрии города Биробиджан от 10.11.2015 № 4614 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | нд | 23 | 69.88 | 2016-06-30 | нд | нд | 2026 | 2026 | Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-6г к объекту "Многоквартирный жилой дом по адресу 2 м на юго-восток от дома № 206 по ул. Дзержинского в г. Биробиджане, ЕАО; Тепловая сеть от ТК-11г тепломагистрали "Город" до границ земельного участка объекта "Административное здание,40м на юг от дома №1 по ул.Пионерской; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-18г к объекту "Административное здание, расположенное по адресу ул. Чапаева 7 г. Биробиджан; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-3г к объекту " Жилой дом №1 в квартале между ул. Шолом-Алейхема - Ленина - Димитрова; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-23Г к объекту Магазин "Цветы", расположенный по адресу: 4м на северо-запад от дома №59 по ул. Советепловая сетькой г. Биробиджан; Тепловая сеть МУП 2Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-10г к объекту "Кафе "Симха", расположенное по адресу: г. Биробиджан ул Ленина 19"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-7г к объекту "Гараж-мастерская" г. Биробиджан ул. Калинина район дома №59а, бокс №3"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г к объекту "Строительство 36 квартирного жилого дома №1 по адресу: г. Биробиджан, 92м на юг дома №74а по ул. Советепловая сетькой"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-6г к объекту "Строительство 80 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Биробиджан, 20м на север от дома №22а по ул. Миллера" ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТКС-1г к объекту "Строительство многоквартирного (45 квартир) жилого дома" расположенное по адресу: г. Биробиджан, 100 м на юго-запад от дома № 39 по ул. Советепловая сетькой"; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-3г к объекту "Строительство 5-ти этажного жилого дома №2, расположенного по адресу: г. Биробиджан, 106м на юг от дома №40 по ул. Ленина" ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-12г к объекту «Строительство здания ОГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕАО", расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 172 м на запад от дома №13 по ул. Пушкина»; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключенияТК-10г к объекту «2 пятиэтажных жилых дома, расположенные по адресам: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 15, 15А»; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения КС-3г к объекту «Застройка жилыми домами квартала между ул. Шолом-Алейхема - Ленина - Димитрова в г. Биробиджане. Многоквартирный жилой дом №3. Первый этап строительства. Корпус №1, расположенного по адресу: ЕАО, Г. Биробиджан, ул. Ленина 37», ; Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-25г к объекту " 3- и гаража боксового типа, расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 135 м на юг от корпуса 3 дома №4 по ул. Широкой";Тепловая сеть МУП "Гтепловая сеть", связанная с тепловой сетью АО "ДГК" "Город" в точке подключения ТК-8г объекта "Следственный изолятор УФСИН России по ЕАО г. Биробиджан", расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла-Маркса, 8.; | МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" владелец ООО "ПСК "ПромСтрой"; ИП Мамедоа Х.Ао; МУП "Городские тепловые сети" муниципального образования"Город Биробиджан" ; ИП Суриц А.В.; МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Биробиджан" (запрос Бекетова С.В.); | 0 | 12.39 | Тепломагистраль "ТЭЦ-Город" Головной участок от гл. корпуса до коллекторной; от КС-3г до КС-4г, Тепломагистраль "ТЭЦ-Город" Головной участок от гл. корпуса до коллекторной | 240,418 Гкал/ч | 800 мм 500 мм | 1000 мм 800 мм | нд | нд | 2020 | Постановление мэрии города Биробиджан от 10.11.2015 № 4614 | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд