Заключение

по результатам рассмотрения проекта корректировки инвестиционной программы АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания (АО «ДВЭУК»)» на 2015-2017 годы 
(утв. Приказом Минэнерго России от 29 декабря 2014 № 1025) 

В соответствии с пп. (ж) п. 18 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правил) в адрес ПАО «Якутскэнерго» поступило уведомление о принятии к рассмотрению изменений в инвестиционную программу АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы. 

В соответствии с пп. (к) п. 20 Правил ПАО «Якутскэнерго» рассмотрело проект корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы.
По итогам рассмотрения материалов отмечено следующее:

1. В рамках реализации проекта «Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» предусмотрены объемы по «Строительству распределительных сетей 20 кВ в г.Ленск». В представленном проекте ИПР АО «ДВЭУК» сведения о строительстве указанного объекта отсутствуют.
2. По остальным параметрам проекта ИПР предусмотрено обеспечение устойчивого перспективного режима работы электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия), скоординированного ввода в эксплуатацию генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства, а также выполнения схемы и программы развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия). 
Вывод:
1. ПАО «Якутскэнерго» считает необходимым дополнить проект ИПР 2015-2017 г.г. АО «ДВЭУК» материалами по «Строительству распределительных сетей 20 кВ в г.Ленск» в составе проекта «Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» в сумме, соответствующей утвержденной проектно-сметной документации.
	И.о. генерального директора
ПАО «Якутскэнерго»
	И.П. Сысолятина


Исп. Управление инвестиций
Юргина С.В.
т. (4112) 49-77-03
Начальник УИ_______________Д.Н. Кузаков
Зам. начальника УИРиЭ________Е.Б. Трикопенко
