Пояснительная записка по учету замечаний к доработанному проекту инвестиционной программы АО «ДВЭУК»

АО «ДВЭУК», в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), направило в Минэнерго России уведомление о размещении доработанного проекта инвестиционной программы на 2016-2017 годы (далее – Доработанный проект ИПР) письмом от 01.09.2016 № ДВЭУК-01-13.5-2861.

Минэнерго России 07.09.2016 опубликовало уведомление о принятии к рассмотрению Доработанного проекта ИПР (исходящий от 06.09.2016 № 09-4827).

По результатам рассмотрения Доработанного проекта ИПР получены следующие заключения:

| Организация | Реквизиты письма | Соответствие срокам, установленным ПП 977 | Результат рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ассоциация "НП Совет рынка" | - | Соответствует | Согласовано |
| ПАО "Магаданэнерго" | АК/2-3239 от 20.09.2016 | Соответствует | Согласовано |
| ПАО "Якутскэнерго" | 112/14364 от 22.09.2016 | Соответствует | Есть замечания |
| ФАС России | ВК/66285/16 от 26.09.2016 | Соответствует | Есть замечания |
| Минстрой России | 31882-ХМ/09 от 29.09.2016 | Не соответствует | Есть замечания |
| АО "Системный оператор единой энергетической системы" | Н31-II-3-16-12063 от 04.10.2016 | Не соответствует | Есть замечания |
| Минэнерго России | 09-5423 от 06.10.2016 | Соответствует | Есть замечания |

Заместителем Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко были проведены совещания по вопросу рассмотрения проекта инвестиционной программы (протоколы от 05.10.2016 № 09-2488-пр, от 19.10.2016 № 09-2549-пр и от 31.10.2016 № 09-2640-пр).

С учетом поступивших замечаний и проведенных совещаний сформирован итоговый проект инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2016 год (далее - Итоговый проект ИПР).

Информация об изменениях, внесенных в Итоговый проект ИПР

ПАО «Якутскэнерго» (письмо от 22.09.2016 №112/14364)

Суть замечаний:

Необходимо в рамках реализации проекта «Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» предусмотреть строительство распределительных сетей 20 кВ в г.Ленск.

Замечание не принято. Строительство объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй с отпайкой до НПС №14, Республика Саха (Якутия)» выполнено в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, в которой не предусмотрено строительство  распределительных сетей 20 кВ в г.Ленске. Выданные ОАО АК «Якурскэнерго» технические условия от 08.07.2013 №216/7834 на перезаводку линии электропередач на ПС 220 кВ Городская, предусматривающие выполнение АО «ДВЭУК» мероприятий по строительству распределительных сетей 20 кВ в г.Ленск, не соответствуют требованиям пункта 42 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861. В этой связи договор осуществления технологического присоединения не заключался по данной точке присоединения. У АО «ДВЭУК» отсутствуют основания и обязательства по строительству распределительных сетей 20 кВ в г.Ленске.

Соответствующее письмо (от 14.10.2016 № ДВЭУК-01-23-3387, приложение 2) было направлено в ПАО «Якутскэнерго».

В ответ получено письмо ПАО «Якутскэнерго» (от 18.10.2016 № 216/15635, приложение 3) с информацией о том, что ПАО «Якутскэнерго» согласовывает инвестиционную программу АО «ДВЭУК» на 2015-2017 гг. и снимает замечание о необходимости включения в нее объекта «Строительство распределительных сетей 20 кВ в г. Ленск».

ФАС России (письмо от 26.09.2016 № ВК/66285/16)

Инвестиционная программа доработана с учетом замечаний ФАС России в соответствии с решениями совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации        В.М. Кравченко (протокол № 09-2488-пр от 05 октября 2016 года).

- В части источника финансирования «Инвестиционная составляющая в тарифах»:

#### В Замечаниях указано, что включение инвестиционной составляющей в тариф АО «ДВЭУК» на 2017 год в размере 700 млн. руб. приведет к приросту необходимой валовой выручки более чем на 47%.

#### Средства инвестиционной составляющей в тарифе по проекту «Строительство  ВЛ 220 кВ  Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (3 и 4 пусковые комплексы)» в объеме 700 млн. руб. на 2017 год исключены из проекта ИПР.

#### По данному проекту в 2016 году запланирован выкуп и доработка проектной документации, по итогам чего и будут приняты решения по дальнейшей его реализации (объемам, источникам финансирования и срокам). На 2016 год на указанный выше проект  предусмотрены средства в объеме 100 млн. руб. в соответствии с решением Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (протокол заседания правления № 84-пр от 16.06.16).

- В части замены автомобилей Mitsubishi L200 более экономичным вариантом:

В Замечаниях указано, что ФАС России считает необходимым сократить величину средств, направляемых на приобретение транспортных средств – автомобиль легковой служебный повышенной проходимости Mitsubishi L200 в размере 3 единиц, путем замены на более экономичный вариант.

В Проекте ИПР предусмотрено приобретение трех автомобилей повышенной проходимости  Mitsubishi  L200 стоимостью 1 513 000 руб.  каждый. Покупка автомобилей предусмотрена в рамках приобретения спец. техники, закупаемой для эксплуатации воздушных линий, построенных при реализации проекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)», общей протяженностью около 1,5 тыс. км.

Действительно существуют более экономичные (имеется ввиду первоначальная стоимость) варианты. Одним из самых недорогих автомобилей данного класса является UAZ  Patriot  Pickup – 839 000 руб. в минимальной комплектации.

Однако, несмотря на разницу в первоначальной стоимости, учитывая опыт эксплуатации автотранспорта в условиях крайнего севера при строительстве и обслуживании построенных энергообъектов Общества в Республике Саха (Якутия), приобретение Mitsubishi L200 выгодней в долгосрочной перспективе. Экономия от приобретения Mitsubishi L200 заключается в следующем:

- Mitsubishi L200 потребляют меньше топлива (расход топлива на 100 км составляет  7,1 л, что на 4,9 л меньше, чем у UAZ  Patriot  Pickup) с учетом протяженности линейных объектов АО «ДВЭУК» в Республике Саха (Якутия) средний пробег легкового автомобиля составляет около 100 000 км, что в переводе финансовых затрат на топливо составит:

- для Mitsubishi L200 – 100 000 км/100 км×7,1 л ×50 руб. за литр=355 000 руб. в год;

- для UAZ Patriot  Pickup – 100 000 км/100 км ×12 л×50 руб. за литр=600 000 руб. в год.

Необходимость в техническом обслуживании:

- для Mitsubishi L200 составляет 1 раз на 10 000 км.

- для UAZ  Patriot  Pickup 1 раз на 5 000 км.

При среднегодовом пробеге 100 000 км, а также учитывая практически одинаковую стоимость ТО для обоих автомобилей в г. Ленск (10 тыс. руб. за ТО) затраты на техническое обслуживание составят:

- для Mitsubishi L200 – 10 ТО×10 000 руб.=100 000 руб. в год;

- для UAZ  Patriot  Pickup – 20 ТО×10 000 руб.= 200 000 руб. в год.

Моторесурс двигателя Mitsubishi L200 составляет порядка 400 тыс. км, стоимость кап. ремонта двигателя составляет примерно 250 000 руб., т.е. стоимость кап. ремонта двигателя в год составляет 62 500 руб. Моторесурс двигателя UAZ  Patriot  Pickup – 100 тыс. км., стоимость кап. ремонта двигателя составляет примерно 120 000 руб., т.е. стоимость кап. ремонта двигателя в год составляет 120 000 руб.

Таким образом, примерные затраты в год на топливо, тех. обслуживание и кап. ремонт (пересчитано на год) составляют:

- Mitsubishi L200 – 517 500 руб.,

- UAZ Patriot  Pickup – 920 000 руб.

Экономия составляет 402 500 руб.

Разница в стоимости приобретения автомобиля (674 000 руб.) окупается за 1,7 года!

Таким образом, приобретение автомобилей Mitsubishi L200 для эксплуатации воздушных линий в Республике Саха (Якутия) оправданно.

Кроме того, Mitsubishi L200 обладает дополнительными преимуществами относительно UAZ Patriot  Pickup:

Грузоподъемность Mitsubishi L200 больше на 200 кг;

Mitsubishi L200 является более безопасным автомобилем, чем UAZ  Patriot  Pickup (укомплектован фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой стабилизации ESP, предусмотрено включение аварийной сигнализации при экстренном торможении);

Затраты на ремонт Mitsubishi L200 намного ниже, чем UAZ  Patriot  Pickup, т.к. поломки а/м случаются реже, а ресурс агрегатов и механизмов больше.

Основные характеристики сравниваемых автомобилей приведены в следующей таблице:

| Наименование параметров | Mitsubishi L200 | UAZ Patriot Pickup |
| --- | --- | --- |
| Кузов |  |  |
| Тип | Пикап (SUV) | Пикап (SUV) |
| Количество мест/дверей | 5/4 | 5/4 |
| Двигатель |  |  |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Бензиновый, Дизельный |
| Расположение двигателя | Спереди продольно | Спереди продольно |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см | 2442 | 2693 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 154/3500 | 128/4600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 380/1500–2500 | 210/2500 |
| Трансмиссия |  |  |
| Привод | Полный | Полный |
| Коробка передач | 6-МКП | 5-МКП |
| Тормоза |  |  |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Размеры, объем, вес |  |  |
| Длина/ширина/высота, мм | 5205х1815х1780 | 5125х1915х1915 |
| Колесная база, мм | 3000 | 3000 |
| Клиренс, мм | 200 | 210 |
| Снаряженная масса, кг | 1915 | 2135 |
| Объем топливного бака, л | 75 | 72 |
| Грузоподъемность, кг | 920 | 725 |
| Расход топлива, л/100 км |  |  |
| Комбинированный цикл | 7,1 | 12,0 |
| Выбросы СО2, г/км, эк. класс | н/д, Euro-5 | н/д, Euro-4 |
| Оснащение системами безопасности |  |  |
| Фронтальные подушки безопасности | + | – |
| Боковые подушки безопасности | + | – |
| Шторки безопасности | + | – |
| Система стабилизации ESP | + | – |
| Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | – |

3. В части исключения из Проекта ИПР кофе-машины Jura Impressa F8 TFT.

В Замечаниях ФАС России указывает на недопустимость финансирования в составе инвестиционной программы приобретения кофе-машины Jura Impredda F8 TFT за счет регулируемого вида деятельности.

В ИПР учтено приобретение кофе-машины Jura Impressa F8 TFT  в сумме 78 692,00 руб. для нужд АО «ДВЭУК». Необходимость в приобретении возникла в связи с тем, что у ранее приобретенной в 2012 году кофе-машины неоднократно происходили поломки, она проходила техническое обслуживание и в итоге была признана непригодной к эксплуатации. В настоящее время кофе-машина не является предметом роскоши. Данное устройство является неотъемлемой частью современного офиса. Стоимость кофе-машины, предусмотренная Проектом ИПР, является среднерыночной для офисных кофе-машин. Компания-производитель Jura (Швейцария) известна качеством своей продукции, что является гарантией того, что затраты на обслуживание и ремонты данного устройства в дальнейшем будут минимальны. Источником финансирования приобретения данной кофе-машины являются средства от возврата НДС.

Инвестиционная программа, доработанная с учетом замечаний ФАС России была направлена в ФАС России письмом от 26.10.2016 № ДВЭУК-05-13.5-3556. Ответ до настоящего времени не получен.

Минстрой России (письмо от 29.09.2016 № 31882-ХМ/09)

Замечания Минстроя России поступили в нарушение сроков, установленных Правилами, таким образом, Доработанный проект ИПР считается им согласованным.

Суть замечаний:

В Доработанном проекте ИПР по ряду объектов отсутствует информация о выданном положительном заключении государственной экспертизы.

Действительно по ряду проектов, предусмотренных Доработанным проектом ИПР, отсутствует  заключение государственной экспертизы в связи с тем, что разработка проектной документации по данным проектам не завершена. При этом стоимость по этим проектам рассчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75.

АО «Системный оператор единой энергетической системы» (письмо от 04.10.2016 № Н31-II-3-19-12063):

Проект инвестиционной программы скорректирован с учетом замечаний Системного оператора.

- Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог (Чертово Корыто).

В ИПР АО «ДВЭУК» включено мероприятие по расширению ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй для технологического присоединения ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог (2 цепи) со следующими сроками реализации:

-согласование ТУ – октябрь 2016 г;

-заключение договора ТП – ноябрь 2016 г;

-разработка и согласование ТЗ на проектирование – декабрь 2016 г;

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  -  январь-март 2017 г;

-разработка и согласование ПСД, экспертиза – апрель- сентябрь 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – октябрь-декабрь 2017;

-поставка оборудования, СМР – январь-август 2018 г;

-технологическое присоединение –сентябрь 2018 г.

- Замена трансформаторов тока (далее – ТТ) на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13.

Работы по замене ТТ 220 кВ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ Олекминск включены в проект «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» со следующими планируемыми сроками реализации:

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  -  октябрь-декабрь  2016 г;

-разработка и согласование ПСД, экспертиза – декабрь- апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по выбору  подрядчика – апрель-май 2017;

-поставка оборудования, СМР – май-декабрь 2017 г;

- ввод в эксплуатацию -2017 год.

Работы по замене ТТ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13 включены в проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока» со следующими сроками реализации:

-разработка и согласование ТЗ на проектирование – ноябрь 2016 г;

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  - декабрь 2016 -февраль 2017;

-разработка и согласование ПСД – февраль - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – апрель-май 2017 г;

-поставка оборудования, СМР – июнь-декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию – 2017 год.

- Замена  ТТ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 со стороны ПС 220 кВ Олекминск.

Работы по замене  ТТ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 со стороны ПС 220 кВ Олекминск включены в проект «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» со следующими планируемыми сроками реализации:

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  -  октябрь-декабрь  2016 г;

-разработка и согласование ПСД, экспертиза – декабрь - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – апрель-май 2017;

-поставка оборудования, СМР – май-декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию -2017 год.

- ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 Замена ТТ на ВЛ со стороны ПС 220 кВ НПС-13.

Работы по замене ТТ на ВЛ со стороны ПС 220 кВ НПС-13 включены в проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока» со следующими сроками реализации:

-разработка и согласование ТЗ на проектирование – ноябрь 2016 г;

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  - декабрь 2016 - февраль 2017;

-разработка и согласование ПСД – февраль - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – апрель - май 2017 г;

-поставка оборудования, СМР – июнь-декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию – 2017 год.

- Установка устройства ПА с функциями автоматики разгрузки от перегрузки мощностью (АРПМ) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 и ВЛ 220 кВ НПС-13 – Олекминск со стороны ПС 220 кВ Олекминск.

Работы по установке устройств ПА с функциями автоматики разгрузки от перегрузки мощностью (АРПМ) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 и ВЛ 220 кВ НПС-13 – Олекминск со стороны ПС 220 кВ Олекминск  включены в проект «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» со следующими сроками реализации:

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  -  октябрь - декабрь  2016 г;

-разработка и согласование ПСД, экспертиза – декабрь - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – апрель - май 2017;

-поставка оборудования, СМР – май - декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию - 2017 год.

- Установка устройств передачи аварийных сигналов и команд (далее – УПАСК) на ПС 220 кВ Олекминск.

Работы по установке устройств передачи аварийных сигналов и команд (далее – УПАСК) на ПС Олекминск включены в проект «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» со следующими сроками реализации:

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  -  октябрь - декабрь  2016 г;

-разработка и согласование ПСД, экспертиза – декабрь - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – апрель - май 2017;

-поставка оборудования, СМР – май - декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию - 2017 год.

- Установка устройств автоматического повторного включения с функцией улавливания синхронизма (далее – АПВ УС)  на ВЛ 220 кВ НПС-13 – НПС-12 и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13.

Работы по установке устройств автоматического повторного включения с функцией улавливания синхронизма (далее – АПВ УС)  на ВЛ 220 кВ НПС-13 – НПС-12 и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13 включены в проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока» со следующими сроками реализации:

-разработка и согласование ТЗ на проектирование – ноябрь 2016 г;

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  - декабрь 2016 - февраль 2017;

-разработка и согласование ПСД – февраль - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – апрель - май 2017 г;

-поставка оборудования, СМР – июнь - декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию - 2017 год.

- Установка устройств АПВ УС на ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-247) и ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-248) со стороны ПС 220 кВ Городская.

Работы по установке устройств АПВ УС на ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-247) и ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-248) со стороны ПС 220 кВ Городская включены в проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока» со следующими сроками реализации:

-разработка и согласование ТЗ на проектирование – ноябрь 2016 г;

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  - декабрь 2016 - февраль 2017;

-разработка и согласование ПСД – февраль - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору подрядчика – апрель - май 2017 г;

-поставка оборудования, СМР – июнь - декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию – 2017 год

- Создание (модернизация) системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 220 кВ Олекминск.

Работы по созданию (модернизации) системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС Олекминск включены в проект «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» со следующими сроками реализации:

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  -  октябрь - декабрь  2016 г;

-разработка и согласование ПСД, экспертиза – декабрь - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика – апрель - май 2017;

-поставка оборудования, СМР – май - декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию – 2017 год.

- Создание (модернизация) ССПИ на ПС 220 кВ Городская.

Работы по созданию (модернизации) ССПИ на ПС 220 кВ Городская включены в проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока» со следующими сроками реализации:

-разработка и согласование ТЗ на проектирование – ноябрь 2016 г;

-конкурсные  процедуры  по  выбору  подрядчика  на  ПИР  - декабрь 2016 - февраль 2017;

-разработка и согласование ПСД – февраль - апрель 2017 г;

-разработка ТЗ на поставку оборудования и СМР, конкурсные  процедуры  по  выбору подрядчика – апрель - май 2017 г;

-поставка оборудования, СМР – июнь - декабрь 2017 г;

-ввод в эксплуатацию – 2017 год.

Соответствующее письмо «Об устранении замечаний к инвестиционной программе АО «ДВЭУК» на 2015 – 2017 годы (от 24.10.2016, № ДВЭУК-03-23-3524, приложение 4) направлено в АО «СО ЕЭС». Получен ответ (письмо от 28.10.2016 № Н31-II-3-19-13283, приложение 5) с информацией о том, что предложения АО «СО ЕЭС» по доработке Проекта ИПР учтены, дополнительные предложения у АО «СО ЕЭС» отсутствуют.

Минэнерго России (письмо от 06.10.2016 № 09-5423, протоколы от 05.10.2016 № 09-2488-пр, от 19.10.2016 № 09-2549-пр и от 31.10.2016 № 09-2640-пр)

В части замечаний Минэнерго России к первоначальному проекту инвестиционной программы.

Замечания, полученные письмом № 09-3421 от 05.07.2016, уточненные на совещании у заместителя директора Департамента развития электроэнергетики К.В. Завизенова 29 июля 2016 года, были учтены в Доработанном проекте ИПР. Письмом от 05.08.2016 № ДВЭУК-01-13.5-2566 АО «ДВЭУК» уведомило Минэнерго России о доработке проекта корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2016 год с учетом данных замечаний.

В части форм раскрытия информации о проекте ИПР

Итоговый проект ИПР приведен в соответствие формам, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.06.2016 № 533.

По результатам анализа инвестиционных проектов

- Расчет полной стоимости проектов по которым отсутствует возможность предоставления решения об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям выполнен в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации (приказ от 08.02.2016 №75.

- В качестве источника финансирования предусмотрены денежные средства, полученных от продажи проектно-сметной документации по проекту "Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Усть–Омчуг – Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область".

- В соответствии с протоколом совещания от 19.10.2016 № 09-2549-пр Минэнерго России готово снять замечание в части завышения стоимости по проекту «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» при условии выполнения в полном объеме работ по утилизации древесины без какого-либо финансового источника. Письмом от 27.10.2016 № ДВЭУК-01-13.4-3576 АО «ДВЭУК» представило письменное обязательство выполнения поручений протокола от 19.10.2016 № 09-2549-пр по инвестиционному проекту «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)».

- Итоговый проект ИПР скорректирован в соответствии с пунктом 5 раздела «Отметили» протокола от 31.10.2016 № 09-2640-пр - общая стоимость проекта «Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан – Палатка – Центральная, Магаданская область» уменьшена на 1 175,6 млн. руб. При этом в указанном протоколе отражено особое мнение АО «ДВЭУК», которое заключается в следующем:

- фактическая стоимость работ по проекту ОПЦ не превышает стоимость, указанную в положительном заключении государственной экспертизы №5-2-1-0709-15 от 21.12.2015;

- работы по указанному проекту не завершены;

- по вопросу завышения стоимости АО «ДВЭУК» были представлены в Минэнерго России развернутые обоснования по итогам рассмотрения акта комиссии Минэнерго России  №ГК-1-22/15 по проверке хода реализации проекта ОПЦ, и  Минэнерго России было проинформировано об устранении замечаний  по учету древесины и дорогам  письмами №ДВЭУК-01-55-4374 от 27.10.2016, №ДВЭУК-03-44-3592 от 28.10.2016  к рассмотрению данного вопроса у Министра энергетики Российской Федерации;

- определение окончательной стоимости проекта целесообразно к моменту его завершения с учетом дополнительно проведенной государственной экспертизы, учитывающей изменение структуры работ и затрат по проекту;

- целесообразно проведение дополнительной проверки комиссией Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта в 2017 году.

Анализ финансового плана и источников финансирования ИПР

Снижение выручки в 2016 году, в том числе выручки от передачи электроэнергии на 242 млн. руб. в 2016 году, рост выручки в 2017 году, в том числе рост выручки от передачи электроэнергии на 382 млн. руб. в 2017 году:

| Анализ выручки АО "ДВЭУК" за период 2016-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Первоначальный фин. план |  |  | Корректированный фин. план |  |  |  | Отклонения (+/-) |  |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  | План | План |  | План | План |  |  | План | План |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн рублей | 2377 | 2515 |  | 2 178 | 3 036 |  |  | -199 | 521 |  |  |
| 1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности), в т.ч. | млн рублей | 2377 | 2515 |  | 2 178 | 3 036 |  |  | -199 | 521 |  |  |
|  | производство эл. энергии | млн рублей | 321 | 340 |  | 341 | 416 |  |  | 20 | 76 |  |  |
|  | производство тепл.энергии | млн рублей | 394 | 417 |  | 420 | 498 |  |  | 26 | 81 |  |  |
|  | передача эл.энергии | млн рублей | 1411 | 1493 |  | 1 169 | 1 875 |  |  | -242 | 382 |  |  |
|  | аренда имущества | млн рублей | 232 | 245 |  | 238 | 238 |  |  | 6 | -7 |  |  |
|  | прочей продукции (услуг) основной деятельности | млн рублей | 19 | 20 |  | 9 | 10 |  |  | -9 | -10 |  |  |
| 1.2 | Выручка от прочей деятельности | млн рублей | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |

Основная причина снижения выручки в 2016 году в корректированном финансовом плане АО «ДВЭУК» на 2015 -2017 гг. относительно первоначального - снижение выручки от передачи электроэнергии на 242 млн. руб.

При формировании  в 2015 году плановой выручки за сетевые услуги на 2016 год в Республике Саха (Якутия) по объекту «ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск с ПС 220/35/6 кВ Олекминск с отпайкой на НПС -14», принят тариф на передачу электроэнергии, установленный Государственным комитетом по ценовой политике РЭК Республики Саха (Якутия) Постановлением от 16.12.2014 № 338 на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями на 2015 год в размере 1 556,54 руб./тыс.кВт•ч. (без учета НДС). Фактические показатели объема передачи электроэнергии по сетям АО «ДВЭУК» составили 205,953 млн./кВтч., выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии составила 320 574,0 тыс. руб.(без учета НДС). Приказом Минэнерго России от 05.06.2015 № 343 электросетевые объекты на территории республика Саха (Якутия) АО «ДВЭУК» отнесены к ЕНЭС, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» ограничило право АО «ДВЭУК» по использованию объектов. Данное обстоятельство позволило крупнейшим потребителям в Западном районе Республика Саха (Якутия) выйти на оптовый рынок электрической энергии (мощности). Правительство Республика Саха (Якутия) по причине возникновения значительного роста тарифов для остальных потребителей Западного района Республики в связи с уходом крупных потребителей на оптовый рынок, инициировало внесение изменений в критерии отнесения электросетевых объектов к ЕНЭС, которым вышеуказанные объекты АО «ДВЭУК» не соответствуют. Таким образом, с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2016 № 206, на основании приказа Минэнерго России от 08.04.2016 № 279 (зарегистрирован Минюстом России 27.04.2016) электросетевые объекты АО «ДВЭУК» в Республике Саха (Якутия) были исключены из ЕНЭС. Соответственно в период с 05.06.2015 по 16.06.2016 у АО «ДВЭУК» тариф на транспорт электроэнергии по электросетевым объектам в Республике Саха (Якутия) отсутствовал, и соответственно отсутствовала выручка от передачи электроэнергии.

По факту Постановлением Государственного комитета по ценовой политике Республика Саха (Якутия) от 16.06.2016 №84 установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, осуществляющими деятельность на территории Республика Саха (Якутия) на 2016год для АО «ДВЭУК». На период с 16.06.2016 по 30.06.2016 установлен одноставочный тариф в размере 3,0423руб./кВтч, на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 установлен одноставочный тариф в размере 4,3266руб./кВтч. Заключен договор с ПАО Якутскэнерго на услуги по передаче электроэнергии №99-185-2016 со сроком исполнения обязательств с 16.06.2016 по 31.12.2016. В настоящий момент АО «ДВЭУК» осуществляется передача электроэнергии электросетевыми объектами на территории РС(Я). Прогнозируемая выручка по итогам 2016 года (скорректированный финансовый план) составит 1 169 млн. руб.(без НДС).

При расчете выручки по передаче электроэнергии на 2016 год (в первоначальном финансовом плане), планировалось получение тарифа на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС на территории Республики Саха (Якутия) на 2016 год для объектов ВЛ 220кВ «Чернышевский-Мирный–Ленск-Пеледуй» (2-й и 3-й этап) и ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск с ПС 220 кВ «Олекминск». Отпайка на НПС 14» по ставке за содержание мощности в размере 2 387 228,95 руб./МВт в месяц (без учета НДС), при заявленной мощности потребителей - 34,74 МВт. Запланировано получение выручки за содержание мощности по данным объектам начиная с 01 января 2016 года, которая составит по объектам ВЛ 220кВ «Чернышевский-Мирный–Ленск-Пеледуй» (3-й этап) при мощности 8,78 МВт - 251 518,4 тыс. руб. (без учета НДС), ВЛ 220кВ «Чернышевский-Мирный–Ленск-Пеледуй» (2-й этап) при мощности 9,76 МВт - 279 592,3 тыс. руб. (без учета НДС) и ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск с ПС 220 кВ «Олекминск». Отпайка на НПС 14» при мощности 16,2 МВт - 464 077,3 тыс. руб. (без учета НДС). Расчетная ставка за содержание мощности на объекте ВЛ 220кВ «Чернышевский-Мирный–Ленск-Пеледуй» (1-й этап) составит 6 799 036,85 руб./МВт в мес. (без учета НДС). Запланировано получение выручки за содержание мощности 6,8 МВт по данному объекту в 2016 году в размере 416 101,1 тыс. руб. (без учета НДС). Общая выручка за содержание электрической мощности по объектам электросетевого хозяйства АО «ДВЭУК» на территории Республики Саха (Якутия) в 2016 году составит 1 411 289,1 тыс. руб. (без учета НДС).

Основная причина роста выручки в 2017 году в корректированном финансовом плане АО «ДВЭУК» на 2015 -2017 гг. относительно первоначального - рост выручки от передачи электроэнергии на 382 млн. руб.

При формировании выручки от передачи электроэнергии в 2017 году (первоначальный финансовый план) были взяты данные, запланированные в 2016 году (первоначальный финансовый план), с применением дефлятора 1,058 (базовый Минэкономразвития, опубликован 26.10.2015). Соответственно выручка от передачи электроэнергии в 2017 году планировалась в сумме 1 493 млн.руб.(без НДС).

Выручка от передачи электроэнергии в 2017 году (скорректированный финансовый план) сформирована с 01.01.2017 с учетом прогнозируемых объемов перетоков в 2017 году.

Рост выручки по другим видам деятельности обусловлен увеличением объемов потребления, а так же тарифов на 2017 год относительно 2016 года с учетом прогнозируемых показателей инфляции.

Снижение себестоимости по производству электрической и тепловой энергии в 2016 – 2017 годах и рост себестоимости по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах.

| Анализ себестоимости АО "ДВЭУК" за период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Первоначальный фин. план |  | Корректированный фин. план |  |  | Отклонения (+/-) |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  | План | План | План | План |  | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн рублей | 2794 | 2956 | 2 842 | 2 945 |  | 48 | -11 |  |
| 1.1 | Себестоимость основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 2794 | 2956 | 2 842 | 2 945 |  | 48 | -11 |  |
|  | производство эл. энергии | млн рублей | 447 | 473 | 341 | 353 |  | -106 | -119 |  |
|  | производство тепл.энергии | млн рублей | 679 | 719 | 516 | 535 |  | -163 | -184 |  |
|  | передача эл.энергии | млн рублей | 1411 | 1493 | 1 738 | 1 817 |  | 327 | 324 |  |
|  | аренда имущества | млн рублей | 244 | 258 | 239 | 232 |  | -5 | -26 |  |
|  | прочей продукции (услуг) основной деятельности | млн рублей | 13 | 14 | 8 | 8 |  | -5 | -6 |  |
| 1.2 | Себестоимость прочей деятельности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Основная причина снижения себестоимости по производству электрической и тепловой энергии в 2016 – 2017 годах обусловлена проведением оптимизационных мероприятий АО «ДВЭУК», так как органом регулирования установлен одноставочный тариф со значительным уменьшением НВВ от заявленной АО «ДВЭУК».

Основная причина роста себестоимости по передаче электрической энергии в 2016 – 2017 годах – в первоначальном финансовом плане отсутствуют расходы на покупку потерь.

В 2016 году планировалось осуществление деятельности как сетевыми объектами ЕНЭС с учетом своевременного получения тарифа с 01.01.2016 на передачу э/э в электросетях, отнесенных к ЕНЭС (первоначальный финансовый план).

В 2015 году АО «ДВЭУК» был подготовлен и согласован с ПАО «ФСК ЕЭС» проект договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к ЕНЭС.

Данный проект договора принят за основу при расчете выручки от передачи э/э как разницы между начисленным доходом и компенсацией потерь э/э в объектах электросетевого хозяйства. Соответственно, в расходной части затраты на компенсацию потерь электроэнергии при ее передаче (распределении) не отражены.

Иные факторы, повлиявшие на увеличение убытка в 2016 году на 336 млн. руб. и рост чистой прибыли на 506 млн руб. в 2017 году.

| Анализ чистой прибыли/убытка АО "ДВЭУК" за период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Первоначальный фин.план |  | Корректированный фин.план |  | Отклонения (+/-) |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VII | Чистая / убыток прибыль всего, в том числе | млн рублей | -245 | -259 | -581 | 247 | -336 | 506 |

Основная причина, повлиявшая на увеличение убытка в 2016 году на 336 млн. руб. – отсутствие выручки от передачи электроэнергии в 1-м полугодии 2016 года. Недополученная выручка составляет 933млн. руб.(без НДС).

В первоначальном финансовом плане АО «ДВЭУК» на 2015 – 2017 гг. выручка от передачи электроэнергии была запланирована с 01.01.2016, в скорректированном финансовом плане выручка сформирована со 2-го полугодия 2016 года (по факту с момента утверждения тарифа).

Основная причина, повлиявшая на рост чистой прибыли на 506 млн. руб.  в 2017 году – увеличение объемов отпуска тепловой и электрической энергии, а так же объемов перетока по сетям АО «ДВЭУК».

Рост сальдо по операционной деятельности в 2016 и 2017 гг. (на 569 млн. руб.).

Рост сальдо по операционной деятельности в 2017 году по отношению к 2016 году составляет 551 млн. руб., а не 569 млн. руб. как указано в письме Минэнерго России от 06.10.2016 № 09-5423 «О проекте ИПР АО «ДВЭУК». Данный рост в 2017 году вызван получением выручки за транспорт электроэнергии  в течении всего календарного года, в отличие от 2016 года, где выручка включена со второго полугодия (по факту установления тарифа на передачу с 16.06.2016г.).

Снижение дебиторской и кредиторской задолженности в 2016-2017 годах.

Первоначальный вариант финансово-экономической модели содержал данные о дебиторской и кредиторской задолженности в 2016 году из прогнозного баланса, составленного к первоначально утвержденному бизнес-плану АО «ДВЭУК» в 4 квартале 2015 года.

Дебиторская задолженность в 2016-2017 году была спланирована на уровне 2015 года (2015 год – 1 028 млн. руб., 2016 – 1 031 млн. руб., 2017 – 1 091 млн. руб.), так как на момент планирования ситуация с задолженностью потребителей за тепло и электроэнергию не была урегулирована. При корректировке финансово-экономической модели учтен прогноз урегулирования неплатежей основных потребителей – ДВФУ ФГАОУ ВО и ДЭК Дальэнергосбыт ПАО.

Кредиторская задолженность в 2016-2017 гг. изначально была спланирована с увеличением относительно 2015 года за счет авансов по осуществлению технологического присоединения. При корректировке финансово-экономической модели прогноз по кредиторской задолженности снижен до 120 млн. руб. в 2016-2017 гг., что вызвано корректировкой суммы авансовых поступлений по технологическому присоединению.

Пояснения по учету притока от авансовых платежей по ТП в прочих поступлениях от инвестиционной деятельности.

В финансовом плане АО «ДВЭУК» на 2016 – 2017 гг. запланированы предварительные суммы и сроки поступлений за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДВЭУК», в связи с длительным согласованием другой стороной договоров на осуществление технологического присоединения. Точные сроки и суммы будут установлены после заключения договров с Заявителями.Исключение притока от авансовых платежей по ТП из финансовой модели АО «ДВЭУК» повлечет снижение источника финансирования инвестиционной программы на 866 млн. руб. в 2016 году и на 7 273 млн. руб. в 2017 году.

Не заполнена строка – амортизация – в источниках финансирования.

Предоставленная финансовая модель включает расчет амортизации как источника финансирования ИПР (Заполнена в Приложении «Источники финансирования ИПР на период 2016 года»).

Инвестиционная составляющая в тарифе  2016 и 2017 года отсутствует.

В связи с чем, подтверждение согласования региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов инвестиционной составляющей в тарифе  2016 и 2017 года не требуется.

Дополнительные пояснения по следующим вопросам:

- Рост выручки в 2016 году на 49,3% и в 2017 году на 39,4%:

Выручка АО «ДВЭУК» в проекте корректировки ИПР на 2016 г. указана в соответствии с утвержденной корректировкой бизнес-плана на 2016 г.(утверждена Советом директоров АО «ДВЭУК», протокол от 31.08.2016 №11) и сформирована:

1)доходами от реализации электрической энергии;

Выручка от реализации электроэнергии за 2015 год составила 256 954,1 тыс.руб. (без учета НДС). Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 24.12.2014 № 65/47 установлен тариф на электроэнергию, производимую электростанциями АО «ДВЭУК» на розничном рынке на территории Приморского края на 2015 год в размере 3 626,2 руб./тыс.кВтч. (без учета НДС). Фактический полезный отпуск электрической энергии за 2015 год от мини-ТЭЦ «Центральная» и мини-ТЭЦ «Океанариум» составил 71,212 млн. кВт•ч.

Планируемый объем полезного отпуска электрической энергии, согласованный Департаментом по тарифам Приморского края на 2016 год составляет 85,581 млн. кВт•ч. Выручка за отпущенную электроэнергию от мини-ТЭЦ «Центральная» и мини-ТЭЦ «Океанариум» составит 340 883,7 тыс. руб. (без учета НДС). При расчете выручки на 1 полугодие 2016 года применен тариф для розничного рынка, установленный на 2015 год согласно Постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 24.12.2015 № 65/47 на электроэнергию, производимую электростанциями АО «ДВЭУК» в размере 3 626,2 руб./тыс.кВт•ч. (без учета НДС), на 2 полугодие 2016 применена тарифная ставка в размере 1 729,7 руб./тыс.кВт•ч. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного, увеличение на 84 млн.руб. или на 33% обусловлено увеличением полезного отпуска электрической энергии, а также увеличением тарифа со 2-го полугодия 2016 года.

2)доходами от реализации тепловой энергии МиниТЭЦ;

Фактический полезный отпуск тепловой энергии в 2015 году от объектов генерации АО «ДВЭУК» составил 128,914 тыс. Гкал, выручка от реализации которого составила 119 648,513 тыс. руб. За содержание тепловой мощности 86,744 Гкал/час выручка Общества составила 508 643,659 тыс. руб. Суммарная выручка за отпущенную тепловую энергию и содержание тепловой мощности составила 628 292,172 тыс. руб. (без учета НДС). Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2014 № 64/35 на 2015 год установлен двухставочный тариф на тепловую энергию, отпускаемую для потребителей АО «ДВЭУК» на о. Русский. Ставка за потребление тепловой энергии установлена в размере 928,03 руб./Гкал (без учета НДС), ставка за содержание тепловой мощности составляет 488,656 руб./Гкал/ч. в месяц (без учета НДС).

На 2016 год запланирована выручка от реализации тепловой энергии в сумме 419 810,5 тыс.руб. (без учета НДС). Суммарный планируемый объем отпуска тепловой энергии на 2016 год от объектов генерации Общества запланирован на 139,201 тыс.Гкал, что на 10,287 тыс.Гкал больше аналогичного показателя ожидаемого на 2015 год. Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 15.12.2015 № 62/1 на 1 полугодие 2016 года установлен тариф на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям АО «ДВЭУК» на о. Русский в размере 2 746,57 руб./Гкал (без учета НДС), на 2 полугодие 2016 года в размере 3 466,78 руб./Гкал (без учета НДС).

На основании вышеизложенного, уменьшение на 208 млн.руб. или на 33% обусловлено установлением одноставочного тарифа в 2016 году.

3)доходами от реализации услуг по передаче электроэнергии;

При формировании выручки в 2015 году за сетевые услуги в Республике Саха (Якутия) по объекту «ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск с ПС 220/35/6 кВ Олекминск с отпайкой на НПС -14», принят тариф на передачу электроэнергии, установленный Государственным комитетом по ценовой политике РЭК Республики Саха (Якутия) Постановлением от 16.12.2014 № 338 на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями на 2015 год в размере 1 556,54 руб./тыс.кВт•ч. (без учета НДС). Фактические показатели объема передачи электроэнергии по сетям АО «ДВЭУК» составили 205,953 млн./кВтч., выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии составила 320 574,0 тыс. руб.(без учета НДС). Приказом Минэнерго России от 05.06.2015 № 343 электросетевые объекты на территории республика Саха (Якутия) АО «ДВЭУК» отнесены к ЕНЭС, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» ограничило право АО «ДВЭУК» по использованию объектов. По причине возникших разногласий договор о порядке использования объектов ЕНЭС с  ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 г. заключен не был, в связи с чем не был установлен тариф и доход за переданную электроэнергию по данным объектам Обществом не получен.

При расчете выручки по передаче электроэнергии на 2016 год, использован по факту утвержденный Постановлением государственного комитета по ценовой политике Республики Саха(Якутия) от 16.06.2016 №84 тариф на 1 полугодие 2016 в размере 3,0423руб./кВт.ч. (без учета НДС), на 2-е полугодие 2016 г.- 4,3266руб./кВт.ч. (без учета НДС) по следующим объектам электросетевого хозяйства: ВЛ 220кВ «Чернышевский-Мирный–Ленск-Пеледуй» (3-й этап), ВЛ 220кВ «Чернышевский-Мирный–Ленск-Пеледуй» (2-й этап), ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск с ПС 220 кВ «Олекминск». Отпайка на НПС 14», ВЛ 220кВ «Чернышевский-Мирный–Ленск-Пеледуй» (1-й этап).

Общая выручка за содержание электрической мощности по объектам электросетевого хозяйства АО «ДВЭУК» на территории Республики Саха (Якутия) в 2016 году составит 1 169 557,8 тыс. руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного, рост выручки на 849 млн.руб. или на 265% от реализации услуг по передаче электроэнергии в 2016 году относительно 2015 года обусловлен вводом новых объектов в 2016 году по электросетевому комплексу в Республике Саха (Якутия) и, как следствие, увеличением объема передачи электроэнергии в 2016 году, а также получением тарифа на весь имущественный комплекс в Республике Саха (Якутия) и его увеличением относительно 2015 года.

Учитывая тот факт, что выручка в 2016 году стала поступать только со 2 полугодия 2016 года, а на 2017 год запланирован доход по передаче электроэнергии за 12 месяцев, рост выручки по передаче электроэнергии в 2017 году по отношению к прогнозному показателю за 2016 год составляет  706 млн. руб. или 60%.

4)доходами по сделкам, совершаемым с имуществом – передача в аренду (Аренда ВЛ 35/110 кВ "Центральная - Сокол - Палатка с заходом на ПС 110,35 кВ"; Аренда ПС 110/35/10 кВ "Западная" и ПС 110/10 кВ "Портовая"; Аренда ВЛ 110 кВ "Благовещенская - Центральная" и ПС 35/10 кВ "Заводская" (ПС 110/10 кВ "Северная"); Аренда КЛ 110 кВ ПС 220кВ "Благовещенская" - ПС 110/10 кВ "Северная"; Аренда ПС 110 кВ "Де-Фриз" с заходами ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ "Де-Фриз"; Аренда ПС 110/6 кВ "Амурская", ПС 110/6 кВ "Горностай", ПС 110/6 кВ "Муравейка" и ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-А"; Аренда КЛ 6 кВ ПС 2Р-РТП «Фирсово», ПС «Бурун»-РТП «Фирсово»; другое имущество).

В структуру арендной платы за имущество АО «ДВЭУК», переданного в аренду операционным компаниям, кроме амортизационных отчислений входят обязательные платежи АО «ДВЭУК», уплачиваемые в бюджет, в т.ч. налог на имущество, налог на землю и плата за аренду земли. Основной причиной снижения выручки от аренды имущества АО «ДВЭУК» на 2016 год по сравнению с ожидаемым фактом 2015 года является переоформление по итогам 2015 года договоров аренды земли, заключенных под строительство/реконструкцию электросетевых объектов ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А" в Приморском крае и ВЛ 35/110 кВ "Центральная - Сокол - Палатка с заходом на ПС 110/35 кВ" в Магаданской области, на договоры аренды земли, заключенные под эксплуатацию данных объектов.

В 2016-2017 годах запланировано получение выручки от предоставления имущества в аренду в сумме 238 388,38 тыс.руб. (без учета НДС).

5)доходами от реализации коммунальных услуг;

В 2016 году, планируется осуществлять транспортировку холодной воды для НОК «Приморский Океанариум». При планировании выручки применены тариф для потребителей АО «ДВЭУК»: в 1 полугодии 2016  на транспортировку холодной воды -  в размере 55,24 руб. за 1 куб. метр (без учета НДС) и сточных вод – 31,05 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС), во 2 полугодии 2016  на транспортировку холодной воды -  в размере 56,48 руб. за 1 куб. метр (без учета НДС) и сточных вод – 31,67 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС). За 2016 год планируется транспортировать холодную воду в объеме 162,418 тыс. куб.м. на сумму 9 079,2 тыс. руб. (без учета НДС). Транспортировку сточных вод по сетям канализации, принадлежащим АО «ДВЭУК» на правах собственности, осуществлять не планируется.

- Рост себестоимости на 46,1% в 2016 году:

Рост себестоимости в 2016 году в скорректированном финансовом плане АО «ДВЭУК» относительно 2015 году на 46,1% обусловлен по следующим причинам:

1)  Рост материальных расходов. В 1 полугодии 2015 года обслуживание объектов генерации осуществлялось сторонней организацией – ООО «Стройэнергорезерв». Со 2 полугодия 2015 года АО «ДВЭУК» осуществляет эксплуатацию Мини-ТЭЦ собственными силами. Соответственно, затраты на сырье, материалы, запасные части в 1 полугодии 2015 были включены в стоимость договора на оказание услуг эксплуатации энергообъектов ООО «Стройэнергорезерв». В 2016 году в бизнес-план АО «ДВЭУК» данные затраты включены в полном объеме. Расходы на топливо на технологические цели (газ) возросли ввиду перехода на новый технологический режим эксплуатации Мини-ТЭЦ, увеличения объемов выработки электроэнергии и теплоэнергии по плану на 2016 год относительно факта 2015 года.

2) Рост расходов на работы и услуги производственного характера. Данный рост обусловлен запланированными расходами на 12 месяцев 2016 года по договору с ПАО Якутскэнерго об оперативном и техническом обслуживании энергообъектов на территории республика Саха (Якутия). В 2015 году данное обслуживание осуществлялось в период с января по июль 2015 года по объекту «ВЛ-220 кВ Сунтар-Олекминск с подстанцией ПС 220/35/6 кВ «Олекминск». 23.06.2015 Постановлением ГКЦ-РЭК РС (Я) № 106 ранее установленный тариф на 2015 год по передаче электроэнергии признан утратившим силу с момента отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети. Соответственно, АО «ДВЭУК» перестало нести расходы по договору об оперативном и техническом обслуживании энергообъектов РС(Я). В 2016 году выручка по передаче электроэнергии была запланирована с января 2016 года по объектам «ВЛ-220 кВ Сунтар-Олекминск с подстанцией ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» и «ВЛ 220 кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй», соответственно затраты по данному договору также спланированы на 12 месяцев 2016 года с учетом ввода в эксплуатацию всех объектов электросетевого хозяйства на территории РС(Я).

3)  Рост налога на имущество. В марте 2016 года АО «ДВЭУК» осуществило ввод в эксплуатацию объекта «Две одноцепные ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Городская(Ленск)" с ПС 220/110/6 кВ "Городская». В 2015 году данный объект находился в стадии строительства, налог на имущество не начислялся и не оплачивался. На 2016 год по данному объекту запланирован налог на имущество в размере 166 000 892,75 руб., что привело к указанному выше превышению плана на 2016 год к факту за 2015 год.

- Рост затрат на ФОТ на 116,9%:

В течение 6 месяцев 2015 года эксплуатация объектов энергогенерации на о. Русский осуществлялась сторонней организацией – ООО «Стройэнергорезерв». Соответственно, в данный период времени АО «ДВЭУК» не содержало собственный штат обслуживающего персонала для данных целей. Со 2 полугодия 2015 года АО «ДВЭУК» осуществляет эксплуатацию Мини-ТЭЦ собственными силами, для этого было создано внутреннее подразделение – Цех по эксплуатации энергообъектов о. Русский, набран собственный штат оперативного персонала. Соответственно, в 2015 году затраты на оперативный персонал была понесены АО «ДВЭУК» только за 6 месяцев. В 2016 году затраты на оплату труда по данному подразделению запланированы на все 12 месяцев.          На 2016 год запланирован прием в штат оперативного персонала для обеспечения надзора и контроля за эксплуатацией электросетевых объектов в Республике Саха (Якутия) создание нового структурного подразделения - Якутского района электрических сетей.

Кроме того, в 2016 году увеличились максимальные пределы базы отчислений в фонд социального страхования (ФСС) и пенсионный фонд России (ПФР) по сравнению с 2015 годом: в ФСС – с 670 000,00 руб. до 718 000,00 руб., в ПФР – с 711 000,00 руб. до 796 000,00 руб.

- Величина притока по операционной деятельности отличается на 1% от начисляемой выручки при снижении дебиторской задолженности на 1% в 2017году.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) – это начисляемый доход по операционной деятельности, отраженный в отчетности без учета НДС (18%). Приток по операционной деятельности – это поступление полной суммы денежных средств за реализованную продукцию/ оказанные работы и услуги с учетом НДС (18%). Разница в величине отраженной выручки / поступлении денежных средств на величину, менее 18% обусловлена тем, что выручка, отраженная в доходах за декабрь 2016, поступает в виде денежных средств в январе 2017, аналогично, выручка за декабрь 2017 в виде притока по операционной деятельности, отражается в январе 2018.

Поскольку объемы реализации товаров (работ, услуг) в декабре 2017 больше объемов в аналогичном периоде в 2016 году, а также тарифы на 2 полугодие 2017 запланированы больше тарифов на 2 полугодие 2016 года, то поступление денежных средств в январе 2017 (за декабрь 2016) меньше начисления с НДС за декабрь 2017 (которое по факту будет отражено в виде поступления ДС в январе 2018).

- Динамика дебиторской задолженности.

Снижение дебиторской задолженности в 2016-2017 годах  обусловлено урегулированием неплатежей основных потребителей тепловой и электрической энергии – ДВФУ ФГАОУ ВО, ДЭК Дальэнергосбыт ПАО. А так же погашением задолженности за аренду электросетевых объектов АО «ДВЭУК»  ПАО Магаданэнерго.

Прочие изменения

- В соответствии с полученным заключением государственной экспертизы № 14-1-1-3-0071-16 от 12.08.2016 скорректирована стоимость проекта «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-12 с увеличением установленной мощности» и план финансирования на 2017 год;

- В соответствии с полученным заключением государственной экспертизы № 14-1-1-6-0057-16 от 12.08.2016 скорректирована стоимость проекта «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-13 с увеличением установленной мощности» и план финансирования на 2017 год;

- В соответствии с полученным заключением государственной экспертизы № 14-1-1-6-0058-16 от 12.08.2016 скорректирована стоимость проекта «Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй» и план финансирования на 2017 год.

- В итоговый проект инвестиционной программы АО «ДВЭУК» включено мероприятие «Реконструкция узла учета водопровода от точки подключения к магистральному водопроводу до водонасосной станции» стоимостью 1,5 млн. руб. сроком реализации - 2017 год.

Обоснование включения: в связи с ограниченным пространством камер (ж/б кольца диаметром 1500 мм) отсутствует техническая возможность соблюдения требований ГОСТ Р 50193.2-92 и паспорта производителя счетчика. С августа 2016 года КГУП «Приморский водоканал» прекратил принимать показания данных приборов учета и потребовал привести узел учета в соответствие требованиям НТД.

- В итоговый проект инвестиционной программы АО «ДВЭУК» включены мероприятия «Строительство КЛ 20 кВ от оп.1 до РУ 20 кВ ПС 220 кВ Городская», «Строительство ЛЭП 20 кВ от линейной ячейки РУ 20 кВ ПС 220/110/20 кВ Городская до БКТП-630/20/10» стоимостью 3,22 млн. руб. и 2,46 млн. руб. соответственно и сроком реализации – 2017 год.

Обоснование включения: заявки на технологическое присоединение от ООО «Газпром трансгаз Томск» от 02.02.2015 № 0140-03/717, от 22.10.2015 № 0140-03/ПД/257 (приложение № 6).

Сметная стоимость объектов  определена с применением сметных нормативов ФЕР-2001 (в ред. 2014, с изм. 1,2), в связи с отсутствием укрупненных нормативов цены типовых технологических решений, утвержденных Приказом Минэнерго РФ № 75 от 08.02.2016, на прокладку КЛ 20кВ в ж/б лотках.