## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «14» 06 2016 г. № 533
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2016 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционноГо проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии производителя электрической энергии |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Диспетчерское наименование распределительного устройства объекта по производству электрической энергии, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка распределительного устройства объекта по производству электрической энергии по результатам контрольных замеров, МВт |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность распределительного устройства объекта по производству электрической энергии, строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от границ участков, на которых расположены присоединяемые объекты, до существующих объектов электросетевого хозяйства |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности производителя электрической энергии по выполнению мероприятий инвестиционного проекта на распределительном устройстве объекта по производству электрической энергии |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ) |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов по производству электрической энергии) в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства (объектов по производству электрической энергии) к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г
0.2 | Реконструкция, всего | Г
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г
0.5 | Новое строительство, всего | Г
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1 | Магаданская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
1.5.4 | Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область | F_2301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Усть–Омчуг – Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область | F_2901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г
2 | Республика Саха (Якутия) | Г
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.2.4 | Реконструкция ПС 220 кВ НПС-12 с увеличением установленной мощности | F_3001 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция ПС 220 кВ НПС-13 с увеличением установленной мощности | G_3101 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй | G_3201 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | - | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск | G_3301 | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 4 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | - | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй для технологического присоединения ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог (2 цепи) | G_4201 | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 4 | 2018 | 201 | нд | нд | нд | нд | нд | - | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока | G_4101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Строительство КЛ 20 кВ от оп.1 до РУ 20 кВ ПС 220 кВ Городская | G_4301 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Строительство ЛЭП 20 кВ от линейной ячейки РУ 20 кВ ПС 220/110/20 кВ Городская до БКТП-630/20/10 | G_4401 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
2.5.4 | Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия) | G_2201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство новой ПС 35/10 кВ КС-2 с питающими ВЛ 35 кВ, Республика Саха (Якутия) | G_3801 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | - | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ220 кВ, Республика Саха (Якутия) | G_3701 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | - | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство ПС 220 кВ Чаянда с двумя ответвительными ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй, с отпайкой на ПС НПС-11 № 1,№ 2 до ПС 220 кВ Чаянда, двух одноцепных ВЛ 110 кВ Чаянда - УКПГ- 3 № 1 и № 2 | G_3901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (3 и 4 пусковые комплексы) | G_4001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г
2.7 | Прочие инвестиции | G_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Амурская область | Г
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.3.4 | Оснащение подстанций устройствами РЗА и ПА для обеспечения схемы выдачи мощности 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ | G_3601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г
4 | Приморский край | Г
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.3.4 | Реконструкция узла учета водопровода от точки подключения к магистральному водопроводу до водонасосной станции, о. Русский | G_4501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г