Сводка поступивших предложений к проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы

В ходе общественного обсуждения проекта корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы предложения не поступили.

В процессе общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2018-2020 годы межотраслевой совет потребителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Саха (Якутия) направил предложение по корректировке инвестиционной программы АО «ДВЭУК», которое необходимо учесть и при формировании проекта корректировки инвестиционной программы на 2015-2017 годы:

| № п/п | Организация, направившая предложение к проекту инвестиционной программы | Содержание предложения | Позиция АО «ДВЭУК» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Межотраслевой совет потребителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Саха (Якутия), письмо № 191/А28-05 от 20 марта 2017 года | Предлагается включить в проект инвестиционной программы АО «ДВЭУК» строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (3 и 4 пусковые комплексы) на 2018-2020 годы для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов Республики Саха (Якутия). | Данное предложение учтено в проекте корректировки инвестиционной программы на 2015-2017 годы. Инвестиционный проект «Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (3 и 4 пусковые комплексы)» включен в инвестиционную программу. Затраты на строительно-монтажные работы будут учтены в программе после определения конфигурации и технических параметров данного проекта c учетом технико-экономического анализа и структурирования мероприятий по электроснабжению Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО). В соответствии с протоколом совещания под председательством и.о. председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.З. Колодезникова от 26.10.2016 № Пр-251-П2, проект корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы и проект инвестиционной программы на 2018-2020 годы доработаны в части включения мероприятия «Разработка бизнес-плана и финансовой модели Комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО)» вследствие чего скорректирован план финансирования проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (3 и 4 пусковые комплексы)» на 2017 год. |