АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (Изолятор ИОС-110-400 - 40 шт./Изолятор ИОС-35-500-01 - 80 шт./Привод разъединителя ПД-111-УХЛ1 - 3 шт.)»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте

2.	Юридический статус объекта инвестиций

3.	Основные технические решения

4.	Инвестиционные затраты

5.	План-график реализации инвестиционного проекта

6.	Источники финансирования проекта

7.	Показатели операционной деятельности

8.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

9.	Анализ рисков и чувствительности проекта

10.	Выводы

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предполагает замену изоляции на разъединителях 110, 35кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг; - снижение эксплуатационных издержек; - обновление оборудования |
| Основание для включения ИП | В настоящее время изоляция на разъединителях 110 кВ, 35 кВ за годы эксплуатации пришла в негодное состояние и требует замены. Изоляция разъединителей не соответствует объемам и нормам испытаний. Согласно п. 5.4.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями и заземляющими ножами в ОРУ 35-110 кВ. Данное мероприятие включено в инвестиционную программу ЗАО «Витимэнерго» на 2015-2017 гг. утвержденную приказом № 945 от 23.12.2014 г. Минэнерго России Для обновления оборудования и предотвращения аварийных ситуаций в ЗАО «Витимэнерго» предусмотрена замена опорных изоляторов на разъединителях 110, 35 кВ и замена существующих приводов на привода с блокировкой. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - г. Бодайбо, Иркутской обл., ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций | ПС 110кВ Кропоткинская, ПС 110кВ Светлый; ПС 110кВ Маракан, ПС 110кВ Артемовская, ПС 110кВ Перевоз, ПС 35кВ М. Патом, ПС 35кВ Бульбухта, ПС 35кВ Первенец, ПС 35кВ Хомолхо-2, ПС 35кВ В. Угахан, ПС 35кВ Н. Угахан, ПС 35кВ Кудускит в Бодайбинском районе. |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | На 2016 г. запланировано приобретение и установка оборудования. |
| --- | --- |
| Технологические решения | Инвестиционный проект предполагает замену опорных изоляторов на разъединителях 110,35 кВ и замену существующих приводов на привода с блокировкой. |
| Охрана окружающей среды (ООС) | Замена опорных изоляторов на разъединителях 110,35 кВ и замена существующих приводов на привода с блокировкой не оказывает воздействие на окружающую среду. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Для определения величины инвестиционных затрат использованы коммерческие предложения на поставку оборудования, разработан сметный расчет на выполнение СМР. |
| --- | --- |
| Структура инвестиционных затрат | Инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах составят 1210,92 тыс. руб. с учетом НДС. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. | 1210,92 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. | 1210,92 |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Получение разрешительной документации | тыс.руб. |  |
| 1.6 | Пуско-наладочные работы | тыс.руб. |  |
| 1.7 | Прочие | тыс.руб. |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Год начала реализации проекта – 2016 г. Год окончания реализации проекта – 2016 г. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Ввод объекта запланирован в 2016 году. |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В качестве источника в 2016г. планируется использовать амортизационные отчисления. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования ПС – 25 лет. Устанавливаемое на ПС оборудование относится к 7-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 20 лет. Текущий ремонт планируются с периодичностью 1 раз в 3 года. |
| --- | --- |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Реализация проекта не имеет прямого экономического эффекта.

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Наиболее значительно на экономических показателях проекта может сказаться изменение стоимости оборудования. |
| --- | --- |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, снизит время простоя потребителей электроэнергии при выполнении ремонтных работ на разъединителях 110, 35 кВ, а также повысит безопасность эксплуатации электрооборудования подстанции.