АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110, 35 кВ

с установкой м/п терминалов»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте

2.	Юридический статус объекта инвестиций

3.	Основные технические решения

4.	Инвестиционные затраты

5.	План-график реализации инвестиционного проекта

6.	Источники финансирования проекта

7.	Показатели операционной деятельности

8.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

9.	Анализ рисков и чувствительности проекта

10.	Выводы

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предусматривает замену изношенной релейной защиты воздушных линий на подстанциях Бодайбинского энергорайона на микропроцессорные терминалы токовых защит и автоматики. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг; - снижение эксплуатационных издержек; |
| Основание для включения ИП | Более половины устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики эксплуатирующиеся на подстанциях АО «Витимэнерго» изношены, морально устарели и требуют замены. Анализ данных по срабатыванию устройств РЗА показывает рост неправильной (ложной) работы, что влечет прямой экономический ущерб из-за простоя оборудования потребителей. Согласно РД 153-34.0-35.648-01 эксплуатация электромеханических устройств более 25 лет, а также фактический износ устройства РЗА требует замены этих устройств. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - г. Бодайбо, Иркутской обл., ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций | ПС 110, 35 кВ Бодайбинского энергорайона. |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | На 2016 г. запланирована закупка и поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР с вводом в эксплуатацию микропроцессорных устройств. |
| --- | --- |
| Технологические решения | Инвестиционный проект предполагает замену релейной защиты линий на подстанциях 110, 35 кВ АО «Витимэнерго» на микропроцессорные устройства типа ТЭМП, БЭМП. В рамках проекта предполагается установка устройства РЗА на микропроцессорной базе совместно с заменой высоковольтных выключателей 110, 35 кВ. |
| Охрана окружающей среды (ООС) | Замена устройств РЗА не оказывает воздействие на окружающую среду. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Для определения величины инвестиционных затрат использованы коммерческие предложения на поставку оборудования, разработан сметный расчет на выполнение СМР. |
| --- | --- |
| Структура инвестиционных затрат | Инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах составят 1136,4 тыс. руб. с учетом НДС. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. | 1,1364 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. | 856,4 |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Получение разрешительной документации | тыс.руб. |  |
| 1.6 | Пуско-наладочные работы | тыс.руб. |  |
| 1.7 | Прочие | тыс.руб. | 280 |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Год начала реализации проекта – 2016 г. Год окончания реализации проекта – 2021 г. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Ввод оборудования запланирован в течение срока выполнения проекта. |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В качестве источника финансирования в 2016г. планируется использовать амортизационные отчисления. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 12 лет. Устанавливаемое на ПС оборудование относится к 6-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 12 лет. |
| --- | --- |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Реализация проекта не имеет прямого экономического эффекта.

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Наиболее значительно на экономических показателях проекта может сказаться изменение стоимости оборудования. |
| --- | --- |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, а также повысит безопасность эксплуатации электрооборудования подстанции.