АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Прочее»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте

2.	Юридический статус объекта инвестиций

3.	Основные технические решения

4.	Инвестиционные затраты

5.	План-график реализации инвестиционного проекта

6.	Источники финансирования проекта

7.	Показатели операционной деятельности

8.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

9.	Анализ рисков и чувствительности проекта

10.	Выводы

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предусматривает приобретение прочего оборудования для нужд АО «Витимэнерго». |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - обеспечение качественного обслуживания оборудования; - обеспечение бытовых условий для персонала. |
| Основание для включения ИП | Для улучшения бытовых условий. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - г. Бодайбо, Иркутской обл., ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций |  |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | В 2016 г. запланировано приобретение передвижного вагон-дома, кондиционеров для офисов АО «Витимэнерго», инструментов для монтажа СИП. |
| --- | --- |
| Технологические решения | Инвестиционный проект предполагает улучшение бытовых условий для персонала АО «Витимэнерго». |
| Охрана окружающей среды (ООС) | Реализация проекта не оказывает воздействие на окружающую среду. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Для определения величины инвестиционных затрат использованы коммерческие предложения на закупку оборудования. |
| --- | --- |
| Структура инвестиционных затрат | Инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах составят 1877,77 тыс. руб. с учетом НДС. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. | 1877,77 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. |  |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Получение разрешительной документации | тыс.руб. |  |
| 1.6 | Пуско-наладочные работы | тыс.руб. |  |
| 1.7 | Прочие | тыс.руб. | 1877,77 |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Год начала реализации проекта – 2015 г. Год окончания реализации проекта – 2017 г. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Срока выполнения всего инвестиционного проекта запланирован в 2017г. |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В качестве источника финансирования в 2016г. планируется использовать амортизационные отчисления. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта |  |
| --- | --- |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Реализация проекта не имеет прямого экономического эффекта.

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Наиболее значительно на экономических показателях проекта может сказаться изменение стоимости оборудования. |
| --- | --- |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить бытовые условия персонала АО «Витимэнерго».