## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | АО "Витимэнерго"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2.1 | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляного выключателя МКП-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока |  | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | -
1.2.1.2.2 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляного выключателя ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока |  | 1964 | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | -
1.2.1.2.3 | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ |  | 1969 | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 110 кВ Бодайбинская | 11.61 | 15.06.2016 год |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 110 | 110 | Обновление оборудования | -
1.2.1.2.4 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ |  | 1964 | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | -
1.2.1.2.5 | ПС 110 кВ Артемовская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ |  | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | -
1.2.1.2.6 | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ и трансформаторов тока. |  | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | -
1.2.1.2.7 | ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН- 6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ |  | 1958 | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 35 кВ Андреевская | 0.05 | 15.06.2016 год |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 35 | 35 | Обновление оборудования | -
1.2.1.2.8 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.2.1.2.9 | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.2.1.2.10 | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.2.1.2.11 | Приобретение камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.2.1.2.12 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [13 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | Обновление оборудования
1.2.1.2.13 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [13 empty] | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 6 | 6 | Обновление оборудования
1.2.1.2.14 | Замена вводных панелей на ТП |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [13 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление оборудования
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.1.1 | Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11; 7 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | повышение надежности
1.2.2.1.2 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | [26 empty] | повышение надежности
1.2.2.1.4 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | [26 empty] | повышение надежности
1.2.2.1.5 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | [26 empty] | повышение надежности
1.2.2.1.6 | Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | [26 empty] | повышение надежности
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | [26 empty] | повышение надежности
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.2
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования
1.2.4.1 | Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2.1 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.2.4.2.2 | ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-1 на реле "Зеро" (15 шт.) |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [8 empty] | ПС 35 кВ Хомолхо; ПС 35 кВ Серговская | [12 empty] | Обновление оборудования
1.2.4.2.3 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4.2.4 | Приобретение аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Увеличение надежности эл.сетей г Бодайбо. Обновление оборудования
1.2.4.2.5 | Приобретение оптических коммутаторов и маршрутизаторов |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Увеличение надежности эл.сетей поселков. Обновление оборудования
1.2.4.2.6 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.3.2.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |  |  | Минэнерго РФ |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | Обновление оборудования
1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ |  | 2012 | н.д. | н.д. | н.д. |  |  |  | Минэнерго РФ |  |  |  |  | ПС 220кВ Мамакан | нд | нд | нд | нд | 125 | 250 |  |  |  |  | 220 | 220 | повышение надежности
1.3.2.3 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро |  | 2012 | н.д. | н.д. | н.д. |  |  |  | Минэнерго РФ |  |  |  |  | ВЛ Таксимо-Мамакан | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 220 | повышение надежности
1.3.2.4 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |  |  | Минэнерго РФ |  |  |  |  | ВЛ МГЭС-Мамакан | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 |  |  |  |  | 110 | 110 | повышение надежности
1.3.2.5 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан № 1 и № 2 |  | 2012 | н.д. | н.д. | н.д. |  |  |  | Минэнерго РФ |  |  |  |  | ПС 220кВ Мамакан | нд | нд | нд | нд | 125 | 250 |  |  |  |  | 220 | 220 | повышение надежности
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6.1 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6.2 | Приобретение спецтехники |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.3 | Приобретение электроизмерительных приборов |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.4 | Приобретение лицензий ПО |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.5 | Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.6 | Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.7 | Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.8 | Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.9 | Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.10 | Приобретение спутниковых телефонов |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.11 | Приобретение металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.12 | Приобретение бензогенератора (3 шт.) |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования
1.6.13 | Приобретение АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | [21 empty] | Обновление оборудования