Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта.

Наименование инвестиционного проекта: ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и  элегазовые трансформаторы тока (2 шт)

Идентификатор инвестиционного проекта: E_2002_ВЭ

Стоимость инвестиционного проекта составляет 4,323  млн. руб. с НДС, что соответствует сметному расчету и не превышает полную стоимость инвестиционного проекта (21,952  млн. руб. с НДС), рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75). При составлении сметного расчета принят элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (из коммерческого предложения) без КГ-0402. В 2017г. планируется к приобретению и установке 1 комплект (выключатель и трансформаторы тока).