Ориентировочная укрупненная стоимость затрат

по замене 1 комплекта масляных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и  элегазовые трансформаторы тока на ПС 110 кВ Кропоткинская

Расчет стоимости затрат по замене масляных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и  элегазовые трансформаторы тока (1комплект) на ПС 110 кВ Кропоткинская,  выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

3. Расчет стоимости замены маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и  элегазовые трансформаторы тока

Объем финансовых потребностей на замену масляных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и  элегазовые трансформаторы тока (1 комплект)  определяется:

Таблица В-1. УНЦ ячейки выключателя 35-750 кВ (тыс. руб.)

Измеритель: 1 ячейка

| Номер расценок | Напряжение, кВ | Норматив цены тыс. руб. | Кол-во, | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1-02 | 110 | 16 543 | 1 | 16 543 |
|  |  |  | Итого: | 16 543 |

Итого с НДС и дефлятором в ценах 2017г. – 21,952 млн. руб.