Ориентировочная укрупненная стоимость затрат

по замене маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели (вакуумные) (1шт) на ПС 110 кВ Артёмовская

Расчет стоимости затрат по замене маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели (вакуумные) (1шт) на ПС 110 кВ Артёмовская,  выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

3. Расчет стоимости замены маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели (вакуумные)

Объем финансовых потребностей на замену маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели (вакуумные) (1шт)   определяется:

Таблица В-1. УНЦ ячейки выключателя 35-750 кВ (тыс. руб.)

Измеритель: 1 ячейка

| Номер расценок | Напряжение, кВ | Норматив цены тыс. руб. | Кол-во, | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1-01 | 35 | 5 010 | 1 | 5 010 |
|  |  |  | Итого: | 5 010 |

Итого с учетом НДС и дефлятором в ценах 2017г. – 6,648 млн. руб.