Ориентировочная укрупненная стоимость затрат

по замене маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (14 шт.)

на ПС 110 кВ Артёмовская

Расчет стоимости затрат по замене маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (14 шт.) на ПС 110 кВ Артёмовская,  выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

3. Расчет стоимости замены маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ

на вакуумные выключатели 10 кВ (14 шт.)

Объем финансовых потребностей на замену маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные (14 шт.) определяется:

Таблица В-2. УНЦ ячейки выключателя 10(6)-20 кВ (тыс. руб.)

Измеритель: 1 ячейка

| Номер расценок | Напряжение, кВ | Норматив цены тыс. руб. | Кол-во, | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В2-01 | 10(6) | 1 660 | 14 | 23240 |
|  |  |  | Итого: | 23240 |

Итого с НДС и дефлятором в ценах 2017г. – 30,839 млн. руб.