Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта.

Наименование инвестиционного проекта: Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)

Идентификатор инвестиционного проекта: E_2008_ВЭ

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 0,421 млн. руб. с НДС с учётом доставки (стоимость доставки - 10 % от стоимости доставляемого груза).

В связи с отсутствием типового проекта, результаты расчетов в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75) по данному инвестиционному проекту не приведены.

Стоимость принята на основании коммерческого предложения.