Ориентировочная укрупненная стоимость затрат

по замене КТПН 400 кВа в г. Бодайбо

Расчет стоимости затрат по замене КТПН-400-6/0,4 кВ, выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

- Расчет стоимости на строительство (реконструкцию) КТПН

таблица Т-3. УНЦ КТП киоскового типа.

Измеритель: 1 ед.                                                                                                                               (тыс. руб.)

| Номер расценок | Мощность, кВА | Напряжение, кВ | Норматив цены |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-07 | 1 х 400 | 10(6) | 1 112 |

В затраты на строительство (реконструкцию) КТПН включена стоимость оборудования (КТП (РП) (в том числе приборы учета и измерения электроэнергии), разъединитель на опоре), стоимость строительно-монтажных работ с учетом стоимости используемого материала (устройство фундамента, опорных металлоконструкций, заземления), стоимость проектно-изыскательских работ, стоимость подготовки и благоустройства территории, а также сопутствующие затраты.

Итого стоимость с учетом НДС и дефлятора в ценах 2017г. – 1 465,95 млн. руб.