Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС  110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов

Идентификатор инвестиционного проекта: E_2018_ВЭ

В соответствии с инвестиционной программой стоимость приобретения оборудования и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции устройств РЗА и ПА на подстанциях составляет 2,11 млн. руб. с НДС. Согласно счета компании-поставщика стоимость предложенного оборудования и материалов с учетом доставки равна 1,57 млн. руб. (количество оборудования и материалов указано в Приложении 1 к пояснительной записке). Стоимость монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с калькуляцией равна 0,54 млн. руб.

Расчет полной стоимости оборудования и выполняемых работ на 2017год с НДС в млн. руб.:

1,57+0,54 = 2,11

В связи с отсутствием типового проекта, результаты расчетов в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75) по данному инвестиционному проекту не приведены.

Приложение 1. Количество приобретаемого оборудования и материалов по инвестиционному проекту: Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС  110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов

- Реконструкция РЗА и ПА ПС 35кВ Андреевская:

  - Терминал защиты ВЛ ТЭМП 2501-51 – 1шт.

  - Блок питания комбинированный БПК-01-10 – 1шт.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 5*2,5 – 200м.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 10*1,5 – 200м.

- Реконструкция РЗА и ПА ПС 110кВ Артемовская:

  - Терминал защиты ВЛ ТЭМП 2501-51 – 2шт.

  - Блок питания комбинированный БПК-01-10 – 2шт.

  - Терминал контроля частотной разгрузки ТОР-200-КЧР22 4632 – 1шт.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 5*2,5 – 400м.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 10*1,5 – 600м.

- Реконструкция РЗА и ПА ПС 110кВ Мараканская:

  - Терминал защиты ВЛ ТЭМП 2501-51 – 1шт.

  - Блок питания комбинированный БПК-01-10 – 1шт.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 5*2,5 – 200м.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 10*1,5 – 200м.

- Реконструкция РЗА и ПА ПС 110кВ Перевозовская:

  - Терминал защиты ВЛ ТЭМП 2501-51 – 2шт.

  - Блок питания комбинированный БПК-01-10 – 2шт.

  - Терминал контроля частотной разгрузки ТОР-200-КЧР22 4632 – 1шт.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 5*2,5 – 400м.

  - Кабель контрольный КВВГэнг 10*1,5 – 600м.

- Установка новых устройств дуговой защиты на ПС 110кВ Бодайбинская, ПС 35кВ Кяхтинская и ПС 35кВ Ежовская:

  - Блок дуговой защиты БДЗ-01.220.В.УХЛ3.1 – 9шт.

  - Оптический датчик дуги L=3м – 27шт.