## ССР
Утверждаю:
Директор АО "Витимэнерго"
_______________ А.Р. Машковский
| Заказчик | АО "Витимэнерго"
Сводный сметный расчет в сумме с НДС 1 076 327,06 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме без НДС 912 141,58 тыс. руб.
« »________________2017 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан
Составлен в ценах по состоянию на 1.01.2001 г. с индексным переходом в цены 2 кв.2017 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Демонтажные работы. | 1050.88 | 197.56 |  |  | 1248.44
2 | 02-02-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Реконструкция ОРУ 110 кВ. | 806.08 |  |  |  | 806.08
3 | 02-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Реконструкция ОРУ 220 кВ. | 2703.82 |  |  |  | 2703.82
4 | 02-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Установка АТ-2. | 290.35 | 2.33 |  |  | 292.68
5 | 02-05-01 | Электротехнические решения. Реконструкция ОРУ 110 кВ. | 0.45 | 1716.49 | 18736.31 |  | 20453.25
6 | 02-06-01 | Электротехнические решения. Реконструкция ОРУ 220 кВ. | 1.75 | 2174.54 | 39318.03 |  | 41494.32
7 | 02-07-01 | Электротехнические решения. Установка АТ-2. | 0.14 | 282.19 | 46396.39 |  | 46678.72
8 | 02-08-01 | Электротехнические решения. Собственные нужды. Система переменного и постоянного тока. |  | 1263.65 | 5456.07 |  | 6719.72
9 | 02-09-01 | Телемеханика. |  | 681.43 | 2959.11 |  | 3640.54
10 | 02-10-01 | АИИС КУЭ. |  | 1031.92 | 271.26 |  | 1303.18
11 | 02-11-01 | Релейная защита, управление и автоматика. |  | 4184.72 | 33014.27 |  | 37198.99
12 | 02-12-01 | Противоаварийная автоматика. |  | 517.83 | 2450.83 |  | 2968.66
13 | 02-13-01 | Регистрация аварийных событий. |  | 318.24 | 762.88 |  | 1081.12
14 | 02-14-01 | Сети связи. |  | 181.2 | 4355.28 |  | 4536.48
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 4853.47 | 12552.1 | 153720.43 |  | 171126
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
15 | 07-01-01 | Планировочная организация земельного участка. | 640.05 |  |  |  | 640.05
16 | 07-02-01 | Система водоотведения. | 5.43 |  |  |  | 5.43
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 645.48 |  |  |  | 645.48
|  | Итого по Главам 1-7 | 5498.95 | 12552.1 | 153720.43 |  | 171771.48
Глава 8. Временные здания и сооружения
17 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,6, п. 2.1 общие положения | Временные здания и сооружения - 3,9%, К=0,8 | 171.57 | 391.63 |  |  | 563.2
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 171.57 | 391.63 |  |  | 563.2
|  | Итого по Главам 1-8 | 5670.52 | 12943.73 | 153720.43 |  | 172334.68
Глава 9. Прочие работы и затраты
18 | 09-01 | Пусконаладочные работы. |  |  |  | 1454.55 | 1454.55
19 | 09-02-01 | Определение электромагнитной обстановки |  |  |  | 44.47 | 44.47
20 | 09-03-01 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ |  |  |  | 574.52 | 574.52
21 | 09-04-01 | Стоимость перебазировки техники |  |  |  | 379.15 | 379.15
22 | ГСН-81-05-02-2007 прил. 1, табл. 4, п.2.4 | Производство работ в зимнее время - 7% | 396.94 | 906.06 |  |  | 1303
23 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Добровольное страхование - 1% |  |  |  | 1723.35 | 1723.35
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 396.94 | 906.06 |  | 4176.04 | 5479.04
|  | Итого по Главам 1-9 | 6067.46 | 13849.79 | 153720.43 | 4176.04 | 177813.72
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
24 | 12-01-01 | Разработка проектной документации |  |  |  | 777.41 | 777.41
25 | 12-01-02 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 1166.11 | 1166.11
26 | 12-01-03 | Инженерно-геодезические работы |  |  |  | 48.17 | 48.17
27 | 12-01-04 | Инженерно-геологические работы |  |  |  | 72.43 | 72.43
28 | 12-01-05 | Разработка основных технических решений |  |  |  | 272.74 | 272.74
29 | 12-01-06 | Разработка технической части конкурсной документации |  |  |  | 92.59 | 92.59
30 | Расчет | Экспертиза проекта |  |  |  | 181.58 | 181.58
31 | Прил. №1 к ДС №1 от 01.10.2015 г. к договору №347 от 12.12.2013 г. | Корректировка проектно-сметной документации |  |  |  | 79.16 | 79.16
32 | Прил. №1 к ДС №1 от 01.10.2015 г. к договору №347 от 12.12.2013 г. | Получение положительного заключения экспертизы |  |  |  | 45.65 | 45.65
33 | Прил. №1 к ДС №1 от 01.10.2015 г. к договору №347 от 12.12.2013 г. | Корректировка рабочей и конкурсной документации |  |  |  | 118.74 | 118.74
34 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 355.63 | 355.63
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 3210.21 | 3210.21
|  | Итого по Главам 1-12 | 6067.46 | 13849.79 | 153720.43 | 7386.25 | 181023.93
Непредвиденные затраты
35 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 182.02 | 415.49 | 4611.61 | 221.59 | 5430.71
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 182.02 | 415.49 | 4611.61 | 221.59 | 5430.71
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2001 г. | 6249.48 | 14265.28 | 158332.04 | 7607.84 | 186454.64
Перевод в цены 2 кв. 2017 г.
| Индексы цен в строительстве на 2 кв. 2017 г. по Иркутской обл. | Строительно-монтажные работы И=7,56*1,037 | 48994.17 | 111835.8 |  |  | 160829.97
| Прил.5 к письму Минстроя России от 03.07.2016 г. №17269-ХМ/09 | Оборудование И=4,28*1,037 |  |  | 702734.59 |  | 702734.59
| Прил.4 к письму Минстроя России от 03.07.2016 г. №17269-ХМ/09 | Прочие работы и затраты И=8,42*1,037 |  |  |  | 23762.8 | 23762.8
| Прил.3 к письму Минстроя России от 03.07.2016 г. №17269-ХМ/09 | Проектные и изыскательские работы И=3,92*1,03*1,037 (с непредвиденными) |  |  |  | 13441.12 | 13441.12
| Прил.1 к письму Минстроя России от 03.07.2016 г. №17269-ХМ/09 | Пусконаладочные работы И=7,54*1,037 |  |  |  | 11373.1 | 11373.1
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2 кв. 2017 г. | 48994.17 | 111835.8 | 702734.59 | 48577.02 | 912141.58
|  | НДС 18% | 8818.9506 | 20130.444 | 126492.2262 | 8743.8636 | 164185.4844
|  | Всего по сводному расчету | 57813.1206 | 131966.244 | 829226.8162 | 57320.8836 | 1076327.0644
Начальник проектного отдела А.В. Кобец
Note on C5: <подпись 230 значение>
Note on B7: <Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C13: <Наименование стройки>
Note on B15: <подпись 102 значение>
Note on A20: <Номер п.п.>
Note on B20: <Номер сметного расчета>
Note on C20: <Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D20: <Строительные работы>
Note on E20: <Монтажные работы>
Note on F20: <Оборудование, мебель, инвентарь>
Note on G20: <Прочее>
Note on H20: <Всего>