## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | АО "Витимэнерго"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2.1 | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляного выключателя МКП-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока | E_2001_ВЭ | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.2 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляного выключателя ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока | E_2002_ВЭ | 1965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.3 | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ | E_2003_ВЭ | 1972 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бодайбинская | 11.61 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 110 | 110 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.4 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ | E_2004_ВЭ | 1965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.5 | ПС 110 кВ Артемовская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ | E_2005_ВЭ | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.6 | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ и трансформаторов тока. | E_2006_ВЭ | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110 | 110 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.7 | ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН- 6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | E_2007_ВЭ | 1958 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 35 кВ Андреевская | 2.2 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 35 | 35 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.8 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | E_2008_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.9 | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона | E_2009_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.10 | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 | E_2010_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.11 | Приобретение камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | E_2011_ВЭ | 1988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.12 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных | E_2012_ВЭ | 1980 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.13 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных | E_2013_ВЭ | 1987 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 6 | 6 | Обновление оборудования | - | -
1.2.1.2.14 | Замена вводных панелей на ТП | H_2025_ВЭ | 1988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление оборудования | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.2.1.1 | Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11; 7 | E_2014_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | - | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2015_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | - | -
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | H_2026_ВЭ | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | - | -
1.2.2.1.4 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | H_2027_ВЭ | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 6 № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | - | -
1.2.2.1.5 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | H_2028_ВЭ | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 6 № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | - | -
1.2.2.1.6 | Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2016_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | - | -
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | E_2017_ВЭ | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Артёмовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.2.2 |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.3 |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов | E_2018_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.2.4.1 | Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) | E_2019_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4.2.1 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ | E_2020_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.2.4.2.2 | ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-1 на реле "Зеро" (15 шт.) | E_2021_ВЭ | 1966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 35 кВ Хомолхо; ПС 35 кВ Серговская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 35 | Обновление оборудования | - | -
1.2.4.2.3 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | E_2022_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | повышение надежности | - | -
1.2.4.2.4 | Приобретение аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | H_2029_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Увеличение надежности эл.сетей г Бодайбо. Обновление оборудования | - | -
1.2.4.2.5 | Приобретение оптических коммутаторов и маршрутизаторов | H_2030_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Увеличение надежности эл.сетей поселков. Обновление оборудования | - | -
1.2.4.2.6 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | H_2031_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | повышение уровня защиты объекта от пожаров и проникновения | - | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.3.2.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | E_3001_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Минэнерго РФ | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | E_3002_ВЭ | 2012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Минэнерго РФ | - | - | - | - | ПС 220кВ Мамакан | нд | нд | нд | нд | 125 | 250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 220 | 220 | повышение надежности | - | -
1.3.2.3 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | E_3003_ВЭ | 1989 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Минэнерго РФ | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 220 | 220 | повышение надежности | - | -
1.3.2.4 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | E_3004_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Минэнерго РФ | - | - | - | - | ВЛ МГЭС-Мамакан | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 110 | 110 | повышение надежности | - | -
1.3.2.5 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан № 1 и № 2 | E_3005_ВЭ | 2012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Минэнерго РФ | - | - | - | - | ПС 220кВ Мамакан | нд | нд | нд | нд | 125 | 250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 220 | 220 | повышение надежности | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6.1 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | E_6001_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | + | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.2 | Покупка снегоходов | Е_6035_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.3 | Покупка автомобиля | Е_6036_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.4 | Покупка бульдозера Т-9 | E_6060_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.5 | Покупка вахтового автобуса | Е_6037_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.6 | Покупка гусеничного вездехода | Е_6038_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.7 | Покупка БСМТС и тахографов | Е_6039_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.8 | Покупка автомобиля УАЗ пикап | H_6040_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.9 | Покупка БСМТС | H_6041_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.10 | Покупка бульдозера | H_6042_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.11 | Покупка автомобиля грузопассажирского | H_6043_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.12 | Покупка катера | H_6044_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.13 | Покупка автомобиля с КМУ | H_6045_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.14 | Покупка ямобура | H_6046_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
|  |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.15 | Покупка прибора для испытания трансформаторов "ПИТ" | E_6049_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.16 | Покупка прибора для контроля опорно-стержневых изоляторов "Метакон - Экспресс 110" | E_6050_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.17 | Покупка устройства испытательного для проверки ВЧ-аппаратуры "РЕТОМ-ВЧ/64" | E_6051_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.18 | Покупка комплекса хроматографического газового "ХРОМОС ГХ-1000" | E_6052_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.19 | Покупка прибора ПКВ/М7 | H_6053_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.20 | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | H_6054_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.21 | Покупка прибора АИМ - 90А | H_6055_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.22 | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | H_6056_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.23 | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | H_6057_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.24 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | H_6058_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.25 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | H_6059_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.26 | Приобретение лицензий программного обеспечения | E_6004_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.27 | Приобретение компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | E_6005_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.28 | Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | E_6006_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.29 | Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | E_6007_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.30 | Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП | E_6008_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.31 | Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х | E_6009_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.32 | Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | F_6010_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.33 | Устройство ЭПС-2 60/24-4.4 1 шт. Устройство ЭПС-2 24/50-4.4.1 шт. Аккумуляторы АКБ Leoch FT 12-100 18 шт. | F_6011_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.34 | Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 | F_6012_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.35 | Источник питания в комплекте: ИБП SKAT-UPS1000 + Стеллаж для АКБ 1 шт. | F_6013_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.36 | Приобретение кондиционеров | G_6014_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.11 | Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | G_6015_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.37 | Манекены тренажеры | G_6016_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.38 | Квадрокоптер | G_6017_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.39 | Водонагревательный котел | G_6018_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.40 | Приобретение спутниковых телефонов | H_6019_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.41 | Приобретение металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | H_6020_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.42 | Приобретение бензогенератора (3 шт.) | H_6021_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -
1.6.43 | Приобретение АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | H_6022_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Обновление оборудования | - | -