Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока.

Идентификатор инвестиционного проекта: E_2006_ВЭ

Стоимость инвестиционного проекта составляет 7,92  млн. руб. с НДС, что соответствует сметному расчету и не превышает полную стоимость инвестиционного проекта (30,84 млн. руб. с НДС), рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75), приведённую в форме В0427_1023800732009_20_0_Е_2006_ВЭ.