Приложение к техническому заданию

на приобретение ЭПУ для узла связи г. Бодайбо АО «Витимэнерго».

Устройство бесперебойного питания будет использовано для электропитания оборудования СДТУ, находящегося на подстанциях Дяля, Чаянгро, Хомолхо-2, Громовская АО «Витимэнерго».

Демонтированное оборудование подлежит утилизации в установленном порядке.

Начальник цеха СДТУ		                                         		                      А.А.Козин