Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

Покупка комплектных трансформаторных подстанций КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт)

Идентификатор инвестиционного проекта: E_2012_ВЭ

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 1,24  млн. руб. с НДС, что соответствует сметному расчету и не превышает полную стоимость инвестиционного проекта (1,48 млн. руб. с НДС), рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75), приведённую в форме В0525_1023800732009_20_0_Е_2012_ВЭ.

В 2017 г. предусматривается замена одной КТПН-400-6/0,4 кВ.