## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | АО "Витимэнерго"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | н.д. | н.д.
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляного выключателя МКП-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока | E_2001_ВЭ | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 10 | 10 | н.д. | н.д. | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляного выключателя ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока | E_2002_ВЭ | 1965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 10 | 10 | н.д. | н.д. | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ | E_2003_ВЭ | 1972 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бодайбинская | 11.61 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 48 | 48 | 32 | 32 | н.д. | н.д. | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ | E_2004_ВЭ | 1965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 10 | 10 | н.д. | н.д. | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Артемовская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ | E_2005_ВЭ | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 10 | 10 | н.д. | н.д. | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | E_2006_ВЭ | 1962 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 26 | 26 | 10 | 10 | н.д. | н.д. | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН- 6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | E_2007_ВЭ | 1958 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 35 кВ Андреевская | 2.2 | 15.06.2016 год | н.д. | н.д. | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | н.д. | н.д. | 35 | 35 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | + | -
1.2.1.2 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | E_2008_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.1.2 | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона | E_2009_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.1.2 | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 | E_2010_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Замена оборудования отработавшего более 30 лет. Повышение надежности и точности измерения, повышение качества учёта электрической энергии. | - | +
1.2.1.2 | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | E_2011_ВЭ | 1988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.1.2 | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных | E_2012_ВЭ | 1980 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | 6 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных | E_2013_ВЭ | 1987 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | 6 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Замена вводных панелей на ТП | H_2025_ВЭ | 1988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.2.1 | Покупка стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11; 7 | E_2014_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2015_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | H_2026_ВЭ | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности | - | -
1.2.2.1 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | H_2027_ВЭ | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 6 № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности | - | -
1.2.2.1 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | H_2028_ВЭ | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 6 № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2016_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | E_2017_ВЭ | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Артёмовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов | E_2018_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.4.1 | Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) | E_2019_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 220кВ Мамакан | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 131.3 | 131.3 | 6.3 | 6.3 | н.д. | н.д. | 220 | 220 | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4.2 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ | E_2020_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.4.2 | ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-1 на реле "Зеро" (15 шт.) | E_2021_ВЭ | 1966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ПС 35 кВ Хомолхо; ПС 35 кВ Серговская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 35 | 35 | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.4.2 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | E_2022_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Повышение надежности | - | -
1.2.4.2 | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | H_2029_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Увеличение надежности эл.сетей г Бодайбо. Обновление оборудования | - | -
1.2.4.2 | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | H_2030_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Увеличение надежности эл.сетей поселков. Обновление оборудования | - | -
1.2.4.2 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | H_2031_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Повышение уровня защиты объекта от пожаров и проникновения | - | -