Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

Покупка комплектных трансформаторных подстанций КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт)

Идентификатор инвестиционного проекта: E_2012_ВЭ

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 1,24  млн. руб. с НДС.

В 2017 г. предусматривается замена одной КТПН-400-6/0,4 кВ.