Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона - 2 шт.

Идентификатор инвестиционного проекта: Е_3001_ВЭ

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 100,89 млн. руб. с НДС на основании сметного расчёта Е_3001_ВЭ и соответствует стоимости проекта, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75), приведенной в форме

В0808_1023800732009_20_0_Е_3001_ВЭ.