Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

Модернизация ПС 110 кВ Артёмовская с заменой 14 масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой 2х КЛ 6кВ (50м)

Идентификатор инвестиционного проекта: E_2006_ВЭ

Стоимость инвестиционного проекта составляет 7,92 млн. руб.        с НДС.