Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан № 1 и № 2.

Идентификатор инвестиционного проекта: Е_3005_ВЭ

Стоимость реконструкции определена на основании типового объекта на выполнение работ по расширению СШ 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ.

Сметная документация разрабатывалась в сметно-нормативной базе 2001 года по ТЕР-2001 Иркутской области с учетом индекса изменения сметной стоимости на 2 квартал 2015 г., согласованного Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 02.06.2015 г., равным 6,68.

Стоимость основного оборудования определена на дату составления сметного расчета по цене завода-изготовителя оборудования. Стоимость материалов определена по ТЕР-2001 Иркутской области при помощи индексов изменения сметной стоимости ежеквартально устанавливаемых Госстроем России с начислением транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских расходов (2%).

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 158,90 млн. руб. с НДС (в ценах 2015 г.), что соответствует сводному сметному расчету.