Пояснительная записка

по обоснованию стоимости инвестиционного проекта.

Наименование инвестиционного проекта:

Модернизация трансформаторных подстанций 6кВ № 2-2, 2-5 и 2-7 в г. Бодайбо с заменой вводных панелей

Идентификатор инвестиционного проекта: H_2025_ВЭ

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 0,89 млн. руб. с НДС, что соответствует сметному расчету. Стоимость определена на основании коммерческого предложения и с учетом 10% от стоимости оборудования на транспортные расходы. В 2017г. производится замена 5 вводных панелей.

В связи с отсутствием типового проекта, результаты расчетов в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75) по данному инвестиционному проекту не приведены.