Ориентировочная укрупненная стоимость затрат

по реконструкции ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП и разделением групп

Расчет стоимости затрат по разделению группы Т1Л2 от ТП №2-4 с заменой провода А-70 на СИП протяженностью 1,1 км в г.Бодайбо, выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

- Расчет стоимости ПИР

Таблица П-3. Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ

Измеритель: 1 ед.                                                                                                                               (тыс. руб.)

| Номер расценок | Наименование | Напряжение, кВ | Стоимость проектно-изыскательских работ |
| --- | --- | --- | --- |
| П3-02 | ВЛ-0,4 | 0,4 | 510 |

В затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ включены стоимость разработки проектной, сметной и рабочей документации, стоимость проведения изыскательских работ, а также затраты на получение положительного заключения экспертизы проектной, сметной документации и результатов инженерных изысканий.

- Расчёт демонтажа ВЛ

Расчет стоимости затрат на демонтаж ВЛ, протяженностью 1,1  км (тыс. руб.)

Измеритель: 1 км                                                                                                                              (тыс. руб.)

| Номер расценок | Напряжение, кВ | Норматив цены, 1 цепь | Кол-во, км | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1-01 | 0,4 | 92 | 1,1 | 101,2 |

В УНЦ на демонтаж ВЛ включены стоимость работ по демонтажу опор ВЛ, проводов и грозозащитных тросов, а также сопутствующие затраты.

3. Расчет стоимости строительства ВЛ

Объем финансовых потребностей на строительство ВЛ 0,4 кВ в одноцепном исполнении определяется:

Таблица Л-1. УНЦ ВЛ 6 кВ в одноцепном исполнении

Измеритель: 1 км                                                                                                                              (тыс. руб.)

| Номер расценок | Напряжение, кВ | Сечение провода | Норматив цены | Кол-во, км | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1-14 - 1..11 | 0,4 | Л1-14 - 1..11 | 2 932 | 1,1 | 3 225,2 |

В УНЦ ВЛ включена вся номенклатура затрат для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работы для строительства ВЛ в условиях, усложняющих производство работ в зависимости от региона, в том числе: буровзрывные работы, устройство лежневых дорог, доставка зимником, вырубка просеки, а также сопутствующие затраты.

В стоимость строительно-монтажных работ включено: стоимость материала, затраты на устройство фундаментов, установка и заземление опор, монтаж гирлянд изоляторов, подвеска провода и грозозащитного троса.

ВЛ 6 и 0,4 кВ выполнена с использованием неизолированного сталеалюминиевого провода (АС).

Для регионов со слабыми грунтами, повышенной сейсмической активностью, большими ветровыми нагрузками применены повышающие коэффициенты к стоимости материалов. Для регионов Крайнего Севера применены повышающие коэффициенты к стоимости строительно-монтажных работ. Для регионов с плохой транспортной доступностью применены повышающие коэффициенты на доставку материалов.

4. Общая укрупнённая стоимость затрат

(тыс. руб. без НДС)

| Стоимость ПИР | Стоимость демонтажа | Стоимость строительства | Всего стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 510 | 101,2 | 3 225,2 | 3 836,4 |