## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Иркутская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Артёмовская с заменой 2х масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока. | E_2001_ВЭ | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | 30 | 21.1 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кропоткинская с заменой 2х масляных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока. | E_2002_ВЭ | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год | 30 | 18.9 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бодайбинская с заменой маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ. | E_2003_ВЭ | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бодайбинская | 11.61 | 15.06.2016 год | 30 | 14.4 | 48 | 48 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кропоткинская с заменой масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ. | E_2004_ВЭ | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год | 30 | 18.9 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Артемовская с заменой 2х масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ. | E_2005_ВЭ | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | 30 | 21.1 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Артёмовская с заменой 14 масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой 2х КЛ 6кВ (50м) | E_2006_ВЭ | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Артемовская | 13.57 | 15.06.2016 год | 30 | 21.1 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Андреевская с установкой КРУН- 6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | E_2007_ВЭ | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Андреевская | 2.2 | 15.06.2016 год | 30 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с заменой разрядников на ограничители перенапряжения. | E_2008_ВЭ | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кропоткинская | 14.85 | 15.06.2016 год | 30 | 18.9 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с заменой изоляции на разъединителях 110, 35 кВ и заменой приводов (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | E_2009_ВЭ | 1972;1962;1965;1969; 2003;1990;1969;1990; 1989;1985;1951;1939; 1975;1978;1990;1992; 1991;1948;1999;1992; 1989;1967;1993;1964; 1964;1994;1987;1966; 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом | 11,61; 13,57; 8,7; 3,5; 2,6; 0,4; 3,6; 2,97; 2,42; 1,12; 0,56; 2,2; 2,11; 6,23; 1,26; 1,49; 5,59; 4,58; 0,11; 0,43; 0,63; 1,72; 0,76; 1,96; 1,77; 1,09; 1,09; 0,02; 0,4 | 15.06.2016 год | 30 | 184.5 | 48; 26; 26; 16,3; 20; 10; 15,6; 4; 20; 5; 5; 4,8; 6,3; 8; 6,3; 8; 10,3; 6,3; 3,6; 3,2; 3,57; 4; 2,5; 4; 6,5; 12,6; 6,3; 2,5; 3,2 | 48; 26; 26; 16,3; 20; 10; 15,6; 4; 20; 5; 5; 4,8; 6,3; 8; 6,3; 8; 10,3; 6,3; 3,6; 3,2; 3,57; 4; 2,5; 4; 6,5; 12,6; 6,3; 2,5; 3,2 | 32; 10; 10; 6,3; 10; 0; 5,6; 0; 10; 2,2; 2,5; 1,6; 0; 4; 0; 4; 4; 0; 1,8; 0; 0; 0; 0; 0; 2,5; 6,3; 0; 0; 0 | 32; 10; 10; 6,3; 10; 0; 5,6; 0; 10; 2,2; 2,5; 1,6; 0; 4; 0; 4; 4; 0; 1,8; 0; 0; 0; 0; 0; 2,5; 6,3; 0; 0; 0 | нд | нд | 110 | 110 | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с заменой измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5. | E_2010_ВЭ | 1972;1962;1965;1969; 2003;1990;1969;1990; 1989;1985;1951;1939; 1975;1978;1990;1992; 1991;1948;1999;1992; 1989;1967;1993;1964; 1964;1994;1987;1966; 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом | 11,61; 13,57; 8,7; 3,5; 2,6; 0,4; 3,6; 2,97; 2,42; 1,12; 0,56; 2,2; 2,11; 6,23; 1,26; 1,49; 5,59; 4,58; 0,11; 0,43; 0,63; 1,72; 0,76; 1,96; 1,77; 1,09; 1,09; 0,02; 0,4 | 15.06.2016 год | 30 | 184.5 | 48; 26; 26; 16,3; 20; 10; 15,6; 4; 20; 5; 5; 4,8; 6,3; 8; 6,3; 8; 10,3; 6,3; 3,6; 3,2; 3,57; 4; 2,5; 4; 6,5; 12,6; 6,3; 2,5; 3,2 | 48; 26; 26; 16,3; 20; 10; 15,6; 4; 20; 5; 5; 4,8; 6,3; 8; 6,3; 8; 10,3; 6,3; 3,6; 3,2; 3,57; 4; 2,5; 4; 6,5; 12,6; 6,3; 2,5; 3,2 | 32; 10; 10; 6,3; 10; 0; 5,6; 0; 10; 2,2; 2,5; 1,6; 0; 4; 0; 4; 4; 0; 1,8; 0; 0; 0; 0; 0; 2,5; 6,3; 0; 0; 0 | 32; 10; 10; 6,3; 10; 0; 5,6; 0; 10; 2,2; 2,5; 1,6; 0; 4; 0; 4; 4; 0; 1,8; 0; 0; 0; 0; 0; 2,5; 6,3; 0; 0; 0 | нд | нд | 110; 35 | 110; 35 | Замена оборудования отработавшего более 30 лет. Повышение надежности и точности измерения, повышение качества учёта электрической энергии. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация трансформаторных подстанций 6кВ № 3-12 и №11-15 в г. Бодайбо с заменой камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м. | E_2011_ВЭ | 1988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ №3-12; ТП 6/0,4 кВ №11-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.1.2 | Модернизация изношенных комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ № 1-4, 2-1а, 2-4, 2-6, 3-2, 3-4, 3-9, 3-12, 3-14, 6-4, 6-7, 6-14, 7-4, 8-1а, 8-7, 11-14 в г. Бодайбо. | E_2012_ВЭ | 1980 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | КТПН-400-6/0,4 кВ № 1-4, 2-1а, 2-4, 2-6, 3-2, 3-4, 3-9, 3-12, 3-14, 6-4, 6-7, 6-14, 7-4, 8-1а, 8-7,11-14 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация изношенных комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ № 1-3, 1-5, 2-9, 2-11, 3-5, 3-10, 4-4, 6-4, 6-6, 6-9, 6-12, 7-5, 7-10, 11-3, 11-9, 11-11 в г. Бодайбо. | E_2013_ВЭ | 1987 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | КТПН-630-6/0,4 кВ № 1-3, 1-5, 2-9, 2-11, 3-5, 3-10, 4-4, 6-4, 6-6, 6-9, 6-12, 7-5, 7-10, 11-3, 11-9, 11-11 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации электрооборудования подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация трансформаторных подстанций 6кВ № 2-2, 2-5 и 2-7 в г. Бодайбо с заменой вводных панелей. | H_2025_ВЭ | 1988; 1998; 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ №2-2, 2-5, 2-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н.д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 6кВ № 7 и 8 в г. Бодайбо с установкой стоек железобетонных вибрированных. | E_2014_ВЭ | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №7; ВЛ 6 кВ №8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2015_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, улучшение качества электрической энергии, передаваемой потребителям услуг, а также повышение безопасности эксплуатации | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | H_2026_ВЭ | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП и разделением групп | H_2027_ВЭ | 1949 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Л1, Л2 от ТП 2-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, улучшение качества электрической энергии передаваемой потребителямуслуг, а также повышение безопасности эксплуатации | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП и разделением групп | H_2028_ВЭ | 1949 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, улучшение качества электрической энергии передаваемой потребителямуслуг, а также повышение безопасности эксплуатации | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ №1,2,4 -17км в п. Артем и №2,4-5,6км в п.Кропоткин с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой перегруженных трансформаторов | E_2016_ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЛ-6кВ №1, 2, 4 п. Артемовский; ВЛ 6 кВ №2, 4 п.Кропоткин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, улучшение качества электрической энергии передаваемой потребителямуслуг, а также повышение безопасности эксплуатации | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Мамакан-Артем и Мамаканская ГЭС-Артем 10,9км с увеличением пропускной способности электрических сетей | E_2017_ВЭ | 1961 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Артёмовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности эксплуатации | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция устройств противоаварийной автоматики с организацией ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) | E_2019_ВЭ | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220кВ Мамакан | нд | нд | 30 | нд | 131.3 | 131.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 220 | 220 | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | -
1.2.4.2 | Модернизация фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ на ПС 220кВ Мамакан | E_2020_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220кВ Мамакан | нд | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с установкой м/п терминалов | E_2018_ВЭ | 1972;1962;1965;1969; 2003;1990;1969;1990; 1989;1985;1951;1939; 1975;1978;1990;1992; 1991;1948;1999;1992; 1989;1967;1993;1964; 1964;1994;1987;1966; 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом | 11,61; 13,57; 8,7; 3,5; 2,6; 0,4; 3,6; 2,97; 2,42; 1,12; 0,56; 2,2; 2,11; 6,23; 1,26; 1,49; 5,59; 4,58; 0,11; 0,43; 0,63; 1,72; 0,76; 1,96; 1,77; 1,09; 1,09; 0,02; 0,4 | 15.06.2016 год | 30 | 184.5 | 48; 26; 26; 16,3; 20; 10; 15,6; 4; 20; 5; 5; 4,8; 6,3; 8; 6,3; 8; 10,3; 6,3; 3,6; 3,2; 3,57; 4; 2,5; 4; 6,5; 12,6; 6,3; 2,5; 3,2 | 48; 26; 26; 16,3; 20; 10; 15,6; 4; 20; 5; 5; 4,8; 6,3; 8; 6,3; 8; 10,3; 6,3; 3,6; 3,2; 3,57; 4; 2,5; 4; 6,5; 12,6; 6,3; 2,5; 3,2 | 32; 10; 10; 6,3; 10; 0; 5,6; 0; 10; 2,2; 2,5; 1,6; 0; 4; 0; 4; 4; 0; 1,8; 0; 0; 0; 0; 0; 2,5; 6,3; 0; 0; 0 | 32; 10; 10; 6,3; 10; 0; 5,6; 0; 10; 2,2; 2,5; 1,6; 0; 4; 0; 4; 4; 0; 1,8; 0; 0; 0; 0; 0; 2,5; 6,3; 0; 0; 0 | нд | нд | 110; 35 | 110; 35 | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.4.2 | Модернизация реле защиты ЗЗП-1 на ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская с установкой реле "Зеро". | E_2021_ВЭ | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Хомолхо; ПС 35 кВ Серговская | нд | нд | 30 | 15.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с организацией передачи данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | E_2022_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшается общая надёжность энергосистемы и повышается качество обслуживания потребителей; значительно улучшается уровень оперативно-диспетчерского реагирования и управления; уменьшается время готовности оборудования при оперативном реагировании на возникшие аварийные ситуации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация аккумуляторных батарей для электропитания оборудования участка средств диспетчерского и технологического управления | H_2029_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление оборудования, повышение безопасности эксплуатации сетей | - | +
1.2.4.2 | Модернизация оптических коммутаторов и маршрутизаторов в цехе СДТУ | H_2030_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление оборудования, повышение безопасности эксплуатации сетей | - | -
1.2.4.2 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | H_2031_ВЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня защиты объекта от пожаров и проникновения | - | -