Приложение

к письму Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

от _____________ № О4-б3-II-19-______

Заключение

по инвестиционной программе программы субъекта электроэнергетики

| Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири | « | 29 | » | 09 | 2017 | г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение выдано _______________________________Министерству жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области  ___________________________

(Минэнерго России, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, наименование субъекта электроэнергетики)

по проекту инвестиционной программы (ИП) _______АО «Витимэнерго»______________________________________________________ на период __2018-2022 гг._____________.

(наименование субъекта электроэнергетики)

Проект ИП рассмотрен Филиалом АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию:

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2017-2023 гг. | СиПР ЕЭС России на 2016-2022 гг. | СиПР электроэнергетики Иркутской области на 2018-2022 гг. | СиПР электроэнергетики Иркутской области на 2017-2021 гг. | Утвержденная ИП АО «Витимэнерго» на 2015-2017 гг., | ИП иного субъекта электро-энергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| 1 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС - Мамакан (E_3004_ВЭ) | 2020 | Исключить из ИП данный инвестиционный проект в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта, отсутствием в утвержденной СиПР электроэнергетики Иркутской области на 2018-2022 годы. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | 2018 | – |