## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | км |  | МВ×А |  | Штуки
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.3.1 | 16.3.2
1 | Калининградская область | Г | 5275.1802 | нд | 4147.8547 | 0 | 0 | 4163.9222 | -16.0675 | 3363.1319 | нд | 4369.2068 | нд | нд | 22.782 | 10.187 | 6.343 | 0.92 | 105 | 339
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 5265.9316 | нд | 4138.6062 | 0 | 0 | 4163.9222 | -25.3161 | 3355.5511 | нд | 4361.626 | нд | нд | 22.782 | 10.187 | 6.343 | 0.92 | 105 | 327
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 756.0018 | нд | 715.4901 | 0 | 0 | 715.4901 | 0 | 559.7859 | нд | 621.0202 | нд | нд | 16.741 | 10.187 | 2.743 | 0.92 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | 4.8531 | ПСД, утв. приказом № 245/1 от 25.12.2025, заключенные договоры | 0.64908 | 0 | 0 | 0.64908 | 0 | 0 | 2025 | 4.0443 | Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Калининградской области | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | 19.049 | предварительный расчет на основании проекта-аналога | 19.049 | 0 | 0 | 19.049 | 0 | 15.6139 | 2027 | 15.6139 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | 6.2096 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 6.2096 | 0 | 0 | 6.2096 | 0 | 5.0898 | 2027 | 5.0898 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | 15.1325 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 15.1325 | 0 | 0 | 15.1325 | 0 | 12.4037 | 2027 | 12.4037 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | 26.0858 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 26.0858 | 0 | 0 | 26.0858 | 0 | 21.3818 | 2027 | 21.3818 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | 67.0922 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 67.0922 | 0 | 0 | 67.0922 | 0 | 54.9936 | 2028 | 54.9936 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | 10.6754 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 10.6754 | 0 | 0 | 10.6754 | 0 | 8.7504 | 2027 | 8.7504 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | 17.9918 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 17.9918 | 0 | 0 | 17.9918 | 0 | 14.7474 | 2027 | 14.7474 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | 7.167 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 7.167 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 5.8746 | 2027 | 5.8746 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | 41.0145 | Предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога | 41.0145 | 0 | 0 | 41.0145 | 0 | 33.6184 | 2028 | 33.6184 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 91.0043 | ПСД, утв. приказом № 41 от 04.03.2026 | 91.0043 | 0 | 0 | 91.0043 | 0 | 74.5877 | 2027 | 74.5947 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | 35.5872 | На основании проекта-аналога | 35.5872 | 0 | 0 | 35.5872 | 0 | 29.1699 | 2028 | 29.1699 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | 29.387 | На основании проекта-аналога | 29.387 | 0 | 0 | 29.387 | 0 | 24.0877 | 2028 | 24.0877 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | 50.2242 | На основании проекта-аналога | 50.2242 | 0 | 0 | 50.2242 | 0 | 41.1674 | 2028 | 41.1674 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 32.2644 | ПСД, утв. приказом № 39 от 04.03.2026 | 32.2644 | 0 | 0 | 32.2644 | 0 | 26.4462 | 2026 | 26.4462 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 1.425 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 13.5868 | ПСД, утв. приказом № 40 от 04.03.2026 | 13.5868 | 0 | 0 | 13.5868 | 0 | 11.1367 | 2026 | 11.1367 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0.716 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | 10.5815 | На основании проекта-аналога | 10.5815 | 0 | 0 | 10.5815 | 0 | 8.6733 | 2028 | 8.6733 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | 25.0969 | На основании проекта-аналога | 25.0969 | 0 | 0 | 25.0969 | 0 | 20.5712 | 2028 | 20.5712 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | 24.4139 | На основании проекта-аналога | 24.4139 | 0 | 0 | 24.4139 | 0 | 20.0114 | 2028 | 20.0114 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | 20.9208 | На основании проекта-аналога | 20.9208 | 0 | 0 | 20.9208 | 0 | 17.1482 | 2028 | 17.1482 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | 39.2604 | На основании проекта-аналога | 39.2604 | 0 | 0 | 39.2604 | 0 | 32.1807 | 2028 | 32.1807 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 6 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | 4.8003 | На основании проекта-аналога | 4.8003 | 0 | 0 | 4.8003 | 0 | 3.9347 | 2027 | 3.9347 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | 9.5053 | На основании проекта-аналога | 9.5053 | 0 | 0 | 9.5053 | 0 | 7.7912 | 2027 | 7.7912 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | 4.8643 | На основании проекта-аналога | 4.8643 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 3.9871 | 2027 | 3.9871 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | 5.1247 | На основании проекта-аналога | 5.1247 | 0 | 0 | 5.1247 | 0 | 4.2006 | 2027 | 4.2006 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | 8.8512 | На основании проекта-аналога | 8.8512 | 0 | 0 | 8.8512 | 0 | 7.255 | 2027 | 7.255 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | 1.9535 | На основании проекта-аналога | 1.9535 | 0 | 0 | 1.9535 | 0 | 1.6013 | 2027 | 1.6013 | Приведение эксплуатуционного состояния КЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | 2.6871 | предварительный расчет на основании проекта-аналога | 2.6871 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | 2.2025 | 2028 | 2.2025 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | 5.7895 | предварительный расчет стоимости по объекту-аналогу | 5.7895 | 0 | 0 | 5.7895 | 0 | 4.7455 | 2026 | 4.7455 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 28.8101 | ПСД, утв. приказом № 81 от 31.03.2025 | 26.5395 | 0 | 0 | 26.5395 | 0 | 0 | 2025 | 24.1462 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 6.193 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 5.0803 | ПСД, утв. приказом № 68 от 19.03.2025 | 2.6418 | 0 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 2025 | 4.2503 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 24.3379 | ПСД, утв. приказом № 112 от 13.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 20.2816 | Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам. Повышение индекса технического состояния до 80. | нд | 0.205 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | 25.2293 | ПСД, утв. приказом № 28 от 28.01.2026 | 24.8234 | 0 | 0 | 24.8234 | 0 | 20.347 | 2026 | 20.7529 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 1.715 | 1.887 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | 3.1823 | ПСД, утв. приказом № 230 от 28.11.2025 | 3.0742 | 0 | 0 | 3.0742 | 0 | 2.5199 | 2026 | 2.628 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | нд | 0.461 | 0.452 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | 8.8577 | ПСД, утв. приказом № 235 от 15.12.2025 | 8.5882 | 0 | 0 | 8.5882 | 0 | 7.0068 | 2026 | 7.3162 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение качества электроснабжения потребителей. | нд | 1.606 | 1.547 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | 20.5143 | ПСД, утв. приказом № 22 от 26.01.2026 | 20.1792 | 0 | 0 | 20.1792 | 0 | 16.5403 | 2026 | 16.8754 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей. | нд | 2.3 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | 8.8157 | ПСД, утв. приказом № 218/1 от 21.11.2025 | 2.6736 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 2025 | 7.3464 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Выполнение уведомления ЦМТУ Росстандарта о несоответствии продукции обязательным требованиям от 09.12.2024 № 1744-О-210, предостережения ЦМТУ Росстандарта о недопустимости нарушения обязательных требований от 10.12.2024 № ПР-2726, требования Прокуратуры Полесского района Калининградской области от 09.01.2025 № 7-02-2024/26-25-20270015. | нд | 1.49 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4509.9298 | нд | 3423.1161 | 0 | 0 | 3448.4321 | -25.3161 | 2795.7652 | нд | 3740.6058 | нд | нд | 6.041 | 0 | 3.6 | 0 | 105 | 327
1.1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (4 этап) | L_HMA8-4 | 68.458 | на основании заключенных договоров и коммерческих предложений | 22.21 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 21 | 2027 | 59.54 | автоматизация производственной деятельности в области управления производственными активами, а также взаимодействия с информационными системами, экспортирующими/импортирующими информацию из/в 1С СУПА | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | 30.144 | на основании заключенного договора | 11.0722 | 0 | 0 | 11.0722 | 0 | 9.0755 | 2026 | 24.9687 | Развитие технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" для формирования единого интеграционного решения (ЕИР) в части реализации интеграционных потоков для автоматизации дополнительных процессов технологического присоединения, ведения топологии сети, формирования планов и проведения ремонтных работ и модернизации электросетевого оборудования с включением в контур интегрируемых корпоративных и технологических систем АО «Россети Янтарь» посредством платформы РС-20 ГИС-Портала, системы оперативного управления работами, системы управления персоналом и системой управления документацией. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | 40.1725 | на основании заключенных договоров | 27.3725 | 0 | 0 | 27.3725 | 0 | 22.4365 | 2027 | 33.1032 | Развитие технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" для формирования единого интеграционного решения (ЕИР) с автоматизацией информационного обмена с ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» в части расширенной информационной модели согласно ГОСТ Р 58651.3-2020 и с включением в контур интегрируемых посредством платформы РС-20 систем: ПК Аварийность, ПК «ОЖУР», портал АО «Техническая инспекция ЕЭС» и другие информационные системы и системы управления, необходимые для автоматизации сетевой отчетности, мониторинга за оборудованием и управления процессами АО «Россети Янтарь». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (4 этап) | N_НМА15-4 | 46.985 | Коммерческие предложения | 46.985 | 0 | 0 | 46.985 | 0 | 38.5123 | 2028 | 38.5123 | Развитие технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" для формирования единого интеграционного решения (ЕИР) решения в части реализации интеграционных потоков для автоматизации дополнительных процессов АО «Россети Янтарь», в том числе процессов формирования и передачи сетевой отчетности, с расширением интеграционных потоков между платформой РС-20 и корпоративными и технологическими системами АО «Россети Янтарь». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Расширение функциональности интеграционного решения (инвентарный номер БП-000022) в части бизнес-процессов получения доступа к минимальному набору функций ИСУЭ согласно ПП890 в рамках развития ЕИП, сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: Обратные потоки (расширение 15МД)) | P_НМА-15-8 | 15.006 | заключенный договор | 15.006 | 0 | 0 | 15.006 | 0 | 12.3 | 2026 | 12.3 | - Создание клиента ПОДИС для получения минимального набора функций ИСУЭ в ИС Контрагента. - Создание обратных потоков для передачи минимального набора функций ИСУЭ в ИС ПК Балансы ДО. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Модернизация интеграционного решения (инвентарный номер БП-000044) по бизнес-процессам оказания услуги взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: потоки для сервиса Сигнал) | P_НМА-15-9 | 3.168 | на основании заключенного договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2.64 | Реализация интеграционного обмена между ИС ДО и Порталом (портал-тп.рф) в части передачи сигнальных сообщений и действий над ними. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь". | O_НМА-21 | 64.5871 | на основании коммерческих предложений и заключенных договоров | 32.8069 | 0 | 0 | 32.8069 | 0 | 32.7746 | 2027 | 64.5548 | Исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 в АО "Россети Янтарь". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7
1.1.6 | Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 | O_НМА-22 | 168.1403 | на основании коммерческих предложений и заключенных договоров | 81.8266 | 0 | 0 | 81.8266 | 0 | 70.8926 | 2027 | 143.3561 | Выполнение мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 c необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.1.6 | Поставка в 2029 году 9 бессрочных лицензий для развития информационных систем | P_НМА-23-2 | 3.5972 | на основании коммерческих предложений | 3.5972 | 0 | 0 | 3.5972 | 0 | 3.5972 | 2029 | 3.5972 | Исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 в АО "Россети Янтарь". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Поставка в 2026 году 2 бессрочных лицензий для развития информационных систем | Q_НМА-23-3 | 0.6 | на основании коммерческих предложений | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2026 | 0.6 | В целях приведения объемов используемых лицензий программного обеспечения «Пирамида-Сети» в соответствие договорным условиям, а также для разработки модуля управления паролями оборудования в ПО "Пирамида-Сети" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.6 | Внедрение автоматизированной системы управления и мониторинга печатью | Q_НМА-25 | 14.8859 | на основании коммерческих предложений | 14.8859 | 0 | 0 | 14.8859 | 0 | 12.2016 | 2026 | 12.2016 | Обследование процессов печати, используемых в настоящее время в АО «Россети Янтарь»; разработка Концептуальной архитектуры в части внедряемого ИТ-решения; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.6 | Внедрение модуля "Документы закупочных комиссий" в системе электронного документооборота в АО "Россети Янтарь" | Q_НМА-27 | 5.3253 | на основании коммерческих предложений | 5.3253 | 0 | 0 | 5.3253 | 0 | 4.365 | 2026 | 4.365 | Автоматизация бизнес-процессов подготовки и исполнения документов закупочных комиссий ГК «Россети» выполняемых в распределённом режиме в части зоны ответственности и на технических средствах Заказчика. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.6 | Создание системы управления знаниями для нужд АО "Россети Янтарь" (2-3 этапы) | P_НМА-24 | 11.5964 | на основании заключенных договоров | 4.8785 | 0 | 0 | 4.8785 | 0 | 3.9988 | 2026 | 9.597 | Развитие кадрового потенциала и совершенствование условий труда | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | НИОКР на тему "Исследование влияния особенностей современных МП РЗА, цифровых измерительных трансформаторов и современного коммутационного оборудования на устойчивость функционирования максимальных токовых защит" | O_НИОКР22 | 24.8929 | на основании заключенного договора | 1.6657 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | 1.3653 | 2026 | 20.7213 | Создание методики и программного обеспечения для расчета параметров срабатывания современных МП УРЗА для обеспечения полного использования возможностей современных технологий РЗА по точности выбора параметров срабатывания, быстродействию и автоматизации процессов проектирования, испытаний и эксплуатации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | НИОКР на тему "Система оперативного контроля параметров линий электропередач на базе технологии векторных измерений" | Q_НИОКР23 | 12.466 | на основании коммерческих предложений | 12.466 | 0 | 0 | 12.466 | 0 | 12.466 | 2028 | 12.466 | Создание методики и алгоритмов определения относительных значений фаз токов и напряжений в определенных точках электроэнергетической системы и верификации параметров схем замещения,а также программного обеспечения для определения значения углов фаз токов и напряжений и верификации параметров схем замещения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | НИОКР на тему "Разработка системы интеллектуально-адаптивного автоматического управления правилами взаимодействия сети цифровой подстанции" | Q_НИОКР24 | 25.6001 | на основании коммерческих предложений | 25.6001 | 0 | 0 | 25.6001 | 0 | 25.6001 | 2028 | 25.6001 | Разработка метода искусственного интеллекта, позволяющего выявлять кибератаки в сети ЦПС с учетом протоколов взаимодействия и высоких требований по ресурсоэффективности (потреблению памяти, вычислительной сложности) и скорости детектирования атак Разработка Программы и методик испытаний, приближенных к реальным. Разработка архитектуры программной системы интеллектуально-адаптивного автоматического управления правилами взаимодействия в сети ЦПС (далее – СИАУ) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение 2 программно-аппаратных комплексов для защиты канала связи между АО «Россети Янтарь» и филиалом АО «СО ЕЭС» - Балтийское РДУ в целях внедрения технологии автоматизированного дистанционного управления вводом графиков временного отключения (ДУ ГВО) в энергосистеме Калининградской области из Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ через ЦУС АО «Россети Янтарь» | P_ПАК-4 | 0.5321 | заключенный договор | 0.5321 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0 | 2025 | 0.49648 | Обеспечения защиты каналов связи между АО «Россети Янтарь» и филиалом АО «СО ЕЭС» - Балтийское РДУ для внедрения технологии автоматизированного дистанционного управления вводом графиков временного отключения (ДУ ГВО) в энергосистеме Калининградской области из Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ через ЦУС АО «Россети Янтарь» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация системы электроснабжения IT-инфраструктуры (Поставка и монтаж системы бесперебойного питания серверной) | P_25-0250 | 20.2382 | коммерческие предложения | 20.2382 | 0 | 0 | 20.2382 | 0 | 16.5887 | 2026 | 16.5887 | Обеспечение беспербойной работы серверной АО «Россети Янтарь» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Разработка и внедрение системы оперативного управления работами ("Цифровой электромонтер") | L_20-0478 | 62.988 | коммерческие предложения, заключенные договоры | 46.6263 | 0 | 0 | 46.6263 | 0 | 38.2183 | 2029 | 51.853 | Разработка и внедрение системы оперативного управления работами ("Цифровой электромонтер") | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение оргтехники в 2026 году (средств вычислительной техники высокой производительности: ПЭВМ - 106 шт., ноутбук - 36 шт.) | N_99-комп-26 | 29.4329 | коммерческие предложения | 29.4329 | 0 | 0 | 29.4329 | 0 | 24.1253 | 2026 | 24.1253 | обеспечение текущей деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 142
1.1.6 | Приобретение оргтехники в 2027 году (средств вычислительной техники высокой производительности: ПЭВМ - 244 шт., ноутбук - 38 шт.) | N_99-комп-27 | 60.8232 | коммерческие предложения | 60.8232 | 0 | 0 | 60.8232 | 0 | 49.8551 | 2027 | 49.8551 | обеспечение текущей деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение оргтехники в 2028 году (средств вычислительной техники высокой производительности: ПЭВМ - 68 шт., ноутбук - 10 шт., АРМ - 20 шт.) | N_99-комп-28 | 23.058 | коммерческие предложения | 23.058 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 18.9 | 2028 | 18.9 | обеспечение текущей деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение оргтехники и серверного оборудования в 2029 году (средств вычислительной техники высокой производительности: МФУ - 45 шт., АРМ - 190 шт., и серверное оборудование: сервер - 4 шт., СХД - 2 шт.) | P_99-комп-29 | 344.9271 | коммерческие предложения | 344.9271 | 0 | 0 | 344.9271 | 0 | 282.7271 | 2029 | 282.7271 | обеспечение текущей деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение оргтехники и серверного оборудования в 2030 году (средств вычислительной техники высокой производительности: МФУ - 45 шт., АРМ - 190 шт., и серверное оборудование: сервер - 4 шт., СХД - 2 шт.) | Q_99-комп-30 | 378.8034 | коммерческие предложения | 378.8034 | 0 | 0 | 378.8034 | 0 | 310.4946 | 2030 | 310.4946 | обеспечение текущей деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2026 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная панель - 1 шт., устройства регулирования напряжения - 5 шт.) | N_99-прис-26 | 5.18 | коммерческие предложения | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 4.2459 | 2026 | 4.2459 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение ремонтных бригад инструментом для выполнения необходимого объема регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования качественно и в полном объеме, для повышения культуры труда, для снижения физических нагрузок, повышения производительности труда. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2027 году для обеспечения текущей деятельности (устройства регулирования напряжения - 10 шт.) | N_99-прис-27 | 10.205 | коммерческие предложения | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 8.3648 | 2027 | 8.3648 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение ремонтных бригад инструментом для выполнения необходимого объема регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования качественно и в полном объеме, для повышения культуры труда, для снижения физических нагрузок, повышения производительности труда. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2028 году для обеспечения текущей деятельности (устройства регулирования напряжения - 10 шт.) | N_99-прис-28 | 10.6234 | коммерческие предложения | 10.6234 | 0 | 0 | 10.6234 | 0 | 8.7077 | 2028 | 8.7077 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение ремонтных бригад инструментом для выполнения необходимого объема регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования качественно и в полном объеме, для повышения культуры труда, для снижения физических нагрузок, повышения производительности труда. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений в 2026 году: Поставка носимых всенаправленных детекторов беспилотных воздушных судов (БВС) для выполнения задач по обеспечению безопасности электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» классом напряжения 110 кВ (50 штук) | P_99-БП-29 | 6.6185 | на основании коммерческих предложений | 6.6185 | 0 | 0 | 6.6185 | 0 | 5.425 | 2026 | 5.425 | Поставка носимых всенаправленных детекторов беспилотных воздушных судов (БВС)- "Булат" V.4 для выполнения задач по обеспечению безопасности объектов электросетевого комплекса АО "Россети Янтарь" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 36 шт., калибратор универсальный - 2 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 4 шт., комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное для прогрузки первичным током - 1 шт., вольтамперфазометр цифровой - 16 шт., прибор энергетика многофункциональный - 18 шт.) | N_99-приб-26 | 50.472 | коммерческие предложения | 50.472 | 0 | 0 | 50.472 | 0 | 41.3705 | 2026 | 41.3705 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обновление устаревшего парка приборов диагностики электрооборудования в филиалах АО «Россети Янтарь» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2027 г. (Цифровой вольтамперфазометр - 3 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 2 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 1 шт., Высоковольтное испытательное оборудование кабелей из сшитого полиэтилена - 1 шт.) | N_99-приб-27 | 8.1924 | коммерческие предложения | 8.1924 | 0 | 0 | 8.1924 | 0 | 6.7151 | 2027 | 6.7151 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обновление устаревшего парка приборов диагностики электрооборудования в филиалах АО «Россети Янтарь» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2028 г. (Трассопоисковая система - 1 шт.) | N_99-приб-28 | 1.9571 | коммерческие предложения | 1.9571 | 0 | 0 | 1.9571 | 0 | 1.6041 | 2028 | 1.6041 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обновление устаревшего парка приборов диагностики электрооборудования в филиалах АО «Россети Янтарь» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2030 г. (комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное параметров релейной защиты - 2 шт.,блок трехфазного преобразователя напряжения - 2 шт., вольтамперфазометр цифровой - 3 шт.) | Q_99-приб-30 | 8.9378 | коммерческие предложения | 8.9378 | 0 | 0 | 8.9378 | 0 | 7.3261 | 2030 | 7.3261 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обновление устаревшего парка приборов диагностики электрооборудования в филиалах АО «Россети Янтарь» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск) | N_22-0925 | 343.0336 | ПСД, утв. приказом № 51 от 03.04.2024 | 247.4553 | 0 | 0 | 247.4553 | 0 | 182.5801 | 2027 | 282.8507 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК до требуемых параметров, установленных действующим ОРД. Снижение затрат на физическую охрану объектов путем их перевода на охрану техническими средствами | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1.1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» с оборудованием и подключением 17 категорированных объектов типа ПС 110-330 кВ (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Советск-330, ПС 330 кВ Кутузовская, О-2 Янтарь, ПС Черняховск, О-5 Советск, О-11 Ленинградская, О-12 Южная, О-24 Гурьевск, О-27 Муромская, О-30 Московская, ПС Космодемьянская, О-42 Северная, О-53 Правобережная, О-54 Гусев, ПС Романово, ПС Храброво) | P_24-1577 | 526.1469 | на основании проекта-аналога | 295.0309 | 0 | 0 | 295.0309 | 0 | 241.8286 | 2031 | 431.2679 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК до требуемых параметров, установленных действующим ОРД. Снижение затрат на физическую охрану объектов путем их перевода на охрану техническими средствами | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Создание систем контроля и управления доступом на территориях объектов Общества – территории сетевых участков РЭС, производственные и складские территории" | P_24-1578 | 1.4803 | на основании коммерческих предложений | 1.4803 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 1.2134 | нд | 1.2134 | Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности объектов топливно-энергетического комплекса от внешнего противоправного вмешательства в повседневную производственную деятельность, обеспечить достаточность мер контроля сохранности ТМЦ, привести уровень защищенности объектов, которым категория опасности не присвоена в соответствие с требованиями Приказа ПАО «ФСК-Россети» от 11.10.2024г. №463 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Создание систем телевизионного наблюдения на территориях объектов Общества – территории сетевых участков РЭС, производственные и складские территории" | P_25-0199 | 4.3919 | на основании коммерческих предложений | 4.3919 | 0 | 0 | 4.3919 | 0 | 3.5999 | нд | 3.5999 | Разработка проектной и сметной документации для создания систем телевизионного наблюдения на территориях объектов Общества – территории сетевых участков РЭС, производственные и складские территории | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | 526.3252 | ПСД, утв. расп. 2303 от 09.10.2024 | 432.4783 | 0 | 0 | 432.4783 | 0 | 354.4904 | 2029 | 433.7163 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | 23.8799 | на основании коммерческих предложений | 23.8799 | 0 | 0 | 23.8799 | 0 | 19.5736 | 2028 | 19.5736 | Реализация мероприятий по модернизации внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь». Повышение надежности и расширение функциональности голосовой связи за счет организации на 3 ПС 330 кВ коммутационной сети на основе технологии пакетной коммутации VoIP. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация сети передачи данных (СПД) АО «Россети Янтарь» | N_22-1363 | 146.1539 | на основании коммерческих предложений | 146.1539 | 0 | 0 | 146.1539 | 0 | 119.7983 | 2028 | 119.7983 | Реализация мероприятий по модернизации сети передачи данных АО "Россети Янтарь". Переход к использованию унифицированного сетевого стека технологий в современных корпоративных и технологических приложениях для создания управляемых и масштабируемых сетей передачи данных | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | 656.5342 | ПСД, утв. расп. 1326 от 22.10.2021; ПСД, утв. расп. 718 от 20.03.2023 | 367.2222 | 0 | 0 | 367.2222 | 0 | 301.0018 | 2027 | 547.4863 | Приведение существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Поставка трех бронеколпаков для защиты работников подразделений охраны на ПС 330 кВ Советск-330, ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская | Q_99-БП-26 | 1.416 | на основании коммерческих предложений | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 1.1607 | 2026 | 1.1607 | Обеспечение безопасности объектов электросетевого комплекса АО «Россети Янтарь" и обеспечение в приоритетном порядке мероприятий по сохранению жизни и здоровья персонала в условиях ракетной опасности и атак БВС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ПС Багратионовск - ПС О-34 Правдинск (Л-131) протяженностью 25,9 км" | N_22-1357 | 51.1856 | на основании коммерческих предложений | 51.1856 | 0 | 0 | 51.1856 | 0 | 41.9554 | нд | 41.9554 | Замена физически и морально изношенного оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы" | P_23-0334 | 0.55794 | ПСД, утв. приказом № 36 от 26.02.2026 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0.004033 | нд | 0.47445 | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения. | нд | 1.066 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде" | P_21-1876 | 0.59708 | на основании заключенных договоров | 0.28779 | 0 | 0 | 0 | 0.28779 | 0 | нд | 0.49757 | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения. | нд | 4.381 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района" | P_23-1680 | 0.37646 | на основании заключенных договоров | -26.1048 | 0 | 0 | 0 | -26.1048 | -21.754 | нд | 0.31489 | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения. | нд | 0.594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | Q_26-0371 | 36.0678 | На основании предварительного сметного расчета | 10.4786 | 0 | 0 | 10.4786 | 0 | 8.589 | нд | 29.5637 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Доукомплектование аварийного запаса (выключатель элегазовый 330 кВ) | Q_99-АЗ-26 | 35.622 | на основании коммерческих предложений | 35.622 | 0 | 0 | 35.622 | 0 | 29.1984 | 2026 | 29.1984 | Укомплектование аварийного запаса АО "Россети Янтарь" в соответствии с нормами, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 04.102.2022 №1070. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании электроцеха по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 55 | Q_25-1117 | 3.0262 | На основании коммерческих предложений | 3.0262 | 0 | 0 | 3.0262 | 0 | 2.4805 | 2026 | 2.4805 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ИТС ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 (с помещениями КРУН 6 кВ) по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Портовая | Q_25-1118 | 1.4391 | На основании коммерческих предложений | 1.4391 | 0 | 0 | 1.4391 | 0 | 1.1796 | 2028 | 1.1796 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ПС 110 кВ О-53 Правобережная (Литера Х и Литера Х1) по адресу: Калининградская область, ул. Правая Набережная, 10а | Q_25-1119 | 1.7497 | На основании коммерческих предложений | 1.7497 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | 1.4341 | 2028 | 1.4341 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административном здании Восточного РЭС по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Невского, 1 | Q_25-1120 | 4.8452 | На основании коммерческих предложений | 4.8452 | 0 | 0 | 4.8452 | 0 | 3.9715 | 2028 | 3.9715 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административном здании Светловского СУ Приморского РЭС по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Центральная, 18 | Q_25-1122 | 1.3542 | На основании коммерческих предложений | 1.3542 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 1.11 | 2028 | 1.11 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административно-производственном здании Гурьевского СУ Западного РЭС по адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, Калининградское шоссе, 15А | Q_25-1123 | 1.2197 | На основании коммерческих предложений | 1.2197 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0.99973 | 2028 | 0.99973 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | 0.97182 | На основании коммерческих предложений | 0.97182 | 0 | 0 | 0.97182 | 0 | 0.79658 | 2027 | 0.79658 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | 0.8468 | На основании коммерческих предложений | 0.8468 | 0 | 0 | 0.8468 | 0 | 0.6941 | 2028 | 0.6941 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | 0.61824 | На основании коммерческих предложений | 0.61824 | 0 | 0 | 0.61824 | 0 | 0.50676 | 2028 | 0.50676 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | 0.7547 | На основании коммерческих предложений | 0.7547 | 0 | 0 | 0.7547 | 0 | 0.61861 | 2026 | 0.61861 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | 0.78693 | На основании коммерческих предложений | 0.78693 | 0 | 0 | 0.78693 | 0 | 0.64503 | 2026 | 0.64503 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | 0.79485 | На основании коммерческих предложений | 0.79485 | 0 | 0 | 0.79485 | 0 | 0.65151 | 2026 | 0.65151 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | 0.74346 | На основании коммерческих предложений | 0.74346 | 0 | 0 | 0.74346 | 0 | 0.60939 | 2026 | 0.60939 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская по адресу: г. Калининград, ул. Летняя | N_22-1245 | 0.73228 | На основании коммерческих предложений | 0.73228 | 0 | 0 | 0.73228 | 0 | 0.60023 | 2027 | 0.60023 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-49 Люблино по адресу: Светловский район, пос. Люблино, пер. Солнечный | N_22-1246 | 0.71564 | На основании коммерческих предложений | 0.71564 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 | 0.58659 | 2027 | 0.58659 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск по адресу: г. Правдинск, территория ГЭС-3 (Литера Б) | N_22-1252 | 0.82295 | На основании коммерческих предложений | 0.82295 | 0 | 0 | 0.82295 | 0 | 0.67455 | 2028 | 0.67455 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях Литера Б и Литера В на территории учебно-тренировочного центра по адресу: Неманский район, п. Лагерное | N_22-1253 | 1.1348 | На основании коммерческих предложений | 1.1348 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0.93016 | 2028 | 0.93016 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве двух единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | 44.707 | на основании заключенных договоров | 2.6282 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 2025 | 37.2558 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-26 | 12.7771 | на основании заключенного договора | 12.7771 | 0 | 0 | 12.7771 | 0 | 10.473 | 2026 | 10.473 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Покупка в 2028 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-28 | 11.9099 | на основании коммерческих предложений | 11.9099 | 0 | 0 | 11.9099 | 0 | 9.7622 | 2028 | 9.7622 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2030 г. автогидроподъемника на шасси в количестве девяти единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | Q_92-2-30 | 140.5859 | на основании коммерческих предложений | 140.5859 | 0 | 0 | 140.5859 | 0 | 115.2344 | 2030 | 115.2344 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2028 г. колёсных тракторов в количестве двух единиц для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-3-28 | 13.196 | на основании коммерческих предложений | 13.196 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 10.8164 | 2028 | 10.8164 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одной бурильно-крановой установки на автомобильном шасси для установки опор, завинчивания свай, бурения | N_92-6-28 | 9.4685 | на основании коммерческих предложений | 9.4685 | 0 | 0 | 9.4685 | 0 | 7.761 | 2028 | 7.761 | обеспечение оперативно-выездных, строительных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-26 | 1.85 | на основании коммерческих предложений | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.5164 | 2026 | 1.5164 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Покупка в 2028 г. легковых автомобилей в количестве трех единиц для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-28 | 4.8792 | на основании коммерческих предложений | 4.8792 | 0 | 0 | 4.8792 | 0 | 3.9993 | 2028 | 3.9993 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-26 | 0 | на основании коммерческих предложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-27 | 8.4676 | на основании коммерческих предложений | 8.4676 | 0 | 0 | 8.4676 | 0 | 6.9406 | 2027 | 6.9406 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-28 | 4.6011 | на основании коммерческих предложений | 4.6011 | 0 | 0 | 4.6011 | 0 | 3.7714 | 2028 | 3.7714 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2030 г. грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады в количестве 2 единиц | Q_92-10-30 | 5.279 | на основании коммерческих предложений | 5.279 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 4.3271 | 2030 | 4.3271 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. автомобилей типа фургон в количестве двух единиц для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-26 | 6.0444 | на основании заключенного договора | 6.0444 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | 4.9544 | 2026 | 4.9544 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного автомобиля типа фургон для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-28 | 3.0383 | на основании коммерческих предложений | 3.0383 | 0 | 0 | 3.0383 | 0 | 2.4904 | 2028 | 2.4904 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2030 г. автомобилей типа фургон в количестве 16 единиц для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | Q_92-11-30 | 81.8536 | на основании коммерческих предложений | 81.8536 | 0 | 0 | 81.8536 | 0 | 67.0931 | 2030 | 67.0931 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | 22.3649 | на основании заключенных договоров | 4.0016 | 0 | 0 | 4.0016 | 0 | 0 | 2025 | 18.6374 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-26 | 4.65 | на основании коммерческих предложений | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 3.8115 | 2026 | 3.8115 | Транспортировка гусеничной техники и оборудования к месту производства работ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-27 | 3.3286 | на основании коммерческих предложений | 3.3286 | 0 | 0 | 3.3286 | 0 | 2.7283 | 2027 | 2.7283 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-28 | 3.465 | на основании коммерческих предложений | 3.465 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 2.8402 | 2028 | 2.8402 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одной передвижной электротехнической лаборатории для диагностики и испытаний | N_92-18-26 | 31.3396 | на основании коммерческих предложений | 31.3396 | 0 | 0 | 31.3396 | 0 | 25.6882 | 2026 | 25.6882 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одной передвижной мастерской на автомобильном шасси для проведения аварийно-восстановительных работ | N_92-19-27 | 7.1777 | на основании коммерческих предложений | 7.1777 | 0 | 0 | 7.1777 | 0 | 5.8833 | 2027 | 5.8833 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одной передвижной мастерской на автомобильном шасси для проведения аварийно-восстановительных работ | N_92-19-28 | 7.4719 | на основании коммерческих предложений | 7.4719 | 0 | 0 | 7.4719 | 0 | 6.1245 | 2028 | 6.1245 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного автомобиля-самосвала для перевозки грузов | N_92-23-28 | 10.4635 | на основании коммерческих предложений | 10.4635 | 0 | 0 | 10.4635 | 0 | 8.5767 | 2028 | 8.5767 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | 22.1357 | на основании заключенных договоров | 3.7425 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 2025 | 18.4464 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | Q_92-24-26 | 23.869 | на основании коммерческих предложений | 23.869 | 0 | 0 | 23.869 | 0 | 19.5648 | 2026 | 19.5648 | Транспортировка РИСЭ к местам проведения работ, перевозка грузов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.6 | Покупка в 2027 г. многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси в количестве двух единиц для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-27 | 32.0712 | на основании коммерческих предложений | 32.0712 | 0 | 0 | 32.0712 | 0 | 26.2879 | 2027 | 26.2879 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-28 | 20.1059 | на основании коммерческих предложений | 20.1059 | 0 | 0 | 20.1059 | 0 | 16.4802 | 2028 | 16.4802 | оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом, перевозка грузов в сочетании с погрузочно-разгрузочными работами | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одной автоцистерны для перевозки трансформаторного масла | N_92-28-26 | 0 | на основании коммерческих предложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом, обслуживание оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одной автоцистерны для перевозки трансформаторного масла | N_92-28-27 | 4.8988 | на основании коммерческих предложений | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | 4.0154 | 2027 | 4.0154 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом, обслуживание оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного корчевателя для корчевания пней | N_92-31-27 | 15.1921 | на основании коммерческих предложений | 15.1921 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 12.4525 | 2027 | 12.4525 | обеспечение оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного эвакуатора для перевозки автомобильной техники и оборудования | Q_92-32-26 | 17.799 | на основании коммерческих предложений | 17.799 | 0 | 0 | 17.799 | 0 | 14.5893 | 2026 | 14.5893 | Транспортировка автомобильной техники и оборудования к местам ремонта | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 7.7932 | нд | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 6.3879 | нд | 6.3879 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 7.7932 | нд | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 6.3879 | нд | 6.3879 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.7 | Установка контрольно-измерительного оборудования на Правдинской ГЭС-3 | Q_25-1239 | 4.8799 | На основании коммерческих предложений | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 3.9999 | 2026 | 3.9999 | Согласно ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения ГТС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.7 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Литера А, помещениях ГЩУ, ГРУ ГЭС-3 г. Правдинска по адресу: Калининградская область, г. Правдинск, территория ГЭС-3 | Q_25-1121 | 2.9133 | На основании коммерческих предложений | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 2.388 | 2028 | 2.388 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.4553 | нд | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 1.1929 | нд | 1.1929 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях на территории Базы отдыха озеро Виштынецкое по адресу: Нестеровский район, озеро Виштынецкое (4 здания) | N_22-1254 | 1.4553 | На основании коммерческих предложений | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 1.1929 | 2028 | 1.1929 | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0