## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Приложение 2
к паспорту
Реестр приборов учета для развития систем учета
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера подстанции | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Наименование фидера ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[9 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
2 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
3 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
4 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-71 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
5 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
6 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-5 | Тюменская областргут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
7 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
8 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
9 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
10 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
11 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-15 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
12 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 1-17 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
13 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
14 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
15 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-9 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
16 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
17 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
18 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
19 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. №9 6 кВ | ТП-70 | АВ-0,4 кВ № 2-13 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
20 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-4 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
21 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-4 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
22 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-5 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
23 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-5 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
24 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-6 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
25 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-6 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
26 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-6 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
27 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
28 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
29 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
30 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-38 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
31 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
32 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
33 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
34 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
35 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
36 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
37 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-8 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
38 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-94 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
39 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-94 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
40 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-96 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
41 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-96 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
42 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-98 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
43 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 12 6 кВ | КТПН-98 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
44 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
45 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
46 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
47 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 32 6 кВ | КТПН-39 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
48 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 17 6 кВ | КТПН-72 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
49 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 17 6 кВ | КТПН-72 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
50 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 17 6 кВ | КТПН-72 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
51 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | КТПН-44 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
52 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | КТПН-44 | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
53 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | КТПН-80 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
54 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | КТПН-80 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
55 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
56 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 35 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
57 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
58 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
59 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Строительная 110/6 кВ | яч. № 36 6 кВ | ТП-77 | АВ-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
60 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 19 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
61 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 19 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
62 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 19 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
63 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
64 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
65 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
66 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
67 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Сургут 220/110/10 кВ | яч. 20 10 кВ | ТП-201 | АВ-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
68 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
69 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
70 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
71 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
72 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 7 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
73 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
74 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
75 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
76 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
77 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 12 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
78 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 13 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
79 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
80 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
81 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
82 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 18 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
83 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
84 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
85 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
86 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 22 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
87 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9, 25 6 кВ | ТП-111 | АВ-0,4 кВ № 23 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
88 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
89 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
90 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
91 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 4 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
92 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
93 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 6 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
94 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 8 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
95 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 9 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
96 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 10 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
97 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 11 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
98 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 14 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
99 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 15 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
100 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 16 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
101 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 17 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
102 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 19 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
103 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 20 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
104 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Геолог 110/10/10 кВ | яч. № 9, 29 10 кВ | ТП "Лед.дворец" | АВ-0,4 кВ № 21 | Тюменская область, г. Сургут, Ледовый дворец | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
105 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 1 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
106 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 2 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
107 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 3 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024
108 | Сургутские электрические сети | - | СургутскийРЭС | ПС Шукшинская 110/6/6 кВ | яч. № 9 6 кВ | КТПН-69 Ввод | АВ-0,4 кВ № 5 | Тюменская область, г. Сургут, район ГРЭС | трехфазный трансформаторного включения | - | 0.4 | - | - | Комплект трансформаторов тока | - | 0.4 | - | 2024