## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-35/10 Новая | КЛ-10 №104 [оп.1] (ИП Фоменко В.В.) | КТПН-630 ВВ-0,4 потребителя | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04.01 | 0,4 | 1112120289 | 2024
2 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-35/10 Новая | КЛ-10 №209 КТПН-10 [КЛ-0,4 №4] | ШУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04.01 | 0,4 | 1110110911 | 2024
3 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 Сибирская-1 (яч.131) КТПН-1 вв.-10 №1 | вв-0,4 [КТПН-1] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 0612113189 | 2024
4 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 | РУ-0,4 (КТПН-[630]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 0612113805 | 2024
5 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.30] | РУ-0,4 (КТП-C-[100]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 12002102 | 2024
6 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.20] | РУ-0,4 (КТП-C-[63]) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИПО2Б | 0,4 | 14008534 | 2024
7 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №128 КТПН-Промбаза-2 [КЛ-0,4 №7.16-2 ] (резерв) | РЩ-0,4 Гараж БМТС | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ARТ 01 | 0,4 | 17638433 | 2024
8 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 № 205 КТПН-Промбаза-1 [АВ-0,4 № 1.2-1] | РУ-0,4 Котельная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ. 02.2 | 0,4 | 04071653 | 2024
9 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КЛ-6 №448 оп.6 ТП-9 [КЛ-0,4 №_] | Блок-контейнер БС №3109/3209 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0,4 | 01858311 | 2024
10 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КЛ-6 №48 ТП-9 [КЛ-0,4 №_] | ВРЩ-0,4 БС "Луч" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный прямого включения | CE 301R33 | 0,4 | 008841080000567 | 2024
11 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | КРУ-6 ОВК КЛ-6 № 13 ТП-[BS44] ВЛ-0,4 ВРУ-0,4 КПП-1 ВЛ-0,4 оп.6 [РВ-0,4 №_] | РЩ-0,4 БС "Луч-2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный прямого включения | ЦЭ68003В/1 | 0,4 | 0865580808635158 | 2024
12 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 №131 оп.25 ВЛ-10 кВ Восток-Сибирская-1 № 131 ПС 110/35/10 Восток | Ввод 0,4 кВ КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА СОНТ Кедровый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0,4 | 1112120275 | 2024
13 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | (ПС-500/220/10 Сибирская) КЛ-10 Восток-Сибирская-1 вв.10 №1 КТПН-1 | РУ-0,4 кВ КТПН № 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 0,4 | 0804121009 | 2024
14 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-500/220/10 Сибирская | КЛ-10 №7 вв.10 №2 КТПН-2 | РУ-0,4 кВ КТПН № 2 | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 0,4 | 0812120679 | 2024
15 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская | ВЛ-35 №3 ПС-35/6 ДНС-Ореховское ВЛ-6 № ОД-09 КТПНУ-[Переправа] [АВ-0,4 №3] | ЩРУН-0,4 [Жилой вагон] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3АРТ.09 | 0,4 | 03000690 | 2024
16 | Нижневартовские ЭС |  | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А | ВЛ-35 №2 ПС-35/6 К-219 ВЛ-6 №4 (оп.31/9) КТПН-[400] | КТПН-[400] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0,4 | 0703120375 | 2024
17 | Нижневартовские ЭС |  | Варьеганский РЭС | ПС-220/110/35/6 Варьеган | ВЛ-6 №20, ТП 6/0,4 №1, оп. № 4, КВЛ-0,4 кВ ф № 4 | ЭЩ в жилом доме № 4 | Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Радужный | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3АРТ.07Д.132 | 0,4 | 06000548 | 2024
18 | Нижневартовские ЭС |  | Варьеганский РЭС | ПС-220/110/35/6 Варьеган | ВЛ-6 №20, ТП 6/0,4 №1, оп. № 7, КВЛ-0,4 ф №4 | ЭЩ в жилом доме № 1 кв.2 | Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Радужный | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3АРТ.07Д.132 | 0,4 | 06000401 | 2024
19 | Нижневартовские ЭС |  | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-19 ВЛ-35 №4 | ПС-35/6 К-1193 | ВЛ-6 №18 оп.33 РУ-0,4 (Гостиничный сервис) | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 AR-03 С | 0,4 | 18761793 | 2024
20 | Нижневартовские ЭС |  | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-19 ВЛ-35 №4 | ПС-35/6 К-1193 | ВЛ-6 №18 оп.33 РУ-0,4 (Гостиничный сервис) | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 AR-03 С | 0,4 | 18740982 | 2024
21 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Кетовская | КЛ-6 №35 ВЛ-6 №35 оп.2/2 | КТПН-[База ср № 8] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 4ТМ.05.МК.04 | 0,4 | 1112120268 | 2024
22 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Таежная ВЛ-35 №5(8) ПС-35/6 КНС-3М | ВЛ-6 №7(18) РУ 6 КНС-3А ВЛ-6 №11(20) КТПН [КНС-3А] КЛ-0,4 №_ РЩ-0,4 [Гараж] [АВ-0,4 №1(2)] | РЩ-0,4 [Гараж] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 4ТМ.05.МК.04 | 0,4 | 1112120317 | 2024
23 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Январская ВЛ-35 №3 ПС-35/6 Промысловая-2 | ВЛ-6 №14 оп.2 ВЛ-6 вв КТПН-База ср №5 | КТПН-[База ср № 5] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 4ТМ.05.МК.04 | 0,4 | 1107140390 | 2024
24 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Январская ВЛ-35 №3 ПС-35/6 Промысловая-2 | ВЛ-6 №18 оп.3 ВЛ-6 вв КТПН-База ср №5 | КТПН-[База ср № 5] | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 4ТМ.05.04 | 0,4 | 1109140081 | 2024

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8