## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Нижневартовские ЭС | ООО "Зуммер" (бывший ООО "Северное волокно") | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Обская | ЗРУ-10 яч.507 КТП-[АБК-1, АБК-2] АВ-0,4 №13 ЩР-2 АВ-0,4 №1 | ВРЩ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0,4 | 0709110007 | 2025
2 | Нижневартовские ЭС | Горлова С.Н. (бывш. Нельзин В.В.) (население) | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Восток | ВЛ-10 № Восток-Сибирская-1 КТПН-1 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 №3 [КЛ-0,4 №4] | КТПН-10/0,4кВ № 1 РП-3, АВ № 4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 0,4 | 0711123089 | 2025 | -
3 | Нижневартовские ЭС | КФХ "Мардер" (от АО "Нижневартовская ГРЭС") |  | ПС-110/35/6 Гидронамыв ПС-110/35/6 Излучина | ВЛ-6 № 119(220) [оп. №29] | РУ-0,4 [ввод №1] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 04073424 | 2025 | 400/5
4 | Нижневартовские ЭС | КФХ "Мардер" (от АО "Нижневартовская ГРЭС") |  | ПС-110/35/6 Гидронамыв ПС-110/35/6 Излучина | ВЛ-6 № 119(220) [оп. №29] | РУ-0,4 [ввод №2] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 12020002 | 2025 | 400/5
5 | Нижневартовские ЭС | Кандауров Олег Александрович (бывш. Власов И.А.) (опосредованно сети АО "СНГ", ООО "ГСС", СОПК "ГМР") | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 № 8 КТПН-[250] ВЛ-0,4 №_ Доп. РП-0,4 [АВ-0,4 №1] | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-02 | 0.4 | 21721972 | 2025 | -
6 | Нижневартовские ЭС | Турков В.И. (опосредованно сети АО "СНГ", ООО "ГСС", СОПК "ГМР") | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 № 8 КТПН-[250] ВЛ-0,4 №_ Доп. РП-0,4 [АВ-0,4 №3] | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 22601978 | 2025 | -
7 | Нижневартовские ЭС | ПАО "Мегафон" опосредовано сети (ООО "Газпромнефть-Хантос") | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 Ореховская ВЛ-35 №3 ПС 35/6 ДНС-Ореховская | ВЛ-6 №ОД-16 2КТПНУ-(ДНС-Ореховская) АВ-0,4 №9 НКУ-0,4 (АВ-0,4 №17) | 2КТПНУ-(ДНС-Ореховская) | Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART | 0.4 | 22988801 | 2025 | -

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8