## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза, отпайка от опоры №3 ЛЭП 6 кВ РСУ | КТП 6/0.4 кВ ДРСУ-6 | г. Урай, мкр. Электросети | ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | ТТК-85-1500 | 0.4 | 182328; 182322; 182327 | 2026
2 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза | КТП 6/0.4 кВ РСУ, РЩ 0.4 кВ №1 (Пекарня) | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ.05М.02 | 0.4 | 0704100159 | 2026
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14