## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 3 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №37 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 13534268 | 2025
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255146 | 2025
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255135 | 2025
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255151 | 2025
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 19 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255136 | 2025
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255138 | 2025
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255144 | 2025
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 20 10 кВ | ТП 10/0,4кВ № Медвежий угол | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик А1805RALX-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01255140 | 2025
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 25505089 | 2025
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 25496836 | 2025
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 24950118 | 2025
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 24949877 | 2025
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-22П | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 17486014 | 2025
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №24 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 19093031 | 2025
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №96 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 20153174 | 2025
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | от КТПН-6/0,4 кВ №49 | г. Сургут | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 27422167 | 2025
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | яч. 29 6 кВ | от КТПН-6/0,4 кВ №25 | г. Сургут | трехфазный прямого включения | Меркурий 231 АТ-01 i | 0.4кВ | 16550329 | 2025
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | яч. 29 6 кВ | КТПН-6/0,4 кВ УКЗ № 8 100 км | г. Сургут | трехфазный прямого включения | А1140-05RAL-SW-GP-4П | 0.4кВ | 05076861 | 2025
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | ТП-19П | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТШ-40 | 0.4кВ | 33861, 03971, 28693 | 2025
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | ТП-19П | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТШ-40 | 0.4кВ | 33885, 33956, 10128 | 2025
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | яч. 27 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №43 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А УХЛ3 | 0.4кВ | В29440, В29681, В29694 | 2025
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | яч. 27 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №43 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А УХЛ3 | 0.4кВ | D10368, В29676, В27246 | 2025
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №47 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | U15494, B29668, B29413 | 2025
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №47 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТИ-0,66 | 0.4кВ | B29443 B29428 B29445 | 2025
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №58 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока Т-0,66У3 | 0.4кВ | 00129, 00188, 11715 | 2025
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТН-40 | 0.4кВ | 1703-192073, 1703-192086, 1703-192053 | 2025
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Геолог | ф.№7 | ТП 10/0,4кВ № Ледовый дворец | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТЭ-30 | 0.4кВ | 10517, 8638, 10496 | 2025
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ ПС Зеленая | яч. 15 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №26 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0.66 УХЛ4 | 0.4кВ | 22312, 22313, 22314 | 2025
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ ПС Зеленая | яч. 15 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №26 | г. Сургут | однофазный | трансформатор тока ТТИ 0.66 УХЛ4 | 0.4кВ | 26569, 22316, 22315 | 2025
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №47 | г. Сургут | однофазный | ТШП-0,66М У3 | 0.4кВ | 04043428, 04043429, 04043427 | 2025
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | г. Сургут | однофазный | ТТН-40 | 0.4кВ | 1803-302864, 1803-302857, 1805-330792 | 2025
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ ПС Зеленая | яч. 15 10 кВ | БКТП-532 | г. Сургут | однофазный | ТТЭ-100 УХЛ4 | 0.4кВ | 16819, 16818, 16815 | 2025
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ ПС Зеленая | яч. 2410 кВ | БКТП-532 | г. Сургут | однофазный | ТТЭ-100 УХЛ4 | 0.4кВ | 1260, 5793, 5801 | 2025
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | яч. 11 6 кВ | КТП-6/0,4 кВ АГНКС ГЩСУ | г. Сургут | однофазный | ТШП-0,66 | 0.4кВ | 79107, 79110, 78129 | 2025
35 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 29 6 кВ | КТПН ООО "МТМ" | г. Сургут | однофазный | ТТЭ-0,66 | 0.4кВ | 04404610, 04405978, 04404070 | 2025
36 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10 кВ ПС Энергетик | яч. 206 6 кВ | КТПН-250 кВА ПГК "Энергетик-7" | г. Сургут | однофазный | ТШП-0,66 | 0.4кВ | 4056545, 4056551, 4056546 | 2025
37 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | яч. 27 6 кВ | КТПН-630 кВА №36 | г. Сургут | однофазный | ТОП-0,66 | 0.4кВ | 2010428, 2010424, 2010434 | 2025
38 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 33 10 кВ | КТПН-10/04 кВ №442 | г. Сургут | однофазный | ТОП-0,66 | 0.4кВ | 05064252, 05064253, 05064254 | 2025
39 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 23 6 кВ | от КТПН-250 кВА №225 | г. Сургут | однофазный | ТШП-0,66 | 0.4кВ | 5072473, 5072459, 5072469 | 2025

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8