## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН-10П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 75/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PCIGDN | 0.4кВ | 01087798 | 2026
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-22П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 17486014 | 2026
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №24 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 21 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 19093031 | 2026
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-25П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик ЕА10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081541 | 2026
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №28 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 11 ст. 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 11094534 | 2026
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 25505089 | 2026
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 25496836 | 2026
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 24950118 | 2026
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 24949877 | 2026
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №49 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 28795784 | 2026
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №49 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 28793735 | 2026
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 17 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №50 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Загородная, 3/2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 26958924 | 2026
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №75 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 10 ст. 4 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 0.4кВ | 28406314 | 2026
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 35 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №80 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 6 к. 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081511 | 2026
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-85П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 22/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G | 0.4кВ | 38041438 | 2026
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | от ТП 10/0,4кВ №208 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30/2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-01 PCIGDN | 0.4кВ | 00421630 | 2026
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №94 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PCIGDN | 0.4кВ | 00421634 | 2026
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №96 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 20153174 | 2026
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | от ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3/2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 01175306 | 2026
20 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №8 "Рыбучасток" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Заводская, 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 02552907 | 2026
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 25 6 кВ | от КТП-665 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 10 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART01 PCIGDN | 0.4кВ | 01064891 | 2026
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 35/10кВ Солнечная | ф.№15 | КТПН-100 (Лук) | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Нефтеюганское шоссе, 1 к. 2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.16.01 | 0.4кВ | 1112141338 | 2026
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 35/10кВ Солнечная | ф.№16 | КТПН-100 (Лук) | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Нефтеюганское шоссе, 1 к. 2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.16.01 | 0.4кВ | 1112141359 | 2026
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Азерит | яч. 19 10 кВ | 2КТПБ(П)-630/10/0,4кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Есенина 8 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 26880610 | 2026
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Азерит | яч. 23 10 кВ | 2КТПБ(П)-630/10/0,4кВ | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Есенина 8 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 27422090 | 2026
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | А1067, А1046, А1073 | 2026
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | А1058, А1045, А1054 | 2026
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | А1079, А1069, А1055 | 2026
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 | 0.4кВ | А1066, А1061, А1076 | 2026
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-56П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 57/3 | однофазный | трансформатор тока ТТИ-А 0,66 | 0.4кВ | S5497, S6058, S6053 | 2026
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | однофазный | трансформатор тока ТТН-40 | 0.4кВ | 1805-331182, 1805-331176, 1805-330790 | 2026
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 35 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | однофазный | трансформатор тока ТТН-40 | 0.4кВ | 1803-302864, 1803-302857, 1805-330792 | 2026
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-737П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 13/2 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 52535, 52532, 52536 | 2026
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН-737П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 13/2 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 50968, 52520, 50974 | 2026
35 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 9 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №1 "Пилорама" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Поперечная, 13 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 3495, 3501, 3485 | 2026
36 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №3 "МТФ" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Восточная, 6 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 11909, 11560, 11518 | 2026
37 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 9 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №4 "Детсад" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Центральная, 15 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 4438, 4066, 4433 | 2026
38 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №5 "Школа" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Лесная, 8 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 11608, 11533, 11536 | 2026
39 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №6 "Рыбкооп" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Центральная, 61 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 11617, 11578, 30090 | 2026
40 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №7"Библиотека" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Центральная, 65 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 | 0.4кВ | 6921, 6949, 6984 | 2026
41 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №10 "Холодилка" | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Заводская, 1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4105507, 334114, 334216 | 2026
42 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | ПС КНС-7 110/35/10 кВ | ТСН-1 0.4 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Федоровское месторождение, сооружение 9 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 19716,33636,33934 | 2026
43 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | ПС КНС-7 110/35/10 кВ | ТСН-2 0.4 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Федоровское месторождение, сооружение 9 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 17945,19717,33962 | 2026
44 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | ПС Савуйская 110/35/6 кВ | 1ТСН 0,4 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Савуйское месторождение, сооружение 1 | однофазный | трансформатор тока ТОП М-0,66 У3 | 0.4кВ | 070736, 070737, 070738 | 2026
45 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Элегаз 110/35/6 кВ | ТСН-1 0.4 кВ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Восточно-Сургутское месторождение, сооружение 1 | однофазный | трансформатор тока ТОП-0,66 У3 | 0.4кВ | 2009492, 2018280, 2012330 | 2026
Note on J25: Автор: КЛ.0,2S

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8