## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС Песчаная 110/6 кВ | ф 5 6 кВ |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.01 | 6кВ | 0810163240 | 2026
2 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС Песчаная 110/6 кВ | ф 3 6 кВ |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.01 | 6кВ | 0810162522 | 2026
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.101 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283590 | 2026
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.104 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283585 | 2026
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.105 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283601 | 2026
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.108 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283591 | 2026
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.110 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283583 | 2026
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.111 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283584 | 2026
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.113 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283589 | 2026
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.201 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283597 | 2026
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.202 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283598 | 2026
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.204 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283592 | 2026
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.209 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283593 | 2026
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ЗРУ-6 яч.210 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RALXQ-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01283600 | 2026
15 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | ПС Шевченко 110/10 кВ | Ввод 1 10 кВ |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М | 10кВ | 0810141062 | 2026
16 | Сургутские ЭС |  | Фёдоровский РЭС | ПС Шевченко 110/10 кВ | Ввод 2 10 кВ |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М | 10кВ | 0806142589 | 2026

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8