## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ВЛ 35 КНС 11-1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1802RALXQ-P4GB-DW-4 | 35кВ | 01249250 | 2026
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ВЛ 35 КНС 13-1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1802RALXQ-P4GB-DW-4 | 35кВ | 01249241 | 2026
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ВЛ 35 КНС 11-2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1802RALXQ-P4GB-DW-4 | 35кВ | 01249259 | 2026
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солкино 110/35/6 кВ | ВЛ 35 КНС 13-2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1802RALXQ-P4GB-DW-4 | 35кВ | 01249272 | 2026
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Элегаз 110/35/6 кВ | ВЛ 35 кВ Исток-1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1802RALXQV-P4GB-DW-4 | 35кВ | 01272819 | 2026
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Элегаз 110/35/6 кВ | ВЛ 35 кВ Исток-2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1802RALXQV-P4GB-DW-4 | 35кВ | 01272824 | 2026