## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Алмаз 110/35/6 кВ | ТСН-1 0.4 кВ яч.03 |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Солкинское месторождение, сооружение 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01204758 | 2027
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Алмаз 110/35/6 кВ | ТСН-2 0.4 кВ яч.22 |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Солкинское месторождение, сооружение 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 0.4кВ | 01204795 | 2027
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 12 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №4 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, СНТ "Черемушки", 28 линия | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PQCSIGDN | 0.4кВ | 04422534 | 2027
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №21 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 6/5 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 31597620 | 2027
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №28 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 11 ст. 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 13134860 | 2027
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 21 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №28 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 11 ст. 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 06203121 | 2027
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-738 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 74 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 15592637 | 2027
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №58 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 29922064 | 2027
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №58 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART-01 PCIGDN | 0.4кВ | 00421626 | 2027
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №58 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 70/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 32375870 | 2027
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН-59П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 15 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 02575843 | 2027
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №61 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 14 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 30604303 | 2027
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №69 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3/1 ст2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01074609 | 2027
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081539 | 2027
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081525 | 2027
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA05RAL-P4B-4 | 0.4кВ | 01152227 | 2027
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9,25 6 кВ | ТП-83 П-1 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 7 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 02 PQCSIN | 0.4кВ | 19513957 | 2027
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9,25 6 кВ | ТП-83 П-2 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 7 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 02 PQCSIN | 0.4кВ | 19513883 | 2027
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 36 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №78 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, 10/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 10158060 | 2027
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №208 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30/2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081523 | 2027
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №208 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30/2 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081526 | 2027
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 28 6 кВ | КТПН-92П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. энергостроителей, 4 ст. 4 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PCIGDN | 0.4кВ | 01037274 | 2027
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01074603 | 2027
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01074621 | 2027
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 1 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PCIGDN | 0.4кВ | 00421652 | 2027
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Олимпийская | яч.108 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №211 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PCIGDN | 0.4кВ | 00426691 | 2027
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Олимпийская | яч.108 10 кВ | КТПН 10/0,4кВ №213 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART01 PCIGDN | 0.4кВ | 01053193 | 2027
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | яч. 107 10 кВ | от ТП-383 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 71 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PCIGDN | 0.4кВ | 01087899 | 2027
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Энергетик | яч. 107 10 кВ | от ТП-383 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 71 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 01 PCIGDN | 0.4кВ | 00421664 | 2027
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 32 10 кВ | КТПН-733П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61/1 | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 10163081 | 2027
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6кВ Строительная | яч. 11 10 кВ | КТП-6/0,4 кВ ГРС-4 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая, 17 | трехфазный прямого включения | Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 0.4кВ | 33009492 | 2027
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 2 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №35 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 2 ст 4 | однофазный | трансформатор тока Т-0.66 У3 | 0.4кВ | 308891, 308897, 308895 | 2027
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 32 6 кВ | КТПН 6/0,4кВ №38 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Глухова, 6 ст 2 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 3234, 3321, 3307 | 2027
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 36 6 кВ | КТПН-53П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 57/3 | однофазный | трансформатор тока ТШП-40 | 0.4кВ | S2831, H4620, R2873 | 2027
35 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 48750, 48749, 48651 | 2027
36 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 9 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №70 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 9 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 41861, 40285, 40358 | 2027
37 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №208 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30/2 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 9147, 4120, 9149 | 2027
38 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Зеленая | яч. 15, 24 10 кВ | ТП 10/0,4кВ №208 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30/2 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 5729, 8535, 8520 | 2027
39 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4169, 4160, 4164 | 2027
40 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | яч. 25 6 кВ | ТП 6/0,4кВ №111 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3 ст. 1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4157, 4158, 4165 | 2027
41 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10кВ Сытомино | яч. 11 10 кВ | КТПН-12П 160 кВА | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Лесная, 12 | однофазный | трансформатор тока ТШП М-0,66 У3 | 0.4кВ | 011514, 011519, 011467 | 2027
42 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 220/110/10 кВ "Сургут" | яч. 32 10 кВ | КТПН-733П | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 61/1 | однофазный | трансформатор тока ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 1081488, 1084849, 1081496 | 2027

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8