## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Алмаз 110/35/6 кВ | Ввод-1-6 кВ шм-6 2Т яч.04 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01221628 | 2027
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Алмаз 110/35/6 кВ | Ввод-2-6 кВ шм-6 1Т яч.23 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01221627 | 2027
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Технолог 110/35/6 кВ | яч.4 Ввод-1 6кВ |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01208641 | 2027
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Элегаз 110/35/6 кВ | Ввод-2-6 кВ яч.28 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 6кВ | 01208580 | 2027
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | РП 10кВ №1 ТРЦ | В-10 кВ яч.4 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART00 PQRSIDN | 10кВ | 06272041 | 2027
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | РП 10кВ №1 ТРЦ | В-10 кВ яч.11 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART00 PQRSIDN | 10кВ | 06272025 | 2027
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | РП 10кВ №1 ТРЦ | В-10 кВ яч.12 |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий 230 ART00 PQRSIGDN | 10кВ | 10189899 | 2027
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ВЛБ-10 кВ | В-10 кВ |  | трехфазный трансформаторного включения | Счетчик Меркурий-234 ARTM-00 PB.R | 10кВ | 29146823 | 2027

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8