## Приложение 2 МПИ_6 (10)кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 35/6кВ Северный купол | ВЛ-6 Куст-19 оп.№229 РЛНД-10 №1 [Высоковольтный блок учета ВБУ-6кВ Вьюжное м/р] | ВРУ-0,4 расположен у ОАО "Янгпур" | г. Губкинский | Трансформаторного включения | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 6 | 26939586 | 2кв 2027