## Приложение 2
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС-110/35/6 Заречная | ВЛЗ 6кВ Энергетик-2,1 | КТП-2 | ХМАО - Югра, г. Нягань, мкр. Энергетиков | однофазный | Меркурий 201.5 | 0.2 | 00979057-07 | 2023
2 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС-110/10 Нулевая | яч.2, 28 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | Меркурий 230 AM-02 | 0.4 | 15556650 | 2023
3 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Хугор | ВЛ-35 Песчаная 1,2 | КТП КНС | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЕ 101 | 0.4 | 99509091 | 2024
4 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | Ввод 0,4 кВ тр-ра 1ТСН |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | ТШП-0,66 | 0.4 | 128334 / 128338 / 128342 | 2026
5 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | Ввод 0,4 кВ тр-ра 2ТСН |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | однофазный | ТШП-0,66 | 0.4 | 128340 / 128341 / 128339 | 2026
6 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | ШМ-6 ТР-6 1Т | РП-0,4 1ТСН | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03.08 | 0.4 | 104086156 | 2028
7 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | ШМ-6 ТР-6 2Т | РП-0,4 2ТСН | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03.08 | 0.4 | 104081566 | 2028
8 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Ендырская | ШМ-6 ТР-6 1Т | РП-0,4 1ТСН | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03.08 | 0.4 | 104081591 | 2028
9 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Ендырская | ШМ-6 ТР-6 2Т | РП-0,4 2ТСН | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03.08 | 0.4 | 104081622 | 2028
10 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Хугор | ШМ-6 ТР-6 1Т | РП-0,4 1ТСН | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03.08 | 0.4 | 104084133 | 2028
11 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Хугор | ШМ-6 ТР-6 2Т | РП-0,4 2ТСН | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03.08 | 0.4 | 104084941 | 2028