## Приложение 2
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС 110/10 Белоярская | ЦРП-6 яч.13 |  | ХМАО - Югра, г. Белоярский | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 10 | 802110982 | 2024
2 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС 110/10 Белоярская | ЦРП-6 яч.10 |  | ХМАО - Югра, г. Белоярский | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 10 | 802112488 | 2024
3 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Бобровская | 1ТР-10 1Т ЗРУ-10 яч.15 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03М | 10 | 804151117 | 2027
4 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Бобровская | 3ТР-10 1Т ЗРУ-10 яч.57 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03М | 10 | 804151110 | 2027
5 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Бобровская | 2ТР-10 2Т ЗРУ-10 яч.16 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03М | 10 | 804151053 | 2027
6 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | ПС-110/10 Бобровская | 4ТР-10 2Т ЗРУ-10 яч.58 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03М | 10 | 804151145 | 2027
7 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | ЗРУ-6 ввод - 1 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104082917 | 2028
8 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | ЗРУ-6 ввод - 2 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104082920 | 2028
9 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС-110/35/6 Ендырская | ЗРУ-6 ввод - 1 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104082940 | 2028
10 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС-110/35/6 Ендырская | ЗРУ-6 ввод - 2 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104082943 | 2028
11 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | ЗРУ-6 ввод - 1 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104083692 | 2028
12 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | ЗРУ-6 ввод - 2 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104083788 | 2028
13 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Хугор | ЗРУ-6 ввод - 1 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104083726 | 2028
14 | Энергокомплекс |  | Красноленинский РЭС | ПС 110/35/6 Хугор | ЗРУ-6 ввод - 2 |  | ХМАО - Югра, Октябрьский р-н | трехфазный | СЭТ-4ТМ.03 | 6 | 104083739 | 2028